|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0001 от 06 августа 1993 года на бланке № 0002624 на 187 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой

и промышленной продукции "БЕЛЛИС"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование информационных технологий | А12.Б25 А12.Б26 | Компоненты; Интерфейс питания; Маркировка и инструкции; Защита от опасностей; Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности; Цепи БСНН; Цепи НТС; Цепи с ограничением тока; Ограничение мощности источников питания; Требования к защитному заземлению и соединению; Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях; Защитные блокировки; Электрическая изоляция; Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию; Проводка, соединение и питание; Физические требования; Подключение к телекоммуникационным сетям; Подключение к кабельным распределительным системам | СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-2009 | СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-2009 EN 60950-1-2006+ A11:2009 ГОСТ 25861-83 |
| 2.1 | Средства отображения информации индивидуального пользования. | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности к параметрам создаваемых полей Требования к конструкции | п.п. 6, 7 ГОСТ Р 50948-2001 | п.п. 6.12, 6.13, 6.14 ГОСТ Р 50949-2001 |
| 2.2 |  |  | Требования безопасности к параметрам создаваемых полей Требования к конструкции | ГОСТ 31210-2003 | п.п. 6.12, 6.13, 6.14 ГОСТ 31211-2003 |
| 3.1 | Установки доильные | А12.Б25 А12.Б26 | Шум | п.4.3 ГОСТ 28545-90 | ГОСТ 12.1.003-83 п. 4.3 ISO 5707-2007 |
| 3.2 |  |  | Безопасность | п.4.4 ГОСТ 28545-90 | ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 12.2.042-2013 п. 6.3 ISO 5707-2007 |
| 3.3 |  |  | Производительность вакуумной установки | п.п. 5.1, 5.2, 5.4 ГОСТ 28545-90 | п.п5.1, 5.2, 5.4 ГОСТ 28545-90 Приложение А ISO 5707-2007 |
| 3.4 |  |  | Выхлоп | п.5.5 ГОСТ 28545-90 | п.5.5 ГОСТ 28545-90 Приложение А ISO 5707-2007 |
| 3.5 |  |  | Стабильность вакуумметрического давления в вакуумной системе | п.7 ГОСТ 28545-90 | п.7 ГОСТ 28545-90 п.5, Приложение А ISO 5707-2007 |
| 3.6 |  |  | Частота пульсации | п.13.3 ГОСТ 28545-90 | п.13.3 ГОСТ 28545-90, п.п.6, 6.1 ISO 5707-2007 |
| 3.7 |  |  | Соотношение тактов | п.13.4 ГОСТ 28545-90 | п.13.4 ГОСТ 28545-90 п. 6.3 ISO 5707-2007 |
| 3.8 |  |  | Соприкасающиеся с пищевыми продуктами поверхности | п.14.1 ГОСТ 28545-90 | п.14.1 ГОСТ 28545-90 п. 4.3 ISO 5707-2007 |
| 3.9 |  |  | Материалы | п.14.2 ГОСТ 28545-90 | п.14.2 ГОСТ 28545-90 п. 4.3 ISO 5707-2007 |
| 3.10 |  |  | Трубы | п.16.1 ГОСТ 28545-90 | п.16.1 ГОСТ 28545-90 п. 7.2 ISO 5707-2007 |
| 3.11 |  |  | Общие требования | п.19.1 ГОСТ 28545-90 | п.19.1 ГОСТ 28545-90 п. 8 ISO 5707-2007 |
| 3.12 |  |  | Мойка и дезинфекция на месте | п.26 ГОСТ 28545-90 | п.26 ГОСТ 28545-90 п. 9 ISO 5707-2007 |
| 4.1 | Колодки клеммные светотехнические | А12.Б25 А12.Б26 | Контроль путей утечки и воздушных зазоров Измерение сопротивление изоляции Испытания электрической прочности изоляции Испытание на воздействие повышенной влажности Проверка степени защиты (IP00-IP44) Контроль защиты от случайного прикосновения Проверка габаритных и установочных размеров Испытание на нагревостойкость Проверка на устойчивость к токам поверхностного разряда Проверка на устойчивость к воспламенению Контроль непросачиваемости заливочной массы | ГОСТ 17557-88 (пп. 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.4, 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.5.1, 2.2.5.5, 2.2.5.6, 2.2.5.7, 2.2.5.11, 2.2.5.12, 2.3) | ГОСТ 17557-88 (пп. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.16, 4.20, 4.21, 4.23) ГОСТ 18620-86 |
| 5.1 | Выключатели для электроприборов | А12.Б25А12.Б26 | Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция Механизм Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе Пожароопасность Стойкость к коррозии Ненормальная работа и условия неисправности для электронных выключателей Компоненты для электронных выключателей Требования к электромагнитной совместимости | СТБ IEC61058-1-2009 | СТБ IEC 61058-1-2009 СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 IEC 60707-1999 IEC60669-1-2007 IEC 60529-2001 + Cor3:2009 IEC 60068-2-20-2008 |
| 6.1 | Выключатели для электрических бытовых приборов | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-1-2009 | СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-1-2009 |
| 6.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-1-2009 | СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-1-2009 |
| 6.3 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 61058-2-5-2008 СТБ IEC 61058-1-2009 | СТБ IEC 61058-2-5-2008 СТБ IEC 61058-1-2009 |
| 7.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. | А12.Б25 А12.Б26 | Номинальные значения Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкости Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2005 | ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 8594-80 ГОСТ Р 51324.1-2005 |
| 7.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.1-2002 | ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.1-2002 |
| 7.3 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.1-2002 | ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.1-2002 |
| 7.4 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ 30850.1-2002 | СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ 30850.1-2002 |
| 8.1 | Телевизоры | А12.Б25 А12.Б26 | Требования к энергетической эффективности | СТБ 2269-2012 | СТБ 2269-2012 СТБ IEC 62087-2009 ГОСТ Р МЭК 62087-2011 |
| 9.1 | Оборудование электрическое бытовое и офисное | А12.Б25 А12.Б26 | Показатели и методы измерения энергопотребления в режимах ожидания и выключения | СТБ 2248-2012 | СТБ IEC 62301-2012 ГОСТ Р МЭК 62301-2011 |
| 10.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 7397.2-91 ГОСТ 30850.1-2002 | ГОСТ 7397.2-91 ГОСТ 30850.1-2002 |
| 10.2 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б25 А12.Б26 | Номинальные значения Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекингостойкости Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости | ГОСТ Р 51324.1-2005 | ГОСТ Р 51324.1-2005 |
| 10.3 |  | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ Р 51324.1-2005 | ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ Р 51324.1-2005 |
| 10.4 |  | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ Р 51324.2.2-99 ГОСТ Р 51324.1-2005 | ГОСТ Р 51324.2.2-99 ГОСТ Р 51324.1-2005 |
| 11.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-99 ГОСТ Р 51324.1-2005 | СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-99 ГОСТ Р 51324.1-2005 |
| 12.1 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии с приложением А ГОСТ Р 51327.1-2010 | ГОСТ Р 51327.1-2010 | п.п 6, 8.1.1-8.1.3, 8.1.6, 9.3 -9.6, 9.7(кроме 9.7.7), 9.8, 9.9.1.2(а,в,с), 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15-9.17, 9.18, 9.23, ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ Р 51327.2.1-1999 п.п. 6, 7.1-7.5,7.8, 7.11 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |
| 11.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация Маркировка Характеристики Информация об аппарате Нормальные условия эксплуатации, монтаж и транспортирования Требования к конструкции и работоспособности Требования к электромагнитной совместимости | СТБ ГОСТ Р 50030.3-2002 ГОСТ Р 50030.3-99 | СТБ ГОСТ Р 50030.3-2002 ГОСТ Р 50030.3-99 |
| 12.1 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | А12.Б25 А12.Б26 | Номинальные величины Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция розеток, вилок Сблокированные розетки Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Работа заземляющего контакта Нагрев Индуктивная нагрузка Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 8594-80 |
| 12.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012 |
| 12.3 | Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ ГОСТ Р 51322.2.4-2003 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.4-2003 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.4-2003 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.4-2003 |
| 12.4 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.2.5-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.2.5-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003 |
| 12.5 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ 30988.2.6-2012 | СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ 30988.2.6-2012 |
| 12.6 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 7396.1-89 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 | ГОСТ 7396.1-89 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 |
| 12.7 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 7396.2-91 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 | ГОСТ 7396.2-91 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 |
| 13.1 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения | А12.Б25 А12.Б26 | Номинальные величины Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя Работа контактов и сопротивление цепей Нагревостойкость Коммутационная способность Работоспособность соединителей Превышение температуры токоведущих частей Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Стойкость к нагреву и старению Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии Требования к ЭМС | ГОСТ 30851.1-2002 | ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 СТБ IEC 60112-2007 |
| 14.1 | Провода и шнуры армированные | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 28244-96 | ГОСТ 28244-96 (пп. 6.1.1-6.1.4, 6.1.6-6.1.19, 6.2-6.6) ГОСТ 12176-89 (разд.1, 2) СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 |
| 15.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | А12.Б25 А12.Б26 | Номинальные величины Классификация Информация Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и соединения Конструкция Влаго- и пылестойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Производственный допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости Компоненты Нормальная работа Ненормальная работа Руководство по применению электронного отключения | СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 16962.1-89 (кроме 211-215, 222) ГОСТ 16962.2-90 (кроме 102, 107, 109-113, 116, 118) ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 20.57.406-81 (кроме 102, 107, 109-113, 211-215, 301, 402, 410, 412) ГОСТ 30852.10-2002 п.11.2 табл.9 п.п.1, 2 ГОСТ 3940-2004 |
| 15.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 16.1 | Лазерные изделия (1 класса) | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка Требования к информации Потребительские электронные изделия Классифицирование | СТБ IEC 60825-1-2011 (только для приборов 1 класса) | Р 5, 6, 7.5, 8, СТБ IEC 60825-1-2011 (только для приборов 1 класса) СТБ МЭК 60601-2-22-2006 |
| 17.1 | Изделия медицинские электрические | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 | СТБ МЭК 60601-1-1-2005 |
| 17.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60601-2-22-2006 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 | СТБ МЭК 60601-2-22-2006 СТБ МЭК 60601-1-1-2005 |
| 18.1 | Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства | А12.Б25 А12.Б26 | Требования к рабочим органам и механизмам | п.п. 2.1.5, 2.1.14, 2.1.15 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 2.1.5, 2.1.14, 2.1.15 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.2 |  |  | Требования к пневмо-, гидро-, вакуумсистемам и системам пароснабжения и водоподъема | п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.3 |  |  | Требования к электроприводу и электрооборудованию | п.п. 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.4 |  |  | Гигиенические требования | п.п. 4.2.2, 4.2.4 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 8.6, 8.7, 4.2.4 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.5 | Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства | А12.Б25 А12.Б26 | Требования к рабочей зоне, рабочим местам, системам отображения информации и управления | п.п. 4.3.8, 4.3.9 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 4.3.8, 4.3.9 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.6 |  |  | Требования к ограждениям и блокировкам | п.п. 5.1.12 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 5.1.12 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.7 |  |  | Требования к средствам аспирации, герметизации, теплоизоляции, пожаро- и взрывозащиты | п.п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.042-91 | п.п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 18.8 |  |  | Требования к доильным установкам и молочному оборудованию Стойловое оборудование, ограждения для животных, проходы | п. 6.2 ГОСТ 12.2.042-91 п. 6.6 ГОСТ 12.2.042-91 | п. 6.2 ГОСТ 12.2.042-91 п. 6.6 ГОСТ 12.2.042-91 |
| 19.1 | Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом | А12.Б24 А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования безопасности | п.п. 4.1, 4.2, 4.5-4.7 ГОСТ Р 53055-2008 | п.п. 4.1, 4.2, 4.5-4.7, 6.3 ГОСТ Р 53055-2008 |
| 20.1 | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка и инструкции. Опасные излучения. Нагрев при нормальных рабочих условиях. Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током. Опасность поражения электрическим током при нормальных рабочих условиях. Требования к изоляции. Условия неисправностей. Механическая прочность. Зазоры и пути утечки. Компоненты. Соединители. Внешние гибкие шнуры. Электрические соединения и механические крепления. Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва. Устойчивость и механическая опасность. Огнестойкость. | СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ IEC 60065-2011 | СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ IEC 60065-2011 IEC 60065-2005+ А2:2010 |
| 21.1 | Методы измерения потребляемой мощности аудио-, видео- и взаимосвязанной аппаратуры | А12.Б25 А12.Б26 | Измерение потребляемой мощности | СТБ IEC 62087-2009 | СТБ IEC 62087-2009 |
| 22.1 | Кинескопы цветного изображения | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | п.п. 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4 ГОСТ 26799-97 | п. 8.8 ГОСТ 26799-97 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 IEC 60065-2005+ А2:2010 |
| 23.1 | Трубки электроннолучевые приемные (кинескопы) | А12.Б25 А12.Б26 | Испытания на взрывобезопасность | ГОСТ 18933-73 | ГОСТ 18933-73 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 IEC 60065-2005+ А2:2010 |
| 24.1 | Автоматы игровые | А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования безопасности. Конструктивные требования. Требования к электрооборудованию. Требования к изоляции. Физические требования. Требования пожарной безопасности. Требования к маркировке | п.п. 4, 5, 6, 7, 8.1-8.5, 9, 10 ГОСТ Р 50897-2010 (СТБ ГОСТ Р 50897-99) | п. 11 ГОСТ Р 50897-2010 (СТБ ГОСТ Р 50897-99) СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 |
| 25.1 | Автоматы игровые | А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования к конструкции | п. 5.1 СТБ 2181-2013 | п.п.7.2.1-7.2.3 СТБ 2181-2013 |
| 25.2 |  |  | Требования к конструктивным и функциональным характеристикам | п.п. 5.2.1-5.2.8 СТБ 2181-2013 | п.7.2.1 СТБ 2181-2013 |
| 25.3 |  |  | Требования к органам управления | п. 5.2.14 СТБ 2181-2013 | п.7.3.6 СТБ 2181-2013 |
| 25.4 |  |  | Требования к электропитанию | п. 5.2.15 СТБ 2181-2013 | п.7.3.7,7.3.8 СТБ 2181-2013 |
| 25.5 |  |  | Комплектность | п. 5.5 СТБ 2181-2013 | п.п.7.6.1, 7.6.2 СТБ 2181-2013 |
| 25.6 |  |  | Маркировка | п. 5.6 СТБ 2181-2013 | п.7.6.2 СТБ 2181-2013 |
| 25.7 |  |  | Требования безопасности | п. 6 СТБ 2181-2013 | п.7.7.1 СТБ 2181-2013 |
| 26.1 | Электрические изделия | А12.Б25 А12.Б26 | Пожарная безопасность. | п. 1.7 ГОСТ 12.1.004-91 | Приложение 5. ГОСТ 12.1.004-91 |
| 27.1 | Машины вычислительные электронные персональные | А12.Б25 А12.Б26 | Общие положения | п.4 ГОСТ 30822-2002 | п.п.7, 8, Приложение А ГОСТ 30822-2002 |
| 28.1 | Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие | А12.Б25 А12.Б26 | Общие положения | п.4 ГОСТ 30824-2002 | п.п.7, 8, Приложение А ГОСТ 30824-2002 |
| 29.1 | Машины электрические вращающиеся. | А12.Б25 А12.Б26 | Общие положения. Пожарная безопасность | п.3 ГОСТ 30270-95 | п.п.7-10 ГОСТ 30270-95 |
| 30.1 | Звонки электрические бытовые | А12.Б25 А12.Б26 | Определение вероятности возникновения пожара | п.3.2.23 ГОСТ 7220-87 ГОСТ 30824 | п.п. 4, 6 прилож. 1 ГОСТ 7220-87 |
| 31.1 | Электроприборы отопительные бытовые | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ 16617-87 | ГОСТ 16617-87 |
| 32.1 | Приборы электрические бытовые для приготовления пищи. Плиты и столы электрические, электродуховки | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | п. 6.2 СТБ 1324-2002 | п. 8.19, приложен. Б СТБ 1324-2002 |
| 33.1 | Светильники | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 |
| 33.2 |  |  | Классификация светильников. | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.3 |  |  | Маркировка | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.4 |  |  | Конструкция | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.5 |  |  | Заменяемые компоненты. | п. 4.2 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.6 |  |  | Ввод проводов | п. 4.3 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.7 |  |  | Патроны для ламп | п. 4.4 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.4 СТБ IEC 60598-1-2008 IEC 60061-2-2005+ A44:2011 |
| 33.8 |  |  | Патроны для стартеров | п. 4.5 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.5 СТБ IEC 60598-1-2008, IEC 60155-1993+ A2:2006 |
| 33.9 |  |  | Клеммные колодки. | п. 4.6 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.6 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.10 |  |  | Контактные зажимы и присоединение к сети. | п. 4.7 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.7, разделы 14, 15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.11 |  |  | Выключатели. | п. 4.8 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.8 СТБ IEC 60598-1-2008 IEC 61058-2001+ А2:2007+ Cor1:2009 |
| 33.12 |  |  | Изоляционные прокладки и втулки. | п. 4.9 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.9 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.13 |  |  | Двойная и усиленная изоляция. | п. 4.10 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.14 |  |  | Электрические соединения и токопроводящие детали. | п. 4.11 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.11 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.15 |  |  | Винтовые и другие (механические) соединения и сальники. | п. 4.12 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.12 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.16 |  |  | Механическая прочность. | п. 4.13 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.13 СТБ IEC 60598-1-2008 IEC 60068-2-75-1997 |
| 33.17 |  |  | Устройства подвески и регулирования. | п. 4.14 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.14 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.18 | Светильники | А12.Б25 А12.Б26 | Воспламеняемые материалы | п. 4.15 СТБ IEC 60598-1-2008 | п.п. 4.15, 13.3.2, 12.7.1, 12.7.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.19 |  |  | Светильники, пригодные для установки на поверхность из нормально воспламеняемого материала. | п. 4.16 СТБ IEC 60598-1-2008 | п.п. 4.16, 12.6 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.20 |  |  | Сливные отверстия. | п. 4.17 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.17 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.21 |  |  | Защита от коррозии | п. 4.18 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.18, приложение F СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.22 |  |  | Импульсные зажигающие устройства. | п. 4.19 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.19 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.23 |  |  | Светильники для тяжелых условий эксплуатации. Требования к вибрации. | п. 4.20 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.20 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.24 |  |  | Защита от выпадания (галогенных ламп накаливания). | п. 4.21 СТБ IEC 60598-1-2008 | п.п. 4.21, 4.13.1, 13.3.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.25 |  |  | Пристраиваемые к лампам приспособления. | п. 4.22 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.22 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.26 |  |  | Лампы-светильники. | п. 4.23 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.23 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.27 |  |  | УФ-излучение. | п. 4.24 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.24, приложение P СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.28 |  |  | Механическая безопасность. | п. 4.25 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.25 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.29 |  |  | Защита от короткого замыкания. | п. 4.26 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 4.26 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.30 |  |  | Контактная колодка с интегрированным безвинтовым контактом заземления. | п. 4.27 СТБ IEC 60598-1-2008 | п.4.27, приложение V СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.31 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.32 |  |  | Присоединение к сети и другие внешние провода. | п. 5.2 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 5.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.33 |  |  | Провода внутреннего монтажа. | п. 5.3 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 5.3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.34 |  |  | Заземление. | Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.35 |  |  | Защита от поражения электрическим током. | Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 8, приложение А СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.36 |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги. | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008 (IP20-IP44) |
| 33.37 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.38 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.39 |  |  | Испытание на старение и тепловые испытания. | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.40 |  |  | Испытание на старение | п. 12.3 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 12.3 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.41 |  |  | Тепловое испытание (нормальный рабочий режим) | п. 12.4 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 12.4, приложения В, D, E, K СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.42 |  |  | Тепловое испытание (аномальный режим) | п. 12.5 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 12.5, приложение С СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.43 | Светильники | А12.Б25 А12.Б26 | Тепловое испытание (при условиях неисправности устройств управления лампой) | п. 12.6 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 12.6 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.44 |  |  | Тепловое испытание термопластичных светильников при аварийных условиях в устройствах управления лампой или электронных управляющих устройствах. | п. 12.7 СТБ IEC 60598-1-2008 | п. 12.7 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.45 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008 IEC 60695-11-5-2004 IEC 60695-2-10-2000 IEC 60112-2009 |
| 33.46 |  |  | Винтовые контактные зажимы. | Раздел 14 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 14 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 33.47 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения. | Раздел 15 СТБ IEC 60598-1-2008 | Раздел 15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 34.1 | Светильники стационарные общего назначения | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 | ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 |
| 34.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 34.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 34.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 34.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 34.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 34.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. |  |  |
| 34.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 34.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 34.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 34.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 34.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 35.1 | Светильники встраиваемые | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 | СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 |
| 35.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 35.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 35.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры |  |  |
| 35.5 |  |  | Заземление |  |  |
| 35.6 |  |  | Контактные зажимы |  |  |
| 35.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  |  |
| 35.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током |  |  |
| 35.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания |  |  |
| 35.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги |  |  |
| 35.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |  |  |
| 35.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда |  |  |
| 36.1 | Светильники переносные общего назначения | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация | СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 | СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 |
| 36.2 |  |  | Маркировка |  |  |
| 36.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 36.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры |  |  |
| 36.5 |  |  | Заземление |  |  |
| 36.6 |  |  | Контактные зажимы |  |  |
| 36.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  |  |
| 36.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током |  |  |
| 36.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания |  |  |
| 36.10 |  |  | Защита от пыли и влаги |  |  |
| 36.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 36.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда |  |  |
| 36.1 | Световые гирлянды | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | Раздел 20.4 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.4 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.2 |  |  | Маркировка. | Раздел 20.5 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.5 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.3 |  |  | Конструкция | Раздел 20.6 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.6 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. | Раздел 20.7 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.7 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.5 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и соединения. | Раздел 20.9 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 36.6 |  |  | Присоединение к сети и другие внешние провода. | Раздел 20.10 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.10 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.7 |  |  | Защита от поражения электрическим током. | Раздел 20.11 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.11 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.8 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. | Раздел 20.12 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.12 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.9 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. | Раздел 20.13 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.13 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 36.10 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. | Раздел 20.14 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 36.11 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | Раздел 20.15 СТБ IEC 60598-2-20-2008 | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 20.15 СТБ IEC 60598-2-20-2008 |
| 37.1 | Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 | СТБ МЭК 60598-2-6-2002 ГОСТ IEC 60598-2-6-2012 |
| 37.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 37.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 37.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 37.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 37.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 37.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  |  |
| 37.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 37.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 37.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 37.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 37.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 38.1 | Светильники переносные для использования в саду | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 | СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 |
| 39.1 | Светильники для освещения улиц и дорог | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | Раздел 3.4 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 39.2 |  |  | Маркировка. | Раздел 3.5 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008, Раздел 3.5 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.3 |  |  | Конструкция | Раздел 3.6 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.6 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. | Раздел 3.7 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 39.5 |  |  | Заземление. | Раздел 3.8 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.8 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.6 |  |  | Контактные зажимы. | Раздел 3.9 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 14, 15 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.9 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . | Раздел 3.10 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.10 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. | Раздел 3.11 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 39.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. | Раздел 3.12 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.12 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. | Раздел 3.13 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.13 СТБ IEC 60598-2-3-2009 |
| 39.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. | Раздел 3.14 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 39.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | Раздел 3.15 СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 39.13 | Светильники для освещения улиц и дорог | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 |
| 40.1 | Прожекторы заливающего света. | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 | СТБ МЭК 60598-2-5-2002 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 |
| 40.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 40.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 40.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 40.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 40.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 40.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 40.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 40.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 40.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 40.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 40.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 41.1 | Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке. | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 | СТБ IEC 60598-2-12-2009 ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012 |
| 41.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 41.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 41.4 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 41.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 41.6 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 41.7 |  |  | Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги. |  |  |
| 41.8 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 41.9 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 41.10 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 41.11 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 41.12 |  |  | Винтовые контактные зажимы |  |  |
| 41.13 |  |  | Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения |  |  |
| 42.1 | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 | СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 |
| 42.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 42.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 42.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 42.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 42.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 42.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа. |  |  |
| 42.8 | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. | А12.Б25 А12.Б26 | Защита от поражения электрическим током. | СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 | СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011 |
| 42.1 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 42.1 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 42.1 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 42.1 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 43.1 | Светильники вентилируемые | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 | СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99 |
| 43.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 43.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 43.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 43.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 43.6 |  |  | Контактные зажимы. |  |  |
| 43.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа |  |  |
| 43.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током |  |  |
| 43.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания |  |  |
| 43.10 |  |  | Защита от попадания пыли и влаги. |  |  |
| 43.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции |  |  |
| 43.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда |  |  |
| 44.1 | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания. | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 |
| 44.2 |  |  | Маркировка. |  |  |
| 44.3 |  |  | Конструкция |  |  |
| 44.4 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры. |  |  |
| 44.5 |  |  | Заземление. |  |  |
| 44.6 |  |  | Контактные зажимы и электрические соединения. |  |  |
| 44.7 |  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа . |  |  |
| 44.8 |  |  | Защита от поражения электрическим током. |  |  |
| 44.9 |  |  | Испытания на старение и тепловые испытания. |  |  |
| 44.10 |  |  | Защита от пыли, влаги. |  |  |
| 44.11 |  |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции. |  |  |
| 44.12 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. |  |  |
| 45.1 | Светильники с ограничением температуры поверхности | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. Маркировка. Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры. Заземление. Контактные зажимы. Внешние провода и провода внутреннего монтажа . Защита от поражения электрическим током. Испытания на старение и тепловые испытания. Защита от попадания пыли и влаги. Сопротивление и электрическая прочность изоляции. Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 |
| 45.1 | Светильники | А12.Б25 А12.Б26 | Теплостойкость | П.27.1 НПБ 33-2001 | П.31 НПБ 33-2001 |
| 45.2 |  |  | Стойкость к воспламенению от горелки с игольчатым пламенем | П.27.4 НПБ 33-2001 | П.32 НПБ 33-2001, ГОСТ 27484-87 |
| 45.3 |  |  | Стойкость к воспламенению пламенем горелки | П.27.2 НПБ 33-2001 | П.36 НПБ 33-2001, ГОСТ 28779-90 |
| 45.4 |  |  | Стойкость к воспламенению нагретой проволокой | П.27.3 НПБ 33-2001 | П.33 НПБ 33-2001, ГОСТ 28483-87 |
| 45.5 |  |  | Трекингостойкость | П.27.5 НПБ 33-2001 | П.35 НПБ 33-2001, ГОСТ 27473-87 |
| 45.6 |  |  | Испытание ПРА люминесцентных светильников | П.28.1 НПБ 33-2001 | П.43 НПБ 33-2001 |
| 45.7 |  |  | Испытание электродвигателя | П.28.3 НПБ 33-2001 | П.37 НПБ 33-2001, раздел 19 ГОСТ 30345.0-99 |
| 45.8 |  |  | Испытание трансформатора | П.28.4 НПБ 33-2001 | П.38 НПБ 33-2001, раздел 17 ГОСТ 30345.0-99 |
| 45.9 |  |  | Испытание устройства защиты от перегрева монтажной поверхности | П.28.5 НПБ 33-2001 | П.39 НПБ 33-2001, п.12.6.2 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 45.10 |  |  | Испытание светильников с лампами накаливания | П.29.1 НПБ 33-2001 | П.41 НПБ 33-2001, СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 45.11 |  |  | Испытание светильников с люминесцентными лампами | П.29.2 НПБ 33-2001 | П.42 НПБ 33-2001, СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 46.1 | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | П.2.2 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.2, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 46.2 |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах | П.2.3 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.3, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 46.3 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы (ΔtS) | П.2.4 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.4, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60360-1998 |
| 46.4 |  |  | Стойкость к крутящему моменту | П.2.5 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.5, р.3, прилож. С СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 46.5 |  |  | Сопротивление изоляции ламп, имеющих изолированные юбки | П.2.6 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.6, р.3, приложение А СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 46.6 |  |  | Части, случайно оказавшиеся под напряжением | П.2.7 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.7, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 46.7 |  |  | Пути утечки для ламп с цоколями В15d и B22d | П.2.8 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.8, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 46.8 | Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | А12.Б25 А12.Б26 | Безопасность в конце продолжительности горения | П.2.9 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.9, р.3, приложение D, E СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 46.9 |  |  | Взаимозаменяемость | П.2.10 СТБ IEC 60432-1-2008 | П.2.10, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 47.1 | Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | П.2.2 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.2, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 47.2 |  |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах | П.2.3 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.3, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 47.3 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы (ΔtS) | П.2.4 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.4, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60360-1998 |
| 47.4 |  |  | Стойкость к крутящему моменту | П.2.5 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.5, р.3, прилож. С СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 47.5 |  |  | Сопротивление изоляции ламп, имеющих изолированные юбки | П.2.6 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.6, р.3, приложение А СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 47.6 |  |  | Части, случайно оказавшиеся под напряжением | П.2.7 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.7, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 47.7 |  |  | Пути утечки для ламп с цоколями В15d и B22d | П.2.8 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.8, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 47.8 |  |  | Безопасность в конце продолжительности горения | П.2.9 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.9, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, приложение А СТБ IEC 60432-2-2008 |
| 47.9 |  |  | Взаимозаменяемость | П.2.10 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.10, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 47.10 |  |  | Ультрафиолетовое излучение | П.2.11 СТБ IEC 60432-2-2008 | П.2.11, р.3 СТБ IEC 60432-1-2008 |
| 48.1 | Лампы люминесцентные двухцокольные. | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | П.2.2 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.2, р.3 СТБ МЭК 61195-2001 |
| 48.2 |  |  | Механические требования для цоколей | П.2.3 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.3, р.3 СТБ МЭК 61195-2001, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 48.3 |  |  | Сопротивление изоляции | П.2.4 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.4, р.3 СТБ МЭК 61195-2001 |
| 48.4 |  |  | Электрическая прочность | П.2.5 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.5, р.3 СТБ МЭК 61195-2001 |
| 48.5 |  |  | Части, которые случайно могут стать токоведущими | П.2.6 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.6, р.3 СТБ МЭК 61195-2001 |
| 48.6 |  |  | Теплостойкость и нагревостойкость | П.2.7 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.7, р.3 СТБ МЭК 61195-2001, IEC 60695-2-10-2000 |
| 48.7 |  |  | Путь утечки для цоколей | П.2.8 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.8, р.3 СТБ МЭК 61195-2001, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 48.8 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы | П.2.9 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.9, р.3, приложение В СТБ МЭК 61195-2001 |
| 48.9 |  |  | Наименьшая полная длина лампы | П.2.10 СТБ МЭК 61195-2001 | П.2.10, р.3 СТБ МЭК 61195-2001, IEC 60081:2002 +A4:2010 |
| 49.1 | Лампы люминесцентные одноцокольные | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ IEC 61199-2011 | СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ IEC 61199-2011 |
| 49.2 |  |  | Механические требования для цоколей |  |  |
| 49.3 |  |  | Сопротивление изоляции |  |  |
| 49.4 |  |  | Электрическая прочность |  |  |
| 49.5 |  |  | Части, которые случайно могут стать токоведущими |  |  |
| 49.6 |  |  | Теплостойкость и огнестойкость |  |  |
| 49.7 |  |  | Путь утечки для цоколей |  |  |
| 49.8 |  |  | Превышение температуры на цоколе лампы |  |  |
| 49.9 |  |  | Конденсаторы для подавления радиопомех |  |  |
| 50.1 | Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | П.4 СТБ IEC 60968-2008 | П.4 СТБ IEC 60968-2008 |
| 50.2 |  |  | Взаимозаменяемость | П.5 СТБ IEC 60968-2008 | П.5 СТБ IEC 60968-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 50.3 |  |  | Защита от поражения электрическим током | П.6 СТБ IEC 60968-2008 | П.6, п.7 СТБ IEC 60968-2008, IEC 60061-DB-12M:2011 |
| 50.4 |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влажность | П.7 СТБ IEC 60968-2008 | П.7 СТБ IEC 60968-2008 |
| 50.5 |  |  | Механическая прочность | П.8 СТБ IEC 60968-2008 | П.8 СТБ IEC 60968-2008 |
| 50.6 |  |  | Превышение температуры цоколя | П.9 СТБ IEC 60968-2008 | П.9 СТБ IEC 60968-2008, IEC 60360-1998 |
| 50.7 |  |  | Теплостойкость | П.10 СТБ IEC 60968-2008 | П.10 СТБ IEC 60968-2008 |
| 50.8 |  |  | Огнестойкость и стойкость к воспламенению | П.11 СТБ IEC 60968-2008 | П.11 СТБ IEC 60968-2008, IEC 60695-2-10:2000 |
| 50.9 |  |  | Условия неисправностей | П.12 СТБ IEC 60968-2008 | П.12 СТБ IEC 60968-2008 |
| 51.1 | Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | П.5 СТБ IEC 62560-2011 | П.5 СТБ IEC 62560-2011 |
| 51.1 |  |  | Взаимозаменяемость | П.6 СТБ IEC 62560-2011 | П.6 СТБ IEC 62560-2011, IEC 60061-DB-12M:2011, IEC 61199-2011 |
| 51.2 |  |  | Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением | П.7 СТБ IEC 62560-2011 | П.7, п.8 СТБ IEC 62560-2011 |
| 51.3 |  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влажность | П.8 СТБ IEC 62560-2011 | П.8 СТБ IEC 62560-2011, IEC 61199-1998 |
| 51.4 |  |  | Механическая прочность | П.9 СТБ IEC 62560-2011 | П.9 СТБ IEC 62560-2011, IEC 60432-1-1999+ А2:2011 |
| 51.5 |  |  | Превышение температуры цоколя | П.10 СТБ IEC 62560-2011 | П.10 СТБ IEC 62560-2011, IEC 60360:1998 |
| 51.6 |  |  | Теплостойкость | П.11 СТБ IEC 62560-2011 | П.11 СТБ IEC 62560-2011 |
| 51.7 |  |  | Огнестойкость и стойкость к воспламенению | П.12 СТБ IEC 62560-2011 | П.12 СТБ IEC 62560-2011, IEC 60695-2-10:2000 |
| 51.8 |  |  | Условия неисправностей | П.13 СТБ IEC 62560-2011 | П.13 СТБ IEC 62560-2011 |
| 51.9 |  |  | Пути утечки и воздушные зазоры | П.14 СТБ IEC 62560-2011 | П.16 IEC 61347-1-2007+А1:2010 |
| 52.1 | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп) | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка | П.4.2 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.2, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 52.2 |  |  | Требования к механическим характеристикам | П.4.3 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.3, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 52.3 |  |  | Требования к электрическим характеристикам | П.4.4 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.4, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 52.4 |  |  | Части, которые могут случайно оказаться под напряжением | П.4.4.1 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.4.1, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.5 | Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп) | А12.Б25 А12.Б26 | Сопротивление изоляции | П.4.4.2 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.4.2, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.6 |  |  | Электрическая прочность изоляции | П.4.4.3 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.4.3, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.7 |  |  | Температурные требования | П.4.5 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.5, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.8 |  |  | Устойчивость к нагреву | П.4.5.1 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.5.1, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.9 |  |  | Тепло- и огнестойкость | П.4.5.2 СТБ IEC 62035-2007 | П.4.5.2, п.7 СТБ IEC 62035-2007, IEC 60695-2-1 |
| 53.10 |  |  | Дополнительные требования безопасности | П.5.1 СТБ IEC 62035-2007 | П.5, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.11 |  |  | Натриевые лампы высокого давления. Амплитуда импульсов для ламп со встроенным пусковым устройством | П.5.1.1 СТБ IEC 62035-2007 | П.5.1.1, п.7, приложение Е СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.12 |  |  | Обычные металлогалогенные лампы (кроме самоэкранируемых). Маркировка, УФ-излучение | П.5.2.1 СТБ IEC 62035-2007 | П.5.2.1, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 53.13 |  |  | Самоэкранируемые металлогалогенные лампы. Маркировка, УФ-излучение, защитная оболочка | П.5.2.2 СТБ IEC 62035-2007 | П.5.2.2, п.7 СТБ IEC 62035-2007 |
| 54.1 | Лампы электрические | А12.Б25 А12.Б26 | Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям | П.3.1.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.2 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.2 |  |  | Крепление цоколя к колбе | П.3.1.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.3 |  |  | Отсутствие обрывов в токоведущих частях | П.3.1.5 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.4 |  |  | Превышение температуры цоколя лампы | П.3.1.6 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.5 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.5 |  |  | Сопротивление изоляции цоколя | П.3.1.7 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.6 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.6 |  |  | Электрическая прочность изоляции | П.3.1.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.7 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.7 |  |  | Плавкий предохранитель | П.3.1.9 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.8 |  |  | Соединение токовых вводов с корпусом и контактной пластиной цоколя | П.3.1.10 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.4.9 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 54.9 |  |  | Требования к маркировке | П.3.1.11 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | ГОСТ 25834-83 |
| 54.10 |  |  | Дополнительные требования безопасности | П.3.1.12 ГОСТ 12.2.007.13-2000 | П.3.1.12 ГОСТ 12.2.007.13-2000 |
| 55.1 | Аппараты пускорегулирующие для ламп | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация. | Раздел 6 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 6 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.2 |  |  | Маркировка. | Раздел 7 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 7 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.3 |  |  | Контактные зажимы | Раздел 8 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 14,15 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 55.4 |  |  | Обеспечение защитного заземления | Раздел 9 СТБ IEC 61347-1-2008 | Р. 9 СТБ IEC 61347-1-2008, п.7.2.1 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 55.5 |  |  | Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением | Раздел 10 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 10, приложение А СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.6 |  |  | Влагостойкость и изоляция | Раздел 11 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 11 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.7 | Аппараты пускорегулирующие для ламп | А12.Б25 А12.Б26 | Электрическая прочность | Раздел 12 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 12 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.8 |  |  | Испытание на температурную долговечность | Раздел 13 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 13 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.9 |  |  | Условия неисправности | Раздел 14 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 14 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.10 |  |  | Конструкция | Раздел 15 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 15 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.11 |  |  | Пути утечки и зазоры. | Раздел 16 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 16 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.12 |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | Раздел 17 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 17 СТБ IEC 61347-1-2008, п.п.4.11,4.12 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 55.13 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | Раздел 18 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 18 СТБ IEC 61347-1-2008, р. 13 СТБ IEC 60598-1-2008, IEC 60695-2-10:2000, IEC 60695-11-5:2004 |
| 55.14 |  |  | Стойкость к коррозии | Раздел 19 СТБ IEC 61347-1-2008 | Р. 19 СТБ IEC 61347-1-2008, п.4.18.1 СТБ IEC 60598-1-2008 |
| 55.15 |  |  | Выходное напряжение без нагрузки | Раздел 20 СТБ IEC 61347-1-2008 | Раздел 20 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.16 |  |  | Классификация. | Раздел 6 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 6 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.17 |  |  | Маркировка. | Раздел 7 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 7 СТБ IEC 61347-2-3-2011, Раздел 7 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.18 |  |  | Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением | Раздел 8 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 10 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.19 |  |  | Контактные зажимы | Раздел 9 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 8 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.20 |  |  | Обеспечение защитного заземления | Раздел 10 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 9 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.21 |  |  | Влагостойкость и изоляция | Раздел 11 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Р. 11, прилож. I СТБ IEC 61347-2-3-2011 Р.11 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.22 |  |  | Электрическая прочность | Раздел 12 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 12 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.23 |  |  | Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балласта | Раздел 13 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | СТБ IEC 61347-2-3-2011 |
| 55.24 |  |  | Работа в условиях неисправности | Раздел 14 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 14 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.25 |  |  | Защита связанных компонентов | Раздел 15 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 15 СТБ IEC 61347-2-3-2011 |
| 55.26 |  |  | Аномальные условия | Раздел 16 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 16 СТБ IEC 61347-2-3-2011 |
| 55.27 |  |  | Работа балласта в конце срока службы лампы | Раздел 17 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 17 СТБ IEC 61347-2-3-2011 |
| 55.28 |  |  | Конструкция | Раздел 18 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | СТБ IEC 61347-2-3-2011 |
| 55.29 |  |  | Пути утечки и зазоры. | Раздел 19 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 16 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.30 |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | Раздел 20 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 17 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.31 | Аппараты пускорегулирующие для ламп | А12.Б25 А12.Б26 | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | Раздел 21 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 18 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.32 |  |  | Стойкость к коррозии | Раздел 22 СТБ IEC 61347-2-3-2011 | Раздел 19 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.33 |  |  | Классификация. | Раздел 6 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 6 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.34 |  |  | Маркировка. | Раздел 7 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 7 СТБ IEC 61347-2-13-2009, Раздел 7 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.35 |  |  | Защита от случайного контакта с токоведущими частями | Раздел 8 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 8 СТБ IEC 61347-2-13-2009, Раздел 10 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.36 |  |  | Контактные зажимы | Раздел 9 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 8 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.37 |  |  | Обеспечение защитного заземления | Раздел 10 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 9 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.38 |  |  | Влагостойкость и изоляция | Раздел 11 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 11 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.39 |  |  | Электрическая прочность | Раздел 12 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 12 СТБ IEC 61347-2-13-2009, п.14.3.2 IEC 60065-2005+А2:2010 |
| 55.40 |  |  | Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балласта | Раздел 13 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 13 СТБ IEC 61347-2-13-2009 |
| 55.41 |  |  | Условия неисправности | Раздел 14 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 14, приложение С СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.42 |  |  | Нагрев трансформатора | Раздел 15 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 15 СТБ IEC 61347-2-13-2009, IEC 60065-2005+А2:2010 |
| 55.43 |  |  | Ненормальные условия работы | Раздел 16 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 16 СТБ IEC 61347-2-13-2009 |
| 55.44 |  |  | Конструкция | Раздел 17 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 17 СТБ IEC 61347-2-13-2009, Раздел 15 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.45 |  |  | Пути утечки и зазоры. | Раздел 18 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 16 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.46 |  |  | Винты, токоведущие части и соединения | Раздел 19 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 17 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.47 |  |  | Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда. | Раздел 20 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 18 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 55.48 |  |  | Стойкость к коррозии | Раздел 21 СТБ IEC 61347-2-13-2009 | Раздел 19 СТБ IEC 61347-1-2008 |
| 56.1 | Системы сотовой подвижной электросвязи | А12.Б25 А12.Б26 | Общие технические требования | пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 СТБ 1356-2011 | пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 СТБ 1356-2011 |
| 56.2 |  |  | Требования электромагнитно совместимости | п.5.8 СТБ 1356-2011 | СТБ 1692-2009, СТБ ЕН 55022-2006, СТБ ЕН 55024-2006 |
| 56.3 | Системы сотовой подвижной электросвязи | А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования к параметрам радиоинтерфейса подвижных станций стандарта GSM | п.5.11 СТБ 1356-2011 | Технические требования к радиооборудованию систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900, утвержденные Министерством связи Республики Беларусь 18 марта 2002 г., Технические требования к радиооборудованию системы сотовой подвижной связи стандарта GSM 1800, утвержденные Министерством связи Республики Беларусь 19 февраля 2002 г., Дополнение № 2 от 12.02.2009. Оборудование подвижных станций, использующих усовершенствованный режим передачи GPRS, EDGE. Технические требования, 3GPP TS 51.010-1, 2009, МВИ.МН 3374-2010 |
| 56.4 |  |  | Требования безопасности | пп. 6.1, 6.2 СТБ 1356-2011 (ГОСТ 12.1.006-84, СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002) | СТБ МЭК 60950-1-2003 |
| 56.5 | Системы сотовой подвижной электросвязи | А12.Б25 А12.Б26 | Определение параметров радиоинтерфейса подвижных станций стандарта GSM | п.А.3 СТБ 1356-2011 | таблица А.3 СТБ 1356-2011 пп. 2.1, 2.8, 2.9, 2.2.1.1/2.2.2.1, 2.2.1.2/2.2.2.2, 2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.4.2 Технических требования к радиооборудованию систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900, утвержденных Министерством связи Республики Беларусь 18 марта 2002 г., пп. 2.1, 2.8, 2.9, 2.2.1.1/2.2.2.1, 2.2.1.2/2.2.2.2, 2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.4.2 Технических требования к радиооборудованию системы сотовой подвижной связи стандарта GSM 1800, утвержденных Министерством связи Республики Беларусь 19 февраля 2002 г., пп. 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 7.1.1./7.2, 7.1.2/7.2 Дополнения № 2 от 12.02.2009. Оборудование подвижных станций, использующих усовершенствованный режим передачи GPRS, EDGE. Технические требования., пп. 12.1.1, 12.1.2, 13.1.2.1-13.1.2.3, 13.3.2.1, 13.3.2.3, 13.3.2.5-13.3.2.7, 13.3.2.9, 13.4.2.1-13.4.2.3, 13.16.1.2.1-13.16.1.2.3, 13.16.2.2.1, 13.16.2.2.3, 13.16.2.2.5-13.16.2.2.8, 13.16.3.2.1-13.16.3.2.3, 14.2.1, 14.16.1 3GPP TS 51.010-1, 2009, МВИ.МН 3374-2010. |
| 57.1 | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | А12.Б25 А12.Б26 | Требования к электромагнитной совместимости | р 6 СТБ 1788-2009 | р 6 СТБ 1788-2009 СТБ 1692-2009 СТБ ЕN 55022-2012 СТБ ЕН 55024-2012 |
| 58.1 | Товары народного потребления в бытовых условиях | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение шума | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.1-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.1-95 |
| 58.2 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение вибрации | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.2-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.2-95 |
| 58.3 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение электромагнитных полей | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.5-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.5-95 |
| 58.4 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение напряженности электрического поля тока промышленной частоты | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.6-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.6-95 |
| 58.5 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение напряженности электростатического поля | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.7-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 12.045-84 |
| 58.6 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение интенсивности инфракрасного и видимого диапазона излучения | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.9-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.9-95 |
| 58.7 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение интенсивности ультрафиолетового излучения | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.10-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.10-95 |
| 58.8 |  | А12.Б42 А24.Б42 | Измерение мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения | СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.12-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний | СанПиН № 9-29.12-95 |
| 59.1 | Инструмент ручной электромеханический. | А12.Б25А12.Б26 | Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Износостойкость Ненормальный режим работы Механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Клеммы для внешних проводов Обеспечение заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности | СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ 10084-73 | СТБ IEC 60745-1-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ 10084-73 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60068-2-75:1997 СТБ IEC 60112-2007 (IEC 60112:2003) ГОСТ 27473-87 ГОСТ 14254-96 (IEC 60529-2001+ред3:2009): (разд.5 (первая характеристическая цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (вторая характеристическая цифра – 0, 3, 4, 5, 7) СТБ IEC 60695-2-11-2008 СТБ IEC 60695-2-12-2008 СТБ IEC 60695-2-13-2008 СТБ IEC 60695-11-5-2009 СТБ IEC 60695-11-10-2008 ГОСТ 28779-90 IEC 60745-1-2006 EN 60745-1-2010 |
| 59.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 | СТБ МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 IEC 60745-2-1 -2008 EN 60745-2-1 -2008 |
| 60.1 | Инструмент ручной электромеханический | А12.Б25А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60745-2-2-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-2−2011 ГОСТ 12.2.013.0-91 | СТБ МЭК 60745-2-2-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-2−2011 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-2 -2008 EN 60745-2-2-2008 |
| 61.1 | Машины ручные электрические | А12.Б25А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-3 -2011 EN 60745-2-3 -2011 |
| 62.1 | Инструмент ручной электромеханический | А12.Б25А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60745-2-4-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 | СТБ МЭК 60745-2-4-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 IEC 60745-2-4 -2008 EN 60745-2-4 2008 |
| 62.2 | Инструмент ручной электромеханический | А12.Б25А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60745-2-5-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-5−2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 | СТБ МЭК 60745-2-5-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-5−2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 IEC 60745-2-5 -2010 EN 60745-2-5 -2010 |
| 63.1 | Машины ручные электрические | А12.Б25А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 | ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 IEC 60745-2-6 -2006 EN 60745-2-6 -2006 |
| 63.2 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-7 1989 EN 60745-2-7 -1989 |
| 63.3 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 12.2.013.8-91 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 | ГОСТ 12.2.013.8-91 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 IEC 60745-2-8-2008 EN 60745-2-8 -2008 |
| 63.4 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 |
| 63.5 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 | ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 IEC 60745-2-11-2008 EN 60745-2-11-2008 |
| 63.6 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 | ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011 |
| 63.7 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-13-2011 EN 60745-2-13 -2011 |
| 63.8 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 | ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 |
| 63.9 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30505-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ГОСТ 30505-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-15 -2009 EN 60745-2-15 2009 |
| 63.10 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ГОСТ 30701-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-16 -2008 EN 60745-2-16 -2008 |
| 63.11 |  |  | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91 | ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-17 -2010 EN 60745-2-17 -2010 |
| 64.1 | Изделия медицинские электрические | А12.Б25 А12.Б26 А31.Б25 А31.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ Р 50267.0-92 | ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 14254-96 (IEC 60529-2001): (разд.5 (1ая харак. цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (2ая харак. цифра – 0, 3, 4, 5, 7) СТБ IEC 60112-2007 (IEC 60112:2003) ГОСТ 27473-87 СТБ IEC 60335-1 СТБ МЭК 60065 IEC 60601-1-2005 EN 60601-1-2006 |
| 65.1 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ Р 51326.1-2003 | п.п 6, 9.3 -9.6, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 (кроме тока 500А) 9.10, 9.12-9.17, 9.23 ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.2.1-1999 п.п. 6, 7.1-7.5,7.8, 7.11 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 |
| 66.1 | Машины электрические малой мощности. Двигатели. | А12.Б25 А12.Б26 | Требования к конструкции | п.п.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 ГОСТ 16264.0-85 | п.п.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 ГОСТ 16264.0-85 |
| 66.2 |  |  | Требования по устойчивости к внешним воздействиям | п.п. 2.3.2, 2.3.5 ГОСТ 16264.0-85 | п.п. 2.3.2, 2.3.5 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 23216-78 |
| 66.3 |  |  | Требования к характеристикам | п.п. 2.4.6, 2.4.7 ГОСТ 16264.0-85 | п.п. 2.4.6, 2.4.7 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ 11929-87 ГОСТ 12379-75 |
| 66.4 |  |  | Требования безопасности | п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 16264.0-85 | п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 27570.0-87 |
| 66.5 |  |  | Требования к маркировке | п.п.7.1, 7.2 ГОСТ 16264.0-85 | п.п.7.1, 7.2 ГОСТ 16264.0-85 |
| 67.1 | Двигатели коллекторные | А12.Б25 А12.Б26 | Напряжение и напряженность поля радиопомех двигателей | п.2.3 ГОСТ 16264.3-85 | ГОСТ 16842 |
| 67.2 |  |  | Требование безопасности | п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 16264.3-85 | ГОСТ 16264.0-85 |
| 68.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требование безопасности | СТБ ЕН 50087-2006 | СТБ ЕН 50087-2006 |
| 69.1 | Электротехническое оборудование, твердые электроизолирующие материалы | А12.Б25 А12.Б26 А14.Б25 А14.Б26 | Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика | СТБ IEC 60695-10-2-2008 | СТБ IEC 60695-10-2-2008 |
| 69.2 |  |  | Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика | ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 | ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 |
| 69.3 |  |  | Испытание раскаленной проволокой. Испытание готовых изделий на горючесть | СТБ IEC 60695-2-11-2008 | СТБ IEC 60695-2-11-2008 |
| 69.4 |  |  | Испытания раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость | ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 | ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 |
| 70.1 | Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания | А32.Б99 | Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 5884-86 п.п.1, 2 (кроме 2.6), 4 | ГОСТ 5884-86 п.п.1, 2 (кроме 2.6), 4 ГОСТ 14192-96 |
| 71.1 | Ящики из гофрированного картона | А32.Б99 | Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 9142-90 п.п. 1, 2.2.13-2.3.8, 2.4, 2.5 | ГОСТ 9142-90 п.п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, ГОСТ 14192-96 |
| 72.1 | Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов | А32.Б99 | Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 12301-2006 п.п. 4, 5.2.2 -5.2.9, 5.2.10, 5.4, 5.5 | ГОСТ 12301-2006 п.п. 7.1, 7.3- 7.9, |
| 73.1 | Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов | А32.Б99 | Типы и основные размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 12303-80 п.п.1, 2 | ГОСТ 12303-80 п.п.4, 5 ГОСТ 14192-96 |
| 74.1 | Банки картонные и комбинированные | А32.Б99 | Типы и основные размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 13479-82 п.п.1, 2, 5 | ГОСТ 13479-82 п.п.4, 5 ГОСТ 14192-96 |
| 75.1 | Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок | А32.Б99 | Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 18319-83 | ГОСТ 18319-83 ГОСТ 14192-96 |
| 76.1 | Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности | А32.Б99 | Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка | ГОСТ 22852-77 п.п.1, 4 | ГОСТ 22852-77 п.4 ГОСТ 14192-96 |
| 77.1 | Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума | А12.Б44 | Требования безопасности | ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 23941-2002 |
| 77.2 |  |  | Определение значений шумовых характеристик | ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ30691-2001 |
| 78.1 | Рабочие места |  | Допустимые уровни напряженности | ГОСТ 12.1.002-84 ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 12.1.002-84 |
| 79.1 | Изделия медицинской техники | А12.Б26 А31.Б26 | Электробезопасность. | ГОСТ 12.2.025-76 п.п.1, 2 ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 12.2.025-76 п.4 |
| 80.1 | Приборы, аппараты и оборудование медицинские | А12.Б26 А31.Б26 | Классификация Основные параметры Технические требования Требования безопасности | ГОСТ 20790-93 п.п. 1, 2, 3, 4 | ГОСТ 20790-93 п.7 |
| 81.1 | Емкости для молока и молочных продуктов. | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А.24Б26 | Основные параметры и размеры Технические требования Требования безопасности | ГОСТ 29065-91 р.р. 1, 2, 3, 4 | ГОСТ 29065-91 р.р. 6 -9 |
| 82.1 | Модули со светоизлучающими диодами для общего освещения | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Общие требования Классификация Маркировка Контактные зажимы Обеспечение защитного заземления Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям Влагостойкость изоляции Электрическая прочность изоляции Условия неисправности Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Винты, токоведущие части и соединения Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость Стойкость к коррозии | СТБ IEC 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 | СТБ IEC 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 |
| 83.1 | Светильники. Светильники ручные | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Классификация Маркировка Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Заземление Контактные зажимы Внешние провода и провода и провода внутреннего монтажа Защита от поражения электрическим током Испытания на старение и тепловые испытания Защита от попадания пыли и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 |
| 84.1 | Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Технические требования | ГОСТ 12.2.092-94 п.3 | ГОСТ 12.2.092-94 п.4 |
| 85.1 | Машины и оборудование продовольственные | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Технические требования Требования безопасности | ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.2.124-90 | ГОСТ 26582-85 (кроме п.п.5.5, 5.6, 5.8, 5.9) |
| 86.1 | Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности Информация для потребителя | СТБ EN 1678-2008 | СТБ EN 1678-2008 |
| 87.1 | Машины | А12.Б99 А24.Б99 | Гигиенические требования к конструкции машин Контроль гигиенических требований Руководство по эксплуатации Дополнительная информация | СТБ ISO 14159-2011 п.п. 4, 5, 7, 8 ГОСТ ISO 14159-2012 п.п. 4, 5, 7, 8 | СТБ ISO 14159-2011 п.п. 5, 6, 7, 8 ГОСТ ISO 14159-2012 п.п. 4, 5, 7, 8 (по указанным пунктам – визуальный осмотр, предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) |
| 88.1 | Оборудование для обработки пищевых продуктов. | А12.Б99 А24.Б99 | Гигиенические требования к конструкции машин Контроль гигиенических требований Информация для потребителя | СТБ EN 1672-2-2008 п.п. 4, 5, 7 ГОСТ EN 1672-2012 п.п. 4, 5, 7 | СТБ EN 1672-2-2008 п.п. 4, 5, 7 ГОСТ EN 1672-2012 п.п. 4, 5, 7 (по указанным пунктам – визуальный осмотр, предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) |
| 89.1 | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично | СТБ МЭК 60439-1-2007 | СТБ МЭК 60439-1-2007 кроме п. 8.2.3 (до 100А) |
| 89.2 |  |  | Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам) | СТБ МЭК 60439-2-2007 | СТБ МЭК 60439-2-2007 |
| 89.3 |  |  | Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты | СТБ МЭК 60439-3-2007 | СТБ МЭК 60439-3-2007 |
| 89.4 |  |  | Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования | СТБ МЭК 60439-5-2007 | СТБ МЭК 60439-5-2007 |
| 90.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ Р 51321.1-2007 | ГОСТ Р 51321.1-2007 |
| 91.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Дополнительные требования к шинопроводам | ГОСТ Р 51321.2-2009 | ГОСТ Р 51321.2-2009 |
| 92.1 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам и щитам) | ГОСТ Р 51321.5-2011 | ГОСТ Р 51321.5-2011 |
| 93.1 | Лампы бытовые | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Показатели энергетической эффективности | СТБ 1779-2007 | СТБ 1779-2007 |
| 94.1 | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем | А12.Б99 А24.Б99 | Фотобиологическая безопасность | ГОСТ IEC 62471-2013 | ГОСТ IEC 62471-2013 |
| 95.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | А12. А24. Б25, Б26, Б99 | Требования безопасности | ГОСТ Р 50030.1-2007 | ГОСТ Р 50030.1-2007 |
| 95.2 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ Р 50030.7.1-2009 | ГОСТ Р 50030.7.1-2009 кроме п.8.4.6 |
| 95.3 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 30011.1-2012 | ГОСТ 30011.1-2012 |
| 95.4 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 30011.7.1-2012 | ГОСТ 30011.7.1-2012 |
| 95.1 | Светильники | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-1-2013 | ГОСТ IEC 60598-1-2013 |
| 96.1 | Лампы люминесцентные двухцокольные. | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61195-2012 | ГОСТ IEC 61195-2012 |
| 97.1 | Устройства управления для ламп | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 |
| 98.1 | Аппараты пускорегулирующие для люминесцентных ламп | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности | СТБ 1792-2007 | СТБ 1792-2007 |
| 99.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ 31195.2.1-2012 | ГОСТ 31195.2.1-2012 |
| 99.2 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ 31195.2.2-2012 | ГОСТ 31195.2.2-2012 |
| 100.1 | Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ 31195.1-2012 | ГОСТ 31195.1-2012 |
| 101.1 | Пакеты из бумаги и комбинированных материалов | А32.Б29 | Определение прочности | п.2.12 ГОСТ 24370-80 | п.4.9 ГОСТ 24370-80 |
| 102.1 | Пакеты из полимерных и комбинированных материалов | А32.Б29 | Прочность сварных швов Прочность пакетов | п.2.9 ГОСТ 12302-83 п.п. 5.2.9, 5.2.11 ГОСТ Р 52903-2007 | п.4.6 ГОСТ 12302-83 п.п.9.5, 9.9 ГОСТ Р 52903-2007 |
| 103.1 | Пленки полимерные | А32.Б29 | Определение прочности | ТР ТС 005/2011 Статья 5, п.6. п.п.6.3 (полимерная) | п.4.1 ГОСТ 14236-81 |
| 104.1 | Установки доильные | А32.Б26 | Конструкция и рабочие характеристики | СТБ ISO 5707-2014 | СТБ ISO 5707-2014 |
| 105.1 | Светильники | А12.Б25 А24.Б25 А12.Б26 А24.Б26 | Требования безопасности Измерение коэффициента мощности Измерение светового потока ЭМС | п.п.6.5, 6.6, 7 СТБ 1944-2009 | п.п. 7, 11.4, 11.5.2, 11.7.4 СТБ 1944-2009 |
| 105.2 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 | ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 |
| 106.1 | Лампы накаливания | А12.Б25 А.2.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ 31998.1-2012 | ГОСТ 31998.1-2012 |
| 106.2 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60432-2-2011 | ГОСТ IEC 60432-2-2011 |
| 107.1 | Лампы люминесцентные двухцокольные | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61195-2012 | ГОСТ IEC 61195-2012 |
| 108.1 | Светильники для аварийного освещения | А12.Б25 А13.Б26 А12.Б25 А13.Б26 | Требования безопасности | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 | СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2011 |
| 109.1 | Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений | А12.Б25 А13.Б26 А12.Б25 А13.Б26 | Требования безопасности | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 |
| 110.1 | Выключатели для электрических бытовых приборов | А12.Б24 А13.Б24 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 |
| 111.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | А12.Б25 А12.Б26 | Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Перенапряжения переходного процесса Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Износостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Средства для заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14087-88 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 14087-88 ГОСТ 11478-88 (IEC 60068-2-2-2007) ГОСТ 28218-89 (IEC 60068-2-32-1990) IEC 60068-2-75-1997 СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 27473-87 (IEC 60112-2009) ГОСТ 14254-96 (IEC 60529-2001 ..+cor.3:2009): (разд.5 (первая характеристическая цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (вторая характеристическая цифра – 0, 3, 4, 5, 7) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11-2000+cor.1:2001) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12-2010) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13-2010) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2-2003+cor.1:2006) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5-2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10-2003) СТБ IEC 61770-2007 (IEC 61770-2008) IEC 60990-1999 IEC 60335-1-2010+Cor.2:2011 EN 60335-1-2002+A15:2011 |
| 112.1 | Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.2.2-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.2.2-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-2-2009 EN 60335-2-2-2010 |
| 113.1 | Электрические утюги | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 307.1-95 IEC 60335-2-3-2008 EN 60335-2-3-2011 |
| 114.1 | Отжимные центрифуги | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ 8051-93 IEC 60335-2-4-2008 EN 60335-2-4-2010 |
| 115.1 | Посудомоечные машины | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-5-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ МЭК 60335-2-5-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 14227-97 IEC 60335-2-5-2008 EN 60335-2-5-2003+A11:2009 |
| 116.1 | Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 14919-83 ГОСТ 19108-81 IEC 60335-2-6-2008 EN 60335-2-6-2003+A11:2010 |
| 117.1 | Стиральные машины | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ IEC 60335-2-7-2013 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ IEC 60335-2-7-2013 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 8051-93 IEC 60335-2-7-2008 EN 60335-2-7-2010 |
| 118.1 | Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-8-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ МЭК 60335-2-8-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 9043-93 ГОСТ 9357-95 IEC 60335-2-8-2008 EN 60335-2-8-2003 +A2:2008 |
| 119.1 | Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-9-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ Р 52161.1-2004 | СТБ IEC 60335-2-9-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 21621-83 ГОСТ 21622-84 IEC 60335-2-9-2008 EN 60335-2-9-2003+A13:2010 |
| 120.1 | Машины для обработки пола и машины для влажной очистки | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-10-2008 EN 60335-2-10-2003+A1:2008 |
| 121.1 | Барабанные сушильные машины | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-11-2008 EN 60335-2-11-2010 |
| 122.1 | Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-12-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 | СТБ МЭК 60335-2-12-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 IEC 60335-2-12-2008 EN 60335-2-12-2003+A1:2008 |
| 123.1 | Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-13-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.13-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 | СТБ МЭК 60335-2-13-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.13-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 22470-77 IEC 60335-2-13-2009 EN 60335-2-13-2010 |
| 124.1 | Кухонные машины | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.14-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.14-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 18199-95 ГОСТ 18710-99 ГОСТ 20469-95 ГОСТ 19423-95 ГОСТ 26499-95 IEC 60335-2-14-2008 EN 60335-2-14-2006 +A1:2008 |
| 125.1 | Приборам для нагревания жидкостей | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-15-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 7400-2000 ГОСТ 14705-83 ГОСТ 20888-96 ГОСТ 23110-84 IEC 60335-2-15-2008 EN 60335-2-15-2002+A2:2008 |
| 126.1 | Измельчители пищевых отходов | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.46-97 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.46-97 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-16-2002+A2:2011 EN 60335-2-16-2003+A1:2008 |
| 127.1 | Одеяла, подушки, одежда и аналогичным гибким нагревательные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.01-92 (искл. р.21 и р.30) ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 128.1 | Аккумуляционные водонагреватели | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-21-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ МЭК 60335-2-21-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-21-2009 EN 60335-2-21-2003+A2:2008 |
| 129.1 | Приборы по уходу за кожей и волосами | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 22314-84 ГОСТ 28400-89 ГОСТ 25178-82 IEC 60335-2-23-2008 EN 60335-2-23-2003+A11:2010 |
| 130.1 | Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-24-2007 СТБ IEC 60335-2-24-2013 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-24-2007 СТБ IEC 60335-2-24-2013 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-24-2010 EN 60335-2-24-2010 |
| 131.1 | Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-25-2012 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-25-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ IEC 60335-2-25-2012 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-25-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 30639-99 IEC 60335-2-25-2010 EN 60335-2-25-2002+A11:2010 |
| 132.1 | Часы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 IEC 60335-2-26-2008 EN 60335-2-26-2003+A1:2008 |
| 133.1 | Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (искл.р.32 и прил. АА) | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (искл.р.32 и прил. АА) IEC 60335-2-27-2009 EN 60335-2-27-2010 |
| 134.1 | Швейные машины | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-28-2008 EN 60335-2-28-2003+A1:2008 |
| 135.1 | Зарядные устройства батарей | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-29-2004 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ МЭК 60335-2-29-2004 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-29-2010 EN 60335-2-29-2004+A2:2010 |
| 136.1 | Комнатные обогреватели | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ Р 52161.2.30-2007 ГОСТ Р 52161.1-2004 | ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.2.30-2007 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 16617-87 ГОСТ 17083-87 ГОСТ 13268-88 ГОСТ 19108-81 ГОСТ 19689-80 ГОСТ 21789-76 IEC 60335-2-30-2009 EN 60335-2-30-2009 |
| 137.1 | Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-31-2009 EN 60335-2-31-2003+A2:2009 |
| 138.1 | Массажные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30345.25-95 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 30345.25-95 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-32-2008 EN 60335-2-32-2003+A1:2008 |
| 139.1 | Мотор-компрессорам | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-34-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ IEC 60335-2-34-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-34-2009 EN 60335-2-34-2002+A2:2009 |
| 140.1 | Проточные водонагреватели | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-35-2010 EN 60335-2-35-2002+A2:2011 |
| 141.1 | Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 IEC 60335-2-36-2008 EN 60335-2-36-2002+A2:2008 |
| 142.1 | Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-37-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-37-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-37-2008 EN 60335-2-37-2002+A1:2008 |
| 143.1 | Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-38-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-38-2008 EN 60335-2-38-2003+A1:2008 |
| 144.1 | Электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-39-2008 EN 60335-2-39-2003+A2:2008 |
| 145.1 | Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 IEC 60335-2-40-2005 EN 60335-2-40-2003+A2:2009 |
| 146.1 | Насосы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-41-2005 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-41-2005 IEC 60335-2-41-2004 EN 60335-2-41-2003+A2:2009 |
| 147.1 | Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.38-92 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.38-92 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-42-2009 EN 60335-2-42-2003+A1:2008 |
| 148.1 | Сушилки для одежды и перекладины для полотенец | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-43-2008 EN 60335-2-43-2003+A2:2008 |
| 149.1 | Гладильные машины | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-44-2009 EN 60335-2-44-2002+A1:2008 |
| 150.1 | Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.27-91 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.27-91 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-45-2008 EN 60335-2-45-2002+A1:2008 |
| 151.1 | Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-47-2008 EN 60335-2-47-2003+A1:2008 |
| 152.1 | Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-48-2008 EN 60335-2-48-2003+A1:2008 |
| 153.1 | Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-49-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-49-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-49-2002 EN 60335-2-49-2003+A1:2008 |
| 154.1 | Электрические мармиты для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-50-2008 EN 60335-2-50-2003+A1:2008 |
| 155.1 | Стационарные циркуляционные насосы для отопительные системы и системы водоснабжения | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-51-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-51-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-51-2008 EN 60335-2-51-2003+A1:2008 |
| 156.1 | Нагревательные приборам для саун | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-53-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ МЭК 60335-2-53-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-53-2008 EN 60335-2-53-2011 |
| 157.1 | Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-54-2008 EN 60335-2-54-2008 |
| 158.1 | Проекторы и аналогичные приборы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-56-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-56-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-56-2008 EN 60335-2-56-2003+A1:2008 |
| 159.1 | Посудомоечные машины для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-58-2008 EN 60335-2-58-2005+A1:2008 |
| 160.1 | Гидромассажные ванны и методы испытаний | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 | ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 IEC 60335-2-60-2008 EN 60335-2-60-2003+A11:2010 |
| 161.1 | Теплоаккумуляционные комнатные обогреватели | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-61-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-61-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-61-2009 EN 60335-2-61-2003+A2:2008 |
| 162.1 | Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.0-87 |
| 163.1 | Приборы для очистки воздуха | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-65-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-65-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-65-2008 EN 60335-2-65-2003+A1:2008 |
| 164.1 | Доильные установки | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ IEC 60335-2-70-2013 | СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ IEC 60335-2-70-2013 СТБ IEC 60335-2-70 IEC 60335-2-70-2007 EN 60335-2-70-2002+A1:2007 |
| 165.1 | Закрепляемые погружные нагреватели | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ Р 52161.1-2004 | ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ Р 52161.1-2004 IEC 60335-2-73-2009 EN 60335-2-73-2003+A2:2009 |
| 166.1 | Переносные погружные нагреватели | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-74-2009 EN 60335-2-74-2003+A2:2009 |
| 167.1 | Барбекю, применяемым вне помещений | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-78-2008 EN 60335-2-78-2003+A1:2008 |
| 168.1 | Вентиляторы | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-80-2008 EN 60335-2-80-2003+A2:2009 |
| 169.1 | Увлажнители, используемым с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 | ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-88-2002 EN 60335-2-88-2002 |
| 170.1 | Увлажнители воздуха | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-98-2008 EN 60335-2-98-2003+A2:2008 |
| 171.1 | Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | СТБ IEC 60335-2-102-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-2-102-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-102-2009 EN 60335-2-102-2006+A1:2010 |
| 172.1 | Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности в соответствии со стандартом | ГОСТ 27570.53-95 р.р.6-31 | ГОСТ 27570.53-95 р.р.6-31 |
| 173.1 | Оборудование холодильное торговое | А12.Б25 А12.Б26 | Наличие уплотнителя Варианты открывания дверей Усилие открывания дверей Требования к уплотнителю Требования к конструкции полок Требования к конструкции пола Ограждение испарителей Наличие теплоизоляции на низкотемпературном оборудовании Автоматическое оттаивание снеговой шубы Система отвода конденсата Работоспособность при отклонении напряжения питания Наличие термоуказателя Тип освещения Наличие линии загрузки Маркировка Требования безопасности | ГОСТ 23833-95 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.15, 5.1.17, 5.1.19, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.28, 5.4, 6.2-6.14 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 23833-95 8.1, 8.19, 8.4, 8.5, 8.6, 8.13 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 (приложение 5) |
| 174.1 | Электрооборудование машин и механизмов | А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования Зажимы питающих проводов, выключающие аппараты и отделители Защита от ударов(поражения) электрическим током Защита оборудования Эквипотенциальные соединения Функции и цепи управления Операционный интерфейс и приборы управления, установленные на машине Электронное оборудование Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения и маркировочные знаки Техническая документация Испытания и проверка | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1-2009 EN 60204-1-2006+A1:2009 |
| 175.1 | Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование | А12.Б25 А12.Б26 | Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Защита от механических опасностей Устойчивость к ударам, вибрации и тряске Температурные ограничения и защита от распространения огня Теплостойкость Защита от опасностей, связанных с жидкостями Защита от излучения Защита от выделяющихся газов Компоненты Защита блокировками Измерительные цепи | ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 28217-89 ГОСТ 28779-90 IEC 61010-1-2010+cor1:2011 EN 61010-1-2010 |
| 176.1 | Приборы медицинские |  | Контроль требований безопасности | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 60601-1-2009) ЕN 60601-1-2006+A11:2011 СТБ ИСО 14971-2005 | ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 60601-1-2009) ЕN 60601-1-2006+A11:2011 СТБ ИСО 14971-2005 |
| 177.1 | Машины переносные электрические | А12.Б25 А12.Б26 | Контроль требований безопасности | СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ 13090-90 | СТБ МЭК 61029-1-99 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ 12.2.013.0-91 EN 61029-2009 |
| 178.1 | Машины, технологическое оборудование и другие источники шума | Б44 | Шумовые характеристики | ТНПА и другая документация на объект | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 30163.0-95 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 26329-84 ГОСТ 11929-87 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ 23337-78 ГОСТ 31437-2010 |
| 179.1 | Машины, технологическое оборудование и другие источники вибрации | Б99 | Вибрационные характеристики | В соответствие с ТНПА на изделие | ГОСТ 27805-88 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 20815-93 ГОСТ 16519-2006 |
| 180.1 | Электродуховки бытовые | Б99 | Показатели энергетической эффективности | СТБ 1810-2007 | СТБ 1810-2007 |
| 181.1 | Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые, транспортабельные, индивидуального пользования | А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ Р 50787-95 п.п.5, 6 | ГОСТ Р 50787-95 п. 5 (кроме п.5.5.2), п. 6 |
| 182.1 | Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах доступа оператора | А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования Основные требования к конструкции Кабели, подключение и источники питания Требования к физическим характеристикам Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 | ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 |
| 183.1 | Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах с ограниченным доступом | А12.Б25 А12.Б26 | Общие требования Основные требования к конструкции Кабели, подключение и источники питания Требования к физическим характеристикам Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий | ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 | ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 |
| 184.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | А12.Б24 А12.Б25 | Поля электромагнитные | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 | СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010 |
| 185.1 | Торговое холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания | А12.Б24 А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 |
| 186.1 | Электрические приборы, приводы для ворот, дверей и окон | А12.Б24 А12.Б25 А12.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 |
| 187.1 | Приборы холодильные бытовые | А32.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ Р МЭК 62552-2011 ГОСТ IEC 62552-2013 СТБ IEC 62552-2009 | ГОСТ Р МЭК 62552-2011 ГОСТ IEC 62552-2013 СТБ IEC 62552-2009 |
| 188.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборов | А12.Б24 А12.Б26 А13.Б26А13.Б24 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 | ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 |
| 188.2 |  |  | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 | ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 |
| 189.1 | Кабели и кабельная арматура | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Нераспространение горения одиночного кабеля | п.2. ГОСТ 12.2.007.14-75 | ГОСТ 12176-89 |
| 189.2 |  |  | Расцветка или цифровое обозначение | п.5. ГОСТ 12.2.007.14-75 | п.5. ГОСТ 12.2.007.14-75 |
| 189.3 |  |  | Требования к желто-зеленой жиле | п.6. ГОСТ 12.2.007.14-75 | п.6. ГОСТ 12.2.007.14-75 |
| 190.1 | Кабельные изделия | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 31565-2012 ГОСТ 12176-89 |
| 191.1 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 |
| 192.1 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п.1.2-1.7, 2.2.1-2.2.10 ГОСТ 16442-80 | п.п. 5.2.1, 5.6 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 12177-79 |
| 192.2 |  |  | Конструкции защитных покровов | п.п.2.2.6, 2.2.9 ГОСТ 16442-80 | п.5.2.3 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 7006-72 |
| 192.3 |  |  | Маркировка | п. 2.2.10 ГОСТ 16442-80 | п.5.2.1 ГОСТ 16442-80 |
| 192.4 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | п.2.3.1 ГОСТ 16442-80 | п.5.3.1 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 7229-76 |
| 192.5 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | п.2.3.2, 2.3.3 ГОСТ 16442-80 | п.5.3.2 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 3345-76 |
| 192.6 |  |  | Испытание переменным напряжением | п.2.3.5 ГОСТ 16442-80 | п.5.3.3 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 2990-78 |
| 192.7 |  |  | Стойкость при механических воздействиях | п.2.4.1 ГОСТ 16442-80 | п.5.4.1 ГОСТ 16442-80 |
| 192.8 |  |  | Стойкость к внешним воздействующим факторам | п.2.5.1 ГОСТ 16442-80 | п.п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 192.9 |  |  | Механические свойства изоляции до и после старения | п.2.6.1 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.1 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 192.10 |  |  | Механические свойства оболочки до и после старения | п.2.6.2 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.2 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 192.11 |  |  | Потеря массы для оболочки | п.2.6.3 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.3 ГОСТ 16442-80; |
| 192.12 |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при температуре +80ºС | п.2.6.4 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.4 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 22220-76 |
| 192.13 |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию при температуре +150ºС | п.2.6.5 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.5 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 22220-76 |
| 192.14 |  |  | Водопоглощение изоляции | п.2.6.7 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.7 ГОСТ 16442-80; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |
| 192.15 |  |  | Усадка изоляции из полиэтилена | п.2.6.8 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.8 ГОСТ 16442-80; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |
| 192.16 |  |  | Испытание на старение в термостате | п.2.6.9 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.9 ГОСТ 16442-80 |
| 192.17 |  |  | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | п.2.7 ГОСТ 16442-80 | п.5.8.10 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 12176-89 |
| 193.1 | Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 |
| 194.1 | Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п.1.2, 2.4.1-2.4.8 ГОСТ 6323-79 | п.4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 12177-79 |
| 194.2 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | п.2.5.1 ГОСТ 6323-79 | п.4.3.1 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 7229-76 |
| 194.3 |  |  | Испытание переменным напряжением | п.2.5.3 ГОСТ 6323-79 | п.4.3.2 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 2990-78 |
| 194.4 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | п.2.5.4, 2.5.5 ГОСТ 6323-79 | п.4.3.3 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 3345-76 |
| 194.5 |  |  | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | п.2.6.12 ГОСТ 6323-79 | п. 4.4.21 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 12176-89 |
| 194.6 |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при температуре +80ºС | п.2.6.13 ГОСТ 6323-79 | п. 4.4.24 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 22220-76 |
| 194.7 |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию при температуре +150ºС | п.2.6.13 ГОСТ 6323-79 | п. п.4.4.24 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 22220-76 |
| 194.8 |  |  | Механические свойства изоляции до и после старения | п.2.7.1 ГОСТ 6323-79 | п.4.5.6 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 25018-81 |
| 194.9 |  |  | Стойкость провода к изгибу 90º | п.2.7.2 ГОСТ 6323-79 | п.4.5.1 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 1579-93 |
| 194.10 |  |  | Испытания на удар при температуре -15 ºС | п.2.7.3 ГОСТ 6323-79 | п.4.5.2 ГОСТ 6323-79; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 194.11 |  |  | Стойкость к внешним воздействующим факторам | п.п.2.6.8, 2.6.9, 2.6.10 ГОСТ 6323-79 | п.п.4.4.4, 4.4.5 ГОСТ 6323-79; п. 4.4.13 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 194.12 |  |  | Маркировка | п.5.2 ГОСТ 6323-79 | п.5.2 ГОСТ 6323-79 |
| 195.1 | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число, номинальное сечение, класс жил | п.3.2 ГОСТ 7399-97 | п.3.2 ГОСТ 7399-97 |
| 195.2 |  |  | Конструктивные размеры | п.п.4.1.1.1-4.1.1.3, 3.2 ГОСТ 7399-97 | п.6.1.2. ГОСТ 7399-97; ГОСТ 12177-79 |
| 195.3 |  |  | Расцветка изолированных жил | п.4.1.1.9 ГОСТ 7399-97 | п. 6.1.1 ГОСТ 7399-97 |
| 195.4 |  |  | Непрерывность маркировки и прочность | п.п. 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 7399-97 | п.п.6.6.1, 6.6.2 ГОСТ 7399-97 |
| 195.5 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.4.1.2.5 ГОСТ 7399-97 | п.6.2.3 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 7229-76 |
| 195.7 | Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание шнура переменным напряжением | п.4.1.2.2 ГОСТ 7399-97 | п.6.2.1 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 2990-78 |
| 195.8 |  |  | Испытание изолированных жил переменным напряжением | п.4.1.2.3 ГОСТ 7399-97 | п.6.2.1 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 2990-78 |
| 195.9 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | п.4.1.2.4 ГОСТ 7399-97 | п.6.2.2 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 3345-76 |
| 195.10 |  |  | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения | п.4.1.3.1 ГОСТ 7399-97 | п.6.3.1 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 195.11 |  |  | Стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию | п.4.1.3.2 ГОСТ 7399-97 | п.6.3.2 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 22220-76 |
| 195.12 |  |  | Испытания при повышенной температуре | п.4.1.4.2 ГОСТ 7399-97 | п.6.4.2 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 16962.1-89 |
| 195.13 |  |  | Воздействия пониженной температуры | п.4.1.4.3 ГОСТ 7399-97 | п.6.4.3 ГОСТ 7399-97; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 195.14 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.4.1.4.5 ГОСТ 7399-97 | п.6.4.5 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 12176 |
| 196.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.2.1 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.2 |  |  | Испытание напряжением 2500В | п.1.2 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.2.2 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.3 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | п.1.3 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.2.4 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.5 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.6 |  |  | Наружный диаметр | п.2.3 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.1.11 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.2,4,6,8,10,12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.8 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | п.3.2 табл.2,4,6,8,10,12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.8.1.3.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 196.9 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы | п.3.3 табл. 2,4,6,8,10,12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 196.10 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре | п.4 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 196.11 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | п.5.1 табл. 2, 4, 6, 8,10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.8.1 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 196.12 |  |  | Испытание изоляции на удар при низкой температуре | п.5.3 табл. 2 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.8.5 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 196.13 |  |  | Испытание на тепловой удар | п.6 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.9.1 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 196.14 |  |  | Термостабильность | п.8.табл.10 СТБ IEC 60227-3-2007 | п.9 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 196.15 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.7 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ IEC 60227-3-2007 | СТБ IEC 60332-1-1-2010 |
| 196.16 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.2.1 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.17 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 2000В | п.1.2 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.2.3 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.18 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В | п.1.3 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.2.2 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.19 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | п.1.4 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.2.4 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.20 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 196.21 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.22 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.1.10 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.23 |  |  | Наружный диаметр | п.2.4 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.1.11 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.24 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.25 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | п.3.2 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.8.1.3 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 196.26 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы | п.3.3 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 196.72 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.3.1 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.9.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 196.28 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения | п.3.2 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.8.1.3 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 196.29 |  |  | Испытания оболочки на потерю массы | п.3.3 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.8.2 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 196.30 |  |  | Испытания на совместимость | п.5 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.8.1.4 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 196.31 |  |  | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | п.6 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.п.8.1, 8.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 196.32 |  |  | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре | п.п.7.1, 7.2 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.п.8.1, 8.2 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 196.33 |  |  | Испытание кабеля на удар при низкой температуре | п.7.4 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.8.5 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 196.34 |  |  | Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки | п.п.8.1, 8.2 табл.2 СТБ IEC 60227-4-2010 | п.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 196.35 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.9 табл. 2 СТБ IEC 60227-4-2010 | СТБ IEC 60332-1-1-2010 |
| 197.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры) | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.2.1 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 197.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) | п.1.2 табл. 8, 10; п.1.3 табл. 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.2.3 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 197.3 |  |  | Испытание шнура напряжением 2000В | п.1.3 табл. 2, 6, 8, 10; п.1.2 табл. 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.2.2 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 197.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС (+90 ºС) | п.1.3 табл. 2, 6; п.1.4 табл. 8,10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.2.4 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 197.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | СТБ IEC 60227-1-2012; СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.4.3 СТБ IEC 60227-5-2007 |
| 197.6 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 197.7 |  |  | Толщина изоляции наружного слоя | п.2.3 табл. 6 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 197.8 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3 табл. 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.1.10 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 197.9 |  |  | Общая толщина изоляции | п.2.4 табл. 6 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 197.10 |  |  | Наружный размер | п.2.3 табл. 2; п.2.5 табл. 6; п.2.4 табл. 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.1.11 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 197.11 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до и после старения | п.3.1 табл.2,8,10 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009; п.8.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 197.12 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.6,12,14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 197.13 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | п.3.2 табл.6,12,14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.1.3.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 197.14 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до и после старения | п.4.1 табл.8,10; п.п.4.1,4.2 табл.12,14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.9.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009; п.8.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 197.15 |  |  | Совместимость | п.5 табл. 10; п.3.4 табл.14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.1.4 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 197.16 |  |  | Испытания на потерю массы | п.3.2 табл.2 п.3.3 табл.6 п.п.3.2,4.2 табл.8,10 п.п.3.3,4.3 табл.12,14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 197.17 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре | п.4 табл. 2, 6; п.5 табл. 8, 12, 14; п.6 табл. 10 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-1-2011; п.8.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 197.18 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры) | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | п.5.1 табл. 2, 6; п.6.1 табл. 8, 12, 14; п.7.1 табл.10 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.1 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 197.19 |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре | п.6.2 табл. 8, 12, 14; п.7.2 табл. 10 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.2 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 197.20 |  |  | Испытания шнура на удар при низкой температуре | п.6.3 табл. 8, 12; п.7.3 табл. 10; п.6.4 табл. 14 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.8.5 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 197.21 |  |  | Испытание на тепловой удар | п.6 табл. 2, 6; п.7.1, 7.2 табл. 8, 12, 14; п.8.1, 8.2 табл. 10 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 197.22 |  |  | Испытания на растяжение рывком | п.7.2 табл. 2 СТБ IEC 60227-5-2007 | п.3.3 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 197.23 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.8 табл. 2, 6; п.9 табл. 8; п.10 табл. 10, 12,14 СТБ IEC 60227-5-2007 | СТБ IEC 60332-1-1-2010 |
| 198.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.2.1 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 198.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2500В) | п.1.2 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.2.3 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 198.3 |  |  | Испытание шнура напряжением 2000В (2500В) | п.1.3 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.2.2 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 198.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | п.1.4 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.2.4 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 |
| 198.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | СТБ IEC 60227-1-2012 |
| 198.6 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 198.7 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3 табл. 5, 10 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.1.10 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 198.8 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009; |
| 198.9 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | п.3.2 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.1.3. СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 198.10 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.4.1 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.9.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 198.11 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения | п.4.2 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.1.3. СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 198.12 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы | п.3.3 табл. 6, 11 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 198.13 |  |  | Испытания оболочки на потерю массы | п.4.3 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 198.14 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре | п.5 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.1 СТБ IEC 60811-3-1-2011; п.8.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011; п.3.4.1 СТБ IEC 60227-6-2011 |
| 198.15 |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | п.6.1 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.1 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 199.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединени | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре | п.6.2 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.2 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 199.2 |  |  | Испытания кабеля на удар при низкой температуре | п.6.4 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.8.5 СТБ IEC 60811-1-4-2009; п.3.4.2 СТБ IEC 60227-6-2011 |
| 199.3 |  |  | Испытание на тепловой удар | п.п.7.1, 7.2 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.9.1, 9.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 199.4 |  |  | Испытание на статическую гибкость | п.8.2 табл. 6; п.8.3 табл.11 СТБ IEC 60227-6-2011 | п.3.2 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 п.3.4.4 СТБ IEC 60227-6-2011; п.3.5 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4.2 СТБ IEC 60227-6-2011 |
| 199.5 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.9 табл. 6, 11 СТБ IEC 60227-6-2011 | СТБ IEC 60332-1-1-2010; п.3.4.5 СТБ IEC 60227-6-2011 |
| 200.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл.2 ГОСТ Р МЭК 60245-3-97 | п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 200.2 |  |  | Испытание напряжением 2000В | п.1.2 табл.2 ГОСТ Р МЭК 60245-3-97 | п.2.2 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 200.3 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1 табл.2 ГОСТ IEC 60245-3-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 | СТБ IEC 60245-1-2011 ГОСТ IEC 60245-1-2011 |
| 200.4 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2 табл.2 ГОСТ IEC 60245-3-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 | п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 200.5 |  |  | Наружный диаметр | п.2.3 табл.2 ГОСТ IEC 60245-3-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 | п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 200.6 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.2 ГОСТ IEC 60245-3-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 | п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 200.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | п.3.2 табл.2 ГОСТ IEC 60245-3-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 | п.8.1.3.1 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 201.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 201.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) | п.1.2. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.2.3 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 201.3 |  |  | Испытание шнура напряжением 2000В | п.1.3. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.2.2 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 201.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-1-2011 |
| 201.5 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Толщина изоляции | п.2.2. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.6 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.7 |  |  | Наружный размер | п.2.4. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.8 |  |  | Расстояние между центрами токопроводящих жил плоских кабелей | п.2.5. табл. 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.9 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.4,6,8,10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.10 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.4.1 табл.4,6,8,10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.9.2 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 с 01.08.2009 в РБ действует СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 201.11 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | п.4.2 табл.4,6,8,10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.8.1.3.1 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 201.12 |  |  | Испытания оболочки на изгиб | п.6.1. табл. 6, 8 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ IEC 60245-4-2011 | п.8.2 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 202.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 202.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) | п.1.2. табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 202.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В | п.1.3. табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.2.2 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012; |
| 202.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1. табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-1-2011 ; |
| 202.5 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2. табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 202.6 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3. табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 202.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл. СТБ IEC 60245-5-2011 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 202.8 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.4.1 табл.2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.9.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 202.9 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | п.4.2 табл.2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.8.1.3.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 202.10 |  |  | Испытание на статическую гибкость | п.5.2. табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.3.2 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 202.11 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.5.3 табл. 2 СТБ IEC 60245-5-2011 | п.5 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 203.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 203.2 |  |  | Испытание напряжением 1000В | п.1.2. табл. 2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 203.3 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1. табл. 2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-1-2011 |
| 203.4 |  |  | Толщина покрытия | п.2.2. табл. 2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 203.5 |  |  | Наружный диаметр | п.2.3. табл. 2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 203.6 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 203.7 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.4.1 табл.2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.9.2 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 203.8 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | п.4.2 табл.2 ГОСТ IEC 60245-6-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 | п.8.1.3.1 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 204.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 204.2 |  |  | Испытание напряжением 2500В | п.1.2. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.2.2 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 204.3 |  |  | Сопротивление изоляции при 110 ºС на воздухе | п.1.3. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 204.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-1-2011 |
| 204.5 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 204.6 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Наружный диаметр | п.2.3. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 204.7 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.2,4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 204.8 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения в термостате | п.3.2 табл.2,4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.8.1.3. ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 204.9 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре | п.3.5. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 204.10 |  |  | Испытание под давлением при высокой температуре | п.3.5. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 | п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 205.1 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости. | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл. 2, 6, 9 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 | п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 205.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В) | п.1.2. табл. 2, 6, 8 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 205.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В | п.1.3. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 |
| 205.4 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-1-2011 |
| 205.5 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 205.6 |  |  | Параметры покрытия в виде текстильной оплетки | п.2.3. табл. 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | ГОСТ IEC 60245-8-2011 |
| 205.7 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3. табл. 2, 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 205.8 |  |  | Наружный диаметр | п.2.4. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 205.9 |  |  | Шаг скрутки | п.2.5. табл. 2, 6, 8, 10 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011 |
| 205.10 |  |  | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл.2,6,9 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 205.11 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.4.1 табл.2,6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.9.2 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 205.12 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате | п.4.2 табл.2,6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.8.1.3.1 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 205.13 | Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости. | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание под давлением при высокой температуре | п.5. табл. 6, ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 205.14 |  |  | Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре | п.6.1 табл. 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.8.1 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 205.15 |  |  | Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре | п.6.2 табл. 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.8.2 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 |
| 205.16 |  |  | Испытания шнура на удар при низкой температуре | п.6.3 табл. 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.8.5 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 205.17 |  |  | Испытание на тепловой удар | п.п.7.1, 7.2 табл. 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | п.9.1, 9.2 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 205.18 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.9 табл. 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011 | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 СТБ IEC 60332-1-2-2010 |
| 206.1 | Кабели многожильные гибкие подвесные | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные размеры | п.п.1.2, 1.3, 1.4,1.5, 2.2.1, 2.2.3 ГОСТ 16092-78 | п.4.2.1 ГОСТ 16092-78 |
| 206.2 |  |  | Элементы конструкции | п.п.1.1,2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ГОСТ 16092-78 | п.4.2.1 ГОСТ 16092-78 |
| 206.3 |  |  | Электрическое сопротивление жилы | п.2.2.1 ГОСТ 16092-78 | п.4.3.3 ГОСТ 16092-78; ГОСТ 7229-72 |
| 206.4 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | п.2.4.3 ГОСТ 16092-78 | п.4.3.4 ГОСТ 16092-78; ГОСТ 3345-76 |
| 206.5 |  |  | Испытание напряжением кабелей | п.2.4.2 ГОСТ 16092-78 | п.4.3.2 ГОСТ 16092-78; ГОСТ 2990-72 |
| 206.6 |  |  | Статическая гибкость | п.2.5.2 ГОСТ 16092-78 | п.4.4.2 ГОСТ 16092-78 |
| 206.7 |  |  | Испытания на холодоустойчивость | п.2.6.1 ГОСТ 16092-78 | п.4.4.5 ГОСТ 16092-78; ГОСТ 17491-72 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 206.8 |  |  | Проверка оболочки на нераспространение горения | п.2.6.2 ГОСТ 16092-78 | п.4.4.6 ГОСТ 16092-78; ГОСТ 12176-76 |
| 207.1 | Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п. 1.2, 2.2.1-2.2.5, 2.2.9-2.2.13 ГОСТ 18410-73 | п.4.2.1 ГОСТ 18410-73 |
| 207.2 |  |  | Электрическое сопротивление жилы | п.2.3.1 ГОСТ 18410-73 | п.4.3.1 ГОСТ 18410-73; ГОСТ 7229-72 |
| 207.3 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | п.2.3.2 ГОСТ 18410-73 | п.4.3.2 ГОСТ 18410-73; ГОСТ 3345-76 |
| 207.4 |  |  | Испытание напряжением кабелей | п.2.3.3 ГОСТ 18410-73 | п.4.3.3 ГОСТ 18410-73; ГОСТ 2990-78 |
| 207.5 |  |  | Стойкость кабелей к навиванию | п.2.4.1 ГОСТ 18410-73 | п.4.4.1 ГОСТ 18410-73 |
| 207.6 |  |  | Теплостойкость | п.2.5.1 ГОСТ 18410-73 | п.4.5.1 ГОСТ 18410-73; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 207.7 |  |  | Холодостойкость | п.2.5.1 ГОСТ 18410-73 | п.4.5.2 ГОСТ 18410-73; ГОСТ 7006-72 |
| 207.8 |  |  | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля | п.2.6 ГОСТ 18410-73 | п.4.7 ГОСТ 18410-73; ГОСТ 12176-76 |
| 208.1 | Провода силовые изолированные | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п.2.4.2-2.4.9 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 23286-78 | п.4.2.1 ГОСТ 26445-85 |
| 208.2 |  |  | Испытание напряжением | п.2.5.2 ГОСТ 26445-85 | п.4.3.2 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 2990-72 |
| 208.3 | Провода силовые изолированные | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Электрическое сопротивление жилы | п.2.5.1 ГОСТ 26445-85 | п.4.3.1 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 7229-72 |
| 208.4 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | п.2.5.3 ГОСТ 26445-85 | п.4.3.1 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 3345-76 |
| 208.5 |  |  | Стойкость к внешним факторам и требования к механическим параметрам | Стандарты или технические условия на провода конкретных марок | Стандарты или технические условия на провода конкретных марок |
| 208.6 |  |  | Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля | п.2.6.2 ГОСТ 26445-85 | п.4.4.217 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 12176-76 |
| 208.7 |  |  | Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения | п.2.7.7 ГОСТ 26445-85 | п.4.5.6 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 209.1 | Транспорт дорожный. Провода одножильные номинальным напряжением 60 и 600В | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Наружный диаметр провода | п.5.1 СТБ ISO 6722-2011 | п.5.1.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.2 |  |  | Толщина изоляции | п.5.2 СТБ ISO 6722-2011 | п.5.2.2 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.3 |  |  | Диаметр проводника | п.5.3 СТБ ISO 6722-2011 | п.5.3.4 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.4 |  |  | Сопротивление проводника | п.6.1 СТБ ISO 6722-2011 | п.6.1.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.5 |  |  | Электрическая прочность | п.6.2 СТБ ISO 6722-2011 | п.6.2.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.6 |  |  | Сопротивление изоляции | п.6.4 СТБ ISO 6722-2011 | п.6.4.4 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.7 |  |  | Стойкость к сжатию при высокой температуре | п.7.1 СТБ ISO 6722-2011 | п.7.1.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.8 |  |  | Стойкость к навиванию | п.8.1 СТБ ISO 6722-2011 | п.8.1.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.9 |  |  | Стойкость к удару | п.8.2 СТБ ISO 6722-2011 | п.8.2.4 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.10 |  |  | Тепловая перегрузка | п.10.3 СТБ ISO 6722-2011 | п.10.3.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.11 |  |  | Тепловая усадка | п.10.4 СТБ ISO 6722-2011 | п.10.4.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.12 |  |  | Устойчивость к горячей воде | п.11.5 СТБ ISO 6722-2011 | п.11.5.4 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.13 |  |  | Устойчивость к внешним воздействующим факторам | п.11.5 СТБ ISO 6722-2011 | п.11.5.4 СТБ ISO 6722-2011 |
| 209.14 |  |  | Устойчивость к распространению пламени | п.12 СТБ ISO 6722-2011 | п.12.3 СТБ ISO 6722-2011 |
| 210.1 | Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Нераспространение горения одиночного кабеля | п.2. ГОСТ 12.2.007.14-75 | ГОСТ 12176-89 |
| 210.2 |  |  | Расцветка или цифровое обозначение | п.5 , 6 ГОСТ 12.2.007.14-75 | п.5, 6 ГОСТ 12.2.007.14-75 |
| 210.3 |  |  | Предел распространения горения одиночным кабелем (проводом) | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 31565-2012 ГОСТ 12176-89 |
| 211.1 | Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п.1.2, 1.4, 1.4а, 1.5, 1.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 ГОСТ 433-73 | п.4.2 ГОСТ 433-73 ГОСТ 12177-79; ГОСТ 1497-84 |
| 211.2 |  |  | Маркировка | п. 2.4.2а, 2.4.6 ГОСТ 433-73 | п.4.2.1 ГОСТ 433-73 |
| 211.3 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | п.2.5.1а ГОСТ 433-73 | п.4.3.1 ГОСТ 433-73; ГОСТ 7229-76 |
| 211.4 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | п.2.5.2а ГОСТ 433-73 | п.4.3.2 ГОСТ 433-73; ГОСТ 3345-76 |
| 211.5 |  |  | Испытание переменным напряжением жил | п.2.5.3 ГОСТ 433-73 | п.4.3.3 ГОСТ 433-73; ГОСТ 2990-78 |
| 211.6 | Кабели силовые с резиновой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание переменным напряжением кабеля | п.2.5.4 ГОСТ 433-73 | п.4.3.3 ГОСТ 433-73; ГОСТ 2990-78 |
| 211.7 |  |  | Электрическое сопротивление подушки | п.2.5.5 ГОСТ 433-73 | п.4.3.4 ГОСТ 433-73; ГОСТ 3345-76 |
| 211.8 |  |  | Стойкость к навиванию | 2.6а.1. ГОСТ 433-73 | п.4.5.1 ГОСТ 433-73 |
| 211.9 |  |  | Максимальная температура окружающей среды | п.2.7а1 ГОСТ 433-73 | п.4.4.1 ГОСТ 433-73; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 211.10 |  |  | Минимальная температура окружающей среды | п.2.7а1 ГОСТ 433-73 | п.4.4.2 ГОСТ 433-73; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 211.11 |  |  | Относительная влажность | п.2.7а1 ГОСТ 433-73 | п.4.4.3 ГОСТ 433-73; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 212.1 | Кабели силовые для нестационарной прокладки | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные элементы и основные размеры | п.п.2.2.1 - 2.2.11 ГОСТ 24334-80 | п.5.2.1, 5.2.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 12177-79 |
| 212.2 |  |  | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | п.2.3.1 ГОСТ 24334-80 | п.5.3.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 7229-76 |
| 212.3 |  |  | Испытание переменным напряжением изолированных жил | п.2.3.1а ГОСТ 24334-80 | п.5.3.1а ГОСТ 24334-80; ГОСТ 2990-78 |
| 212.4 |  |  | Испытание переменным напряжением кабелей | п.2.3.2 ГОСТ 24334-80 | п.5.3.1 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 2990-78 |
| 212.5 |  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил | п.2.3.3 ГОСТ 24334-80 | п.5.3.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 3345-76 |
| 212.6 |  |  | Электрическое сопротивление экранов | п.2.3.4 ГОСТ 24334-80 | п.5.3.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 17492-72 |
| 212.7 |  |  | Испытание на статическую гибкость | п.2.4.5а ГОСТ 24334-80 | п.5.4.5а ГОСТ 24334-80 |
| 212.8 |  |  | Воздействия механических факторов | п.2.4.6 ГОСТ 24334-80 | п.5.4.6 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 212.9 |  |  | Длительно допустимая температура на жилах | п.2.5.2 ГОСТ 24334-80 | п.5.5.1 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 212.10 |  |  | Максимально допустимая температура окружающей среды | п.2.5.3 ГОСТ 24334-80 | п.5.5.1 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 212.11 |  |  | Минимальная температура окружающей среды | п.2.5.4 ГОСТ 24334-80 | п.5.5.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81; СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 212.12 |  |  | Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля | п.2.5.9 ГОСТ 24334-80 | п.5.5.6 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 12176-89 |
| 212.13 |  |  | Маслобензостойкость | п.2.5.10 ГОСТ 24334-80 | п.5.5.7 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 212.14 |  |  | Стойкость к смене температур | п.2.5.11 ГОСТ 24334-80 | п.5.5.8 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 212.15 |  |  | Маркировка | п.6.1.1-6.1.6 ГОСТ 24334-80 | п.5.7 ГОСТ 24334-80 |
| 213.1 | Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число и номинальное сечение жил, класс жил | п.п.1.2, 2.2 ГОСТ 1508-78 | п.5.2.1 ГОСТ 26411-85; п.4.2 ГОСТ 1508-78 |
| 213.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.16 ГОСТ 1508-78 | п.5.2.1 ГОСТ 26411-85; п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 1508-78 |
| 213.3 |  |  | Расцветка изолированных жил | п. 2.3.а ГОСТ 1508-78. | п. 4.5б ГОСТ 1508-78 |
| 213.4 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.2.11а ГОСТ 1508-78 | п.4.5 ГОСТ 1508-78; ГОСТ 12176 |
| 213.5 |  |  | Испытание кабеля переменным напряжением | п.2.13 ГОСТ 1508-78 | п.5.3.3 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 2990-78 |
| 213.6 |  |  | Сопротивление изоляции жил при +20ºС | п.2.14 ГОСТ 1508-78 | п.5.3.2 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 3345-76 |
| 213.7 |  |  | Стойкость к изгибам | п.2.15 ГОСТ 1508-78 | п.5.3.4 ГОСТ 26411-85 |
| 213.8 |  |  | Повышенная рабочая температура | п.2.18 ГОСТ 1508-78 | п.5.4.1 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 213.9 |  |  | Пониженная рабочая температура | п.2.18 ГОСТ 1508-78 | п.5.4.2 ГОСТ 26411-85 ; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 213.10 |  |  | Повышенная влажность | п.2.18 ГОСТ 1508-78 | п.5.4.3 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 213.11 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 1508-78 | п.6.1 ГОСТ 26411-85 |
| 214.1 | Кабели контрольные | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число и номинальное сечение жил | п.п.1.3, 1.4 ГОСТ 26411-85 | п.п.1.3, 1.4 ГОСТ 26411-85 |
| 214.2 |  |  | Требования к конструкции | п.2.4.1-2.4.5, 2.4.7,2.4.9 ГОСТ 26411-85 | п.5.2.1 ГОСТ 26411-85 |
| 214.3 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.5.1 ГОСТ 26411-85 | п.5.3.1 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 7229-76 |
| 214.4 |  |  | Сопротивление изоляции кабеля при +20ºС | п.2.5.2 ГОСТ 26411-85 | п.5.3.2 ГОСТ 26411-85 ; ; ГОСТ 3345-76 |
| 214.5 |  |  | Испытание напряжением 2500В | п.2.5.4 ГОСТ 26411-85 | п.5.3.3 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 2990-78 |
| 214.6 |  |  | Стойкость к монтажным изгибам | п.2.5.5 ГОСТ 26411-85 | п.5.3.4 ГОСТ 26411-85 |
| 214.7 |  |  | Повышенная температура | п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 | п.5.4.1 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 214.8 |  |  | Пониженная температура | п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 | п.5.4.2 ГОСТ 26411-85 ; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 214.9 |  |  | Повышенная влажность | п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 | п.5.4.3 ГОСТ 26411-85 ; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 214.10 |  |  | Маркировка | п.6.1 ГОСТ 26411-85 | ГОСТ 18690-2012 |
| 215.1 | Кабели управления | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования к конструкции | п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 ГОСТ 18404.0-78 | 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79 |
| 215.2 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.3.1 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 7229-76 |
| 215.3 |  |  | Испытание напряжением | п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78 |
| 215.4 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76 |
| 215.5 |  |  | Стойкость к растяжению | п.2.4.6 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.4.6 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12182.5-80 |
| 215.6 |  |  | Пониженное давление | п.2.5.1-5 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 215.7 |  |  | Повышенная температура среды | п.2.5.1-9 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 215.8 |  |  | Пониженная температура среды | п.2.5.1-10 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 215.9 | Кабели управления | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Повышенная влажность | п.2.5.1-11 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 215.10 |  |  | Устойчивость к смене температур | п.2.5.2 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 215.11 |  |  | Кратковременная повышенная температура среды | п.2.5.3 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 215.12 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.2.7.2 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.7.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12176 |
| 215.13 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 18404.0-78 | ГОСТ 18690-2012 |
| 216.1 | Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число жил и номинальное сечение | п.п.1.2, 1.3 ГОСТ 18404.1-73 | ГОСТ 18404.0-78 |
| 216.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.4, 1.5, 1.6 ГОСТ 18404.1-73 | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79 |
| 216.3 |  |  | Требования к конструкции | п.2.1, 2.1.1а, 2.1.1- 2.1.10 ГОСТ 18404.1-73 | п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 18404.1-73; ГОСТ 18404.0-78 |
| 216.4 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.2.1 ГОСТ 18404.1-73 | п.4.1а ГОСТ 18404.1-73; ГОСТ 7229-76 |
| 216.5 |  |  | Испытание напряжением | п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78 |
| 216.6 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76 |
| 217.1 | Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Пониженное давление | п.2.3.1.3 ГОСТ 18404.1-73 | п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 217.2 |  |  | Максимальная рабочая температура | п.2.3.1.6 ГОСТ 18404.1-73 | п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 217.3 |  |  | Пониженная температура среды | п. 2.3.1.8 ГОСТ 18404.1-73 | п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 217.4 |  |  | Повышенная влажность | п.2.3.1.9 ГОСТ 18404.1-73 | п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 217.5 |  |  | Устойчивость к смене температур | п.2.3.1.14 ГОСТ 18404.1-73 | п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 217.6 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 18404.1-73 | п.5.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18690-2012 |
| 218.1 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число жил и номинальное сечение | п.1.2, 1.3 ГОСТ 18404.2-73 | ГОСТ 18404.0-78 |
| 218.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ГОСТ 18404.2-73 | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79 |
| 218.3 |  |  | Требования к конструкции | п.п. 2.1,2.1.1а, 2.1.1- 2.1.6 ГОСТ 18404.2-73 | п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 18404.2-73; ГОСТ 18404.0-78 |
| 218.4 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.2.1 ГОСТ 18404.2-73 | п.4.3.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 7229-76 |
| 218.5 |  |  | Испытание напряжением | п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78 |
| 218.6 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.1а ГОСТ 18404.2-73 ; п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76 |
| 218.7 |  |  | Пониженное давление | п.2.3.1.2 ГОСТ 18404.2-73 | п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 218.8 |  |  | Пониженная температура среды | п.п. 2.3.1.4, 2.3.1.5 ГОСТ 18404.2-73 | п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 218.9 |  |  | Повышенная температура среды | п.2.3.1.3 ГОСТ 18404.2-73 | п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 218.10 |  |  | Повышенная влажность | п.2.3.1.6 ГОСТ 18404.2-73 | п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 218.11 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Устойчивость к смене температур | п.2.3.1.11 ГОСТ 18404.2-73 | п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 218.12 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 18404.2-73 | п.5.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18690-2012 |
| 219.1 | Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката. | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число жил и номинальное сечение | п.1.2 ГОСТ 18404.3-73 | ГОСТ 18404.0-78 |
| 219.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ГОСТ 18404.3-73 | ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79 |
| 219.3 |  |  | Требования к конструкции | п.2.1, 2.1.1а,2.1.1- 2.1.6 ГОСТ 18404.3-73 | п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 18404.3-73; ГОСТ 18404.0-78 |
| 219.4 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.2.1 ГОСТ 18404.3-73 | п.4.3.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 7229-76 |
| 219.5 |  |  | Испытание напряжением | п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78 |
| 219.6 |  |  | Сопротивление изоляции токопроводящих жил | п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78 | п.4.1.а ГОСТ 18404.3-73 п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76 |
| 219.7 |  |  | Пониженное давление | п.2.3.1.2 ГОСТ 18404.3-73 | п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 219.8 |  |  | Пониженная температура среды | п.п. 2.3.1.4, 2.3.1.5 ГОСТ 18404.3-73 | п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 219.9 |  |  | Повышенная температура среды | п.2.3.1.3 ГОСТ 18404.3-73 | п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 219.10 |  |  | Повышенная влажность | п.2.3.1.6 ГОСТ 18404.3-73 | п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 219.11 |  |  | Устойчивость к смене температур | п.2.3.1.10 ГОСТ 18404.3-73 | п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 219.12 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 18404.3-73 | п.5.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18690-2012 |
| 220.1 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число жил и номинальное сечение | п.1.2 ГОСТ 17515-72 | п.4.2 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 12177-79 |
| 220.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.3,1.4, 1.5 ГОСТ 17515-72 | п.4.2 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 12177-79 |
| 220.3 |  |  | Требования к конструкции | п.2.2, 2.3,2.5, 2.6,2.7,2.8,2.9 ГОСТ 17515-72 | п.п.4.2,4.3 ГОСТ 17515-72 |
| 220.4 |  |  | Температура эксплуатации проводов | п.2.1 9 ГОСТ 17515-72 | п.4.8.2 ГОСТ 17515-72 |
| 220.5 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.10 ГОСТ 17515-72 | п.4.5 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 7229-76 |
| 220.6 |  |  | Испытание напряжением | п.п.2.11, 2.12 ГОСТ 17515-72 | п.4.6 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 2990-78 |
| 220.7 |  |  | Сопротивление изоляции проводов | п.2.13 ГОСТ 17515-72 | п.4.8 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 3345-76 |
| 220.8 |  |  | Стойкость к многократным ударам | п.2.14 ГОСТ 17515-72 | п.4.9 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 220.9 |  |  | Усадка изоляции | п.2.15 ГОСТ 17515-72 | п.4.10 ГОСТ 17515-72 |
| 221.1 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Стойкость к растрескиванию при +150°С | п.2.16 ГОСТ 17515-72 | п.4.11 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 22220-76 |
| 221.2 |  |  | Стойкость к пониженной температуре | п.2.17 ГОСТ 17515-72 | п.4.12 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 221.3 |  |  | Стойкость к повышенной влажности | п.2.18 ГОСТ 17515-72 | п.4.13 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 221.4 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Стойкость к воздействию бензина и масла | п.2.20 ГОСТ 17515-72 | п.4.15 ГОСТ 17515-72 |
| 221.5 |  |  | Стойкость к распространению горения | п.2.21 ГОСТ 17515-72 | п.4.16 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 12176-89 |
| 221.6 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 17515-72 | ГОСТ 18690-2012 |
| 222.1 | Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.2,1.3,1.4 ГОСТ 10348-80 | п.4.2.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 12177-79 |
| 222.2 |  |  | Требования к конструкции | п.п.2.2.1-2.2.4 ГОСТ 10348-80 | п.4.2.1ГОСТ 10348-80; ГОСТ 12177-79 |
| 222.3 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.3.1 ГОСТ 10348-80 | п.4.3.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 7229-76 |
| 222.4 |  |  | Испытание напряжением | п.2.3.2 ГОСТ 10348-80 | п.4.3.2 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 2990-78 |
| 222.5 |  |  | Сопротивление изоляции | п.2.3.3 ГОСТ 10348-80 | п.4.3.3 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 3345-76 |
| 222.6 |  |  | Повышенная температура среды | п.2.5.1 ГОСТ 10348-80 | п. 4.5.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 222.7 |  |  | Пониженная температура среды | п.2.5.2 ГОСТ 10348-80 | п. 4.5.2 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 222.8 |  |  | Повышенная влажность | п.2.5.3 ГОСТ 10348-80 | п. 4.5.3 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 222.9 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 10348-80 | ГОСТ 18690-2012 |
| 223.1 | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число жил и номинальное сечение | п.1.2 ГОСТ 6436-75 | п.1.2 ГОСТ 6436-75 |
| 223.2 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п.1.3,1.4 ГОСТ 6436-75 | п.4.1 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 12177-79 |
| 223.3 |  |  | Требования к конструкции | п.п.2.2,2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7.1-2.7.4, 2.8,2.9,2.10, 2.11,2.15 ГОСТ 6436-75 | п.п. 4.3, 4.4, 4.8 ГОСТ 6436-75 |
| 223.4 |  |  | Стойкость к изгибам | п.2.3 ГОСТ 6436-75 | п. 4.2 ГОСТ 6436-75 |
| 223.5 |  |  | Относительное удлинение токопроводящей жилы | 2.4а ГОСТ 6436-75 | 4.3а ГОСТ 6436-75; ГОСТ 10446-80 |
| 223.6 |  |  | Испытание напряжением | п.2.16 ГОСТ 6436-75 | п.4.9 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 2990-78 |
| 223.7 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.2.17 ГОСТ 6436-75 | п.4.10 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 7229-76 |
| 223.8 |  |  | Сопротивление изоляции кабелей | п.2.18 ГОСТ 6436-75 | п.4.11 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 3345-76 |
| 223.9 |  |  | Рабочая емкость | п.2.19 ГОСТ 6436-75 | п.4.12 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 10786-72 |
| 223.10 |  |  | Стойкость к распространению горения | п.2а2 ГОСТ 6436-75 | п.4.13 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 12176-89 |
| 223.11 |  |  | Повышенная температура среды | п.2.1 ГОСТ 6436-75 | п. 4.14 ГОСТ 6436-75 |
| 223.12 |  |  | Холодоустойчивость | п. 2.12 ГОСТ 6436-75 | п.4.5 ГОСТ 6436-75 |
| 223.13 |  |  | Маркировка | п.5.1 ГОСТ 6436-75 | ГОСТ 18690-2012 |
| 224.1 | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Число токопроводящих пар и жил | п.3.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.2.1 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 12177-79 |
| 224.2 |  |  | Наружный диаметр | п.3.3 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.2.1 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 12177-79 |
| 224.3 |  |  | Конструктивные размеры и элементы | п.п. 4.1.1.1-4.1.1.8, 4.1.1.10-4.1.1.12, 4.1.1.16 ГОСТ Р 51312-99 | п.п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 12177-79, ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78 |
| 224.4 |  |  | Герметичность оболочки | п.4.1.1.13 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.2.5 ГОСТ Р 51312-99 |
| 224.5 |  |  | Холодоустойчивость оболочки | п. 4.1.1.14 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.2.6 ГОСТ Р 51312-99 |
| 224.6 | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.3.1 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 7229-76 |
| 224.7 |  |  | Сопротивление изоляции жил | п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.3.2 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 3345-76 |
| 224.8 |  |  | Испытание напряжением | п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.3.3 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 2990-78 |
| 224.9 |  |  | Рабочая емкость | п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.3.4 ГОСТ Р 51312; ГОСТ 27893-88 |
| 224.10 |  |  | Относительное удлинение токопроводящей жилы | п.4.1.3.1 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.4.1 ГОСТ Р 51312; ГОСТ 10446-80 |
| 224.11 |  |  | Стойкость к изгибам | п.4.1.3.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.4.2 ГОСТ Р 51312 |
| 224.12 |  |  | Испытания оболочки на растяжение до старения | п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.5.2 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 11262-80 |
| 224.13 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения | п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.5.4 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 224.14 |  |  | Испытания изоляции на растяжение | п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.5.1 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 11262-80 |
| 224.15 |  |  | Усадка изоляции | п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.5.3 ГОСТ Р 51312-99; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |
| 224.16 |  |  | Повышенная температура среды | п.4.1.5.1 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.6.1 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 224.17 |  |  | Пониженная температура среды | п.4.1.5.1 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.6.2 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 224.18 |  |  | Повышенная влажность | п.4.1.5.1 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.6.3 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 224.19 |  |  | Испытания заполнителя при +50°С | п.4.1.5.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.6.5 ГОСТ Р 51312-99 |
| 224.20 |  |  | Маркировка | п.4.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.9 ГОСТ Р 51312-99 |
| 224.21 |  |  | Распространение горения | п.5.2 ГОСТ Р 51312-99 | п.7.8 ГОСТ Р 51312-99 |
| 225.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.1 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.2.1 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 |
| 225.2 |  |  | Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2500В) | п.1.2 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.2.3 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 |
| 225.3 |  |  | Испытание кабеля напряжением 2000В | п.1.3 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.2.2 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 |
| 225.4 |  |  | Сопротивление изоляции при +70ºС | п.1.4 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.2.4 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 |
| 225.5 |  |  | Соответствие требованиям к конструкции | п.2.1 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | ГОСТ IEC 60227-1-2011 СТБ IEC 60227-1-2012 |
| 225.6 |  |  | Толщина изоляции | п.2.2 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.1.9 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 225.7 |  |  | Толщина оболочки | п.2.3 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.1.10 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99; ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 225.8 |  |  | Наружный размер | п.2.4 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.1.11 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 225.9 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытания изоляции на растяжение до старения | п.3.1 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 225.10 |  |  | Испытания изоляции на растяжение после старения | п.3.2 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.1.3.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008 |
| 225.11 |  |  | Испытания изоляции на потерю массы | п.3.3 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 225.12 |  |  | Испытания внутренней оболочки на растяжение до старения | п.4.1 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.9.2 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 225.13 |  |  | Испытания внутренней оболочки на растяжение после старения | п.4.2 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.1.3.1 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 225.14 |  |  | Испытания наружной оболочки на растяжение до старения | п.5.1 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.9.2 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 |
| 225.15 |  |  | Испытания наружной оболочки на растяжение после старения | п.5.2 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.1.3 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 225.16 |  |  | Испытания оболочки на потерю массы | п.5.3 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.2 ГОСТ IEC 60811-3-2-2011 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |
| 225.17 |  |  | Испытания на взаимосовместимость материалов кабеля | п.6 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.1.4 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009 |
| 225.18 |  |  | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | п.7.1, 7.2 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.п.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 225.19 |  |  | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре | п.п.8.1, 8.2 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.п.8.1, 8.2 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 225.20 |  |  | Испытание кабеля на удар при низкой температуре | п.8.4 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.8.5 ГОСТ IEC 60811-1-4-2011 СТБ IEC 60811-1-4-2009 |
| 225.21 |  |  | Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки | п.п.9.1, 9.2 табл.3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.9.1, 9.2 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 225.22 |  |  | Испытание на нераспространение горения | п.11 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 СТБ IEC 60332-1-1-2011 |
| 225.23 |  |  | Стойкость оболочки или наружной оболочки к минеральному маслу | п.12 табл. 3 СТБ IEC 60227-7-2010 | п.10 ГОСТ МЭК 60811-2-1-2002 ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 |
| 226.1 | Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Номинальный диаметр жил | ГОСТ 31943-2012 | ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78, ГОСТ 24641-81 , ГОСТ 7006-72 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 12176-89 |
| 226.2 |  |  | Число пар |  |  |
| 226.3 |  |  | Дополнительные пары |  |  |
| 226.4 |  |  | Наружные размеры |  |  |
| 226.5 |  |  | Требования к конструкции |  |  |
| 226.6 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 226.7 |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |
| 226.8 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 226.9 |  |  | Рабочая емкость |  |  |
| 226.10 |  |  | Относительное удлинение токопроводящей жилы |  |  |
| 226.11 |  |  | Усилие отслаивания алюмополимерной пленки |  |  |
| 226.12 |  |  | Стойкость к изгибам |  |  |
| 226.13 | Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытания оболочки на растяжение до старения | ГОСТ 31943-2012 | ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78, ГОСТ 24641-81 , ГОСТ 7006-72 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 25018-81 СТБ IEC 60811-1-2-2008 СТБ IEC 60811-1-1-2009 СТБ IEC 60811-1-3-2008 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 12176-89 |
| 226.14 |  |  | Испытания оболочки на растяжение после старения |  |  |
| 226.15 |  |  | Испытания изоляции на растяжение |  |  |
| 226.16 |  |  | Усадка изоляции и оболочки |  |  |
| 226.17 |  |  | Повышенная температура среды |  |  |
| 226.18 |  |  | Пониженная температура среды |  |  |
| 226.19 |  |  | Повышенная влажность |  |  |
| 226.20 |  |  | Испытания заполнителя при +50°С |  |  |
| 226.21 |  |  | Маркировка |  |  |
| 226.22 |  |  | Распространение горения |  |  |
| 226.23 |  |  | Номинальный диаметр жил | п.1.2.2 ГОСТ 22498-88 | п.3.2.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79 |
| 226.24 |  |  | Число пар | п.1.2.3 ГОСТ 22498-88 | п.3.2.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79 |
| 226.25 |  |  | Наружные размеры | п.1.2.4 ГОСТ 22498-88 | п.3.2.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79 |
| 226.26 |  |  | Требования к конструкции | п.п. 1.3.1.1-1.3.1.8, 1.3.1.11, 1.3.1.12, 1.3.1.14 ГОСТ 22498-88 | п.п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.5.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79, ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78, ГОСТ 24641-81 , ГОСТ 7006-72, ГОСТ 10446-80 |
| 226.27 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил | п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.3.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 7229-76 |
| 226.28 |  |  | Сопротивление изоляции жил | п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.3.2 ГОСТ 22498-88 ; ГОСТ 3345-76 |
| 226.29 |  |  | Испытание напряжением | п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.3.3 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 2990-78 |
| 226.30 |  |  | Рабочая емкость | п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.3.4 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 27893-88 |
| 226.31 |  |  | Усилие отслаивания алюмополимерной пленки | п.1.3.4.5 ГОСТ 22498-88 | п.3.5.5 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 27893-88 |
| 226.32 |  |  | Стойкость к изгибам | п.1.3.4.6 ГОСТ 22498-88 | п.3.5.6 ГОСТ 22498-88 |
| 226.33 |  |  | Испытания оболочки на растяжение | п.1.3.4.2, 1.3.4.4 ГОСТ 22498-88 | п.3.5.3 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 11262-80 |
| 226.34 |  |  | Усадка оболочки | п. 1.3.4.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.5.2 ГОСТ 22498-88; СТБ IEC 60811-1-3-2008 |
| 226.35 |  |  | Повышенная температура среды | п.1.3.3.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.4.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 226.36 |  |  | Пониженная температура среды | п.1.3.3.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.4.2 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 226.37 |  |  | Повышенная влажность | п.1.3.3.1 ГОСТ 22498-88 | п.3.4.3 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 20.57.406-81 |
| 226.38 |  |  | Испытания заполнителя при +50°С | п.1.3.4.3 ГОСТ 22498-88 | п.3.5.4 ГОСТ 22498-88 |
| 226.39 |  |  | Маркировка | п.1.5 ГОСТ 22498-88 | п.3.5.7 ГОСТ 22498-88 |
| 226.40 |  |  | Распространение горения | п. 1.3.3.2 ГОСТ 22498-88 | п.3.4.5 .8 ГОСТ 22498-88 ГОСТ 12176-89 |
| 227.1 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Номинальное сечение проводов, число и номинальные диаметры проволок, число повивов проволок | п.1.2 ГОСТ 839-80 | п.п. 4.1, 4.2 ГОСТ 839-80, ГОСТ 12177-79 |
| 227.2 |  |  | Наличие перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. | п.2.2 ГОСТ 839-80 | п. 4.1 ГОСТ 839-80 |
| 227.3 |  |  | Требования к скрутке | п.2.3 ГОСТ 839-80 | п. 4.1 ГОСТ 839-80 |
| 227.4 |  |  | Требования к смазке | п.2.4 ГОСТ 839-80 | п. 4.1 ГОСТ 839-80 |
| 227.5 |  |  | Кратность шагов скрутки | п.2.5 ГОСТ 839-80 | п. 4.1 ГОСТ 839-80 |
| 227.6 |  |  | Электрическое сопротивление проводов постоянному току при температуре 20 °С | п.2.8 ГОСТ 839-80 | п. 4.3 ГОСТ 839-80, ГОСТ 7229-76 |
| 227.7 |  |  | Разрывное усилие проводов | п.2.8 ГОСТ 839-80 | п. 4.4 ГОСТ 839-80 |
| 227.8 |  |  | Маркировка | п.5.3 ГОСТ 839-80 | п.5.3 ГОСТ 839-80 |
| 228.1 | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования к конструкции | ГОСТ 31946-2012 | ГОСТ 31946-2012 |
| 228.2 |  |  | Сопротивление токопроводящих жил |  |  |
| 228.3 |  |  | Сопротивление изоляции жил |  |  |
| 228.4 |  |  | Испытание напряжением |  |  |
| 228.5 |  |  | Усилие сдвига изоляции |  |  |
| 228.6 |  |  | Стойкость к изгибам |  |  |
| 228.7 |  |  | Воздействие повышенной температуры |  |  |
| 228.8 |  |  | Воздействие пониженной температуры |  |  |
| 228.9 |  |  | Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции до старения |  |  |
| 228.10 |  |  | Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции после старения |  |  |
| 228.11 |  |  | Водопоглощение |  |  |
| 228.12 |  |  | Тепловая деформация |  |  |
| 228.13 |  |  | Усадка изоляции |  |  |
| 228.14 |  |  | Стойкость к продавливанию |  |  |
| 228.15 |  |  | Маркировка |  |  |
| 229.1 | Кабельные изделия | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 31565-2012 |
| 229.2 |  |  | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 31565-2012 | ГОСТ 31565-2012 |
| 230.1 | Электрические и оптические кабели. | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 |
| 230.2 |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовойгорелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 |
| 230.3 | Электрические и оптические кабели. | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц | ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 | ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |
| 230.4 |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем | ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 | ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 |
| 230.5 |  |  | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров | ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 | ГОСТ IEC 60332-2-1-2011 |
| 231.1 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 |
| 232.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки | А25.Б99 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-3-2011 | ГОСТ IEC 60227-3-2011 |
| 233.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-4-2011 | ГОСТ IEC 60227-4-2011 |
| 234.1 | Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры) | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | ГОСТ IEC 60227-5-2013 | ГОСТ IEC 60227-5-2013 |
| 235.1 | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | ГОСТ 31995-2012 | ГОСТ 31995-2012 |
| 236.1 | Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Общие технические условия | ГОСТ 31947-2012 | ГОСТ 31947-2012 |
| 237.1 | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ (Um = 1,2 кВ) и 3 кВ (Um = 3,6 кВ) | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | СТБ IEC 60502-1-2012 | СТБ IEC 60502-1-2012 |
| 238.1 | Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ) | А12.Б25 А12.Б26 А12.Б29 А12.Б39 А12.Б40 | Требования безопасности | СТБ IEC 60502-2-2012 | СТБ IEC 60502-2-2012 кроме пунктов 16.3, 16.4, 18.1, 18.2 (пункт С), 18.2.3, 18.2.4, 19.19, 20 |
| 239.1 | Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высокочастотное оборудование | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц | п.5.1 (табл. 2а, табл.2b) СТБ ЕН 55011-2006 | р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 239.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,009 до 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи) | п.5.1 (табл.2c) СТБ ЕН 55011-2006 | р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 239.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.5.2 (табл. 3) СТБ ЕН 55011-2006 | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.1 | Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высокочастотное оборудование | Б24 | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м (для индукционных устройств для приготовления пищи размером менее 1,6 м) | п.5.2 (табл. 3a) СТБ ЕН 55011-2006 | р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи размером более 1,6 м) | п.5.2 (табл. 3b) СТБ ЕН 55011-2006 | р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей излучаемых радиопомех в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | п.5.2 (табл. 4) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс В) | р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.4 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.5.2 (табл. 4) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс В) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц | п.5.2 (табл. 5а) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс А) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц (для устройств эрозионной обработки и аппаратов дуговой сварки класса А) | п.5.2 (табл. 5b) СТБ ЕН 55011-2006 (класс А) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.7 |  |  | Измерение пиковых значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц | п.5.2 (табл. 6, табл. 7) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс А и B) | р.6, р.8, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.8 |  |  | Измерение взвешенных значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц | п.5.2 (табл. 8) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс А и B) | р.6, р.8, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех (для защиты радиослужб, обеспечивающих безопасность от воздействия помех) | п.5.3 (табл. 9) СТБ ЕН 55011-2006 | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 240.10 |  |  | Измерение рабочей частоты испытуемого образца | п.6.3 СТБ ЕН 55011-2006 | р.7, 8, 9, 10 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 241.1 | Радиовещательных приемники, телевизоры и связанные с ними оборудование | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц | п.4.2 СТБ ЕН 55013-2005 | р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 241.2 |  |  | Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц | п.4.3 СТБ ЕН 55013-2005 | р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 241.3 |  |  | Измерение напряжения полезного сигнала и напряжение помех на радиочастотном выходе оборудования со встроенным или подключаемым радиочастотным видеомодулятором в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц | п.4.4 СТБ ЕН 55013-2005 | р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 241.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | п.4.5 СТБ ЕН 55013-2005 | р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 241.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.4.6 СТБ ЕН 55013-2005 | р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 241.6 |  |  | Измерение излучаемой мощности в диапазоне частот от 0,9 до 18 ГГц от устройств для приема спутниковых программ | п.4.7 СТБ ЕН 55013-2005 | р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 242.1 | Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичным приборы | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 242.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 242.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 242.4 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 242.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.5.1 (табл. 1) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 242.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.5.2 (табл. 2, 3, 4) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 242.7 | Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичным приборы | Б24 | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 230 МГц | п.5.3 (табл. 5, 6, 7) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 242.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.5.4 (табл. 8, 9, 10) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 242.9 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.5.5 (табл. 11) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 242.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.5.6 (табл. 12) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 242.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания | п.5.7 (табл. 13) СТБ ЕН 55014-2-2005 | р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 243.1 | Электрическое световое и аналогичное оборудование | Б24 | Измерение вносимого затухания | п.4.2, р.5 СТБ ЕН 55015-2006 | р.6, 7, 10 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 243.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления диапазоне частот 0,009 – 30 МГц | п.4.3, р.5 СТБ ЕН 55015-2006 | р.6, 8, 10 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 243.4 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м | п.4.4, р.5 СТБ ЕН 55015-2006 | р.6, 9, 10 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 243.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | п.4.2.2 CISPR 15:2009 | п.9.2 CISPR 15:2009; р.10 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 244.1 | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | Б24 | Требования к помехоустойчивости для входного антенного разъема | п.4.3 (табл. 2) СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.2 |  |  | Требования к входной устойчивости к РЧ напряжениям (симметричным) ЧМ блока радиовещательных приемников | п.4.3.1 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.3 |  |  | Требования к входной устойчивости кондуктивным (симметричным) РЧ напряжениям телевизоров и подключаемого к ним видеооборудования с тюнерами (включая спутниковые телевизоры) | п.4.3.2 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.4 |  |  | Требования устойчивости к кондуктивным (асимметричным) РЧ напряжениям на антенных вводах | п.4.3.3 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.5 | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | Б24 | Требования к эффективности экранирования коаксиальных антенных вводов в соответствии с требованиями табл. 8а | п.4.3.4 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.6 |  |  | Требования помехоустойчивости для аудиоразъемов: помехоустойчивость для выходного разъема громкоговорителей и наушников) в соответствии с требованиями табл. 9 | п.4.4, п.4.4.1 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.7 |  |  | Требования помехоустойчивости для аудиоразъемов:- помехоустойчивость для входных и выходных аудиоразъемов (кроме громкоговорителей и наушников) в соот. с требованиями табл. 10 | п.4.4, п.4.4.2 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 224.8 |  |  | Требования помехоустойчивости для сетевого ввода переменного тока: | п.4.5 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.9 |  |  | - сетевой порт (РЧ напряжение амплитудно-модулированное, асимметричное); | п.4.5 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.10 |  |  | - сетевой порт (электрические наносекундные импульсные помехи, асимметричные) в соответствии с требованиями табл. 11 | п.4.5 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 244.11 |  |  | Требования устойчивости к радиочастотным напряжениям: - устойчивость к радиочастотным напряжениям на сетевом вводе в соответствии с требованиями табл. 12) | п.4.6 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.12 |  |  | - устойчивость к радиочастотным напряжениям на разъемах громкоговорителя в соответствии с требованиями табл. 12; | п.4.6 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.13 |  |  | - устойчивость к радиочастотным напряжениям на разъемах наушников в соответствии с требованиями табл. 12; |  |  |
| 244.14 |  |  | - устойчивость к РЧ напряжениям на входных и выходных аудио-разъемах (кроме разъемов громкоговорителя и наушников в соответствии с требованиями табл. 13) |  |  |
| 244.15 |  |  | Требования помехоустойчивости для порта корпуса в соответствии с требованиями табл. 15: | п.4.7 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005 |
| 244.16 |  |  | - порт корпуса (РЧ электромагнитное поле, амплитудно-модулированная несущая), устойчивость к электромагнитному полю; | п.4.7, п.4.7.1 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 244.17 |  |  | - порт корпуса (РЧ электромагнитное поле модулированная импульсным сигналом несущая на частоте 900 МГц); | п.4.7 (табл. 15) СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 244.18 | Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование | Б24 | - порт корпуса (устойчивость к электростатическим разрядам) | п.4.7, п.4.7.2 СТБ ЕН 55020-2005 | р.5 СТБ ЕН 55020-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 245.1 | Оборудование информационных технологий | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 245.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах | п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 245.3 |  |  | Измерение квазипиковых и значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и В в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 245.4 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.4.2.1, р.8 (табл.1) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 245.5 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.4.2.2, р.8 (табл.2, табл.3, табл.4) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 245.6 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.4.2.3.1, р.8 (табл.1) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 245.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.4.2.3.2, р.8 (табл.2, табл.3, табл.4) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 245.8 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.4.2.4, р.8 (табл.1) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 245.9 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.4.2.5, р.8 (табл.2, табл.3, табл.4) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 245.10 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.4.2.6, р.8 (табл.4) СТБ ЕН 55024-2006 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, B, C, D, E, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 246.1 | Электрического и электронного оборудования | Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.5 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 246.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц | р.5 СТБ IEC 61000-4-3-2009 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 246.3 | Электрического и электронного оборудования | Б24 | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | р.5 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 246.4 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.5 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 246.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | р.5 СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 246.6 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | р.5 СТБ IEC 61000-4-8-2011 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 246.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | р.5 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 247.1 | Оборудование, предназначенного для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением | Б24 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.8 (п.1.1 табл.1) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 247.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.8 (п.1.2 табл.1) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 247.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 247.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 247.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.8 (п.1.5 табл.1) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 247.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 247.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 247.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 247.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) СТБ IEC 61000-6-1-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 248.1 | Оборудование, предназначенное для установки в промышленных зонах | Б24 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.8 (п.1.1 табл.1) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 248.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.8 (п.1.2 табл.1) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-1-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 248.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 248.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 248.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.8 (п.1.5 табл.1) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 248.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 248.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 248.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 248.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 249.1 | Оборудование светотехническое общего применения | Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.5.2 (табл. 1) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 249.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.5.3 (табл. 2) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 249.3 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.5.4 (табл. 3) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 249.4 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.5.5 (табл. 4, табл. 5, табл. 6) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 249.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.5.6 (табл. 7, табл. 8, табл. 9) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 249.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.5.7 (табл. 10) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 249.7 | Оборудование светотехническое общего применения | Б24 | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.5.8 (табл. 11, табл. 12) СТБ IEC 61547-2011 | р.4, 6, 7, 8 СТБ IEC 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 250.1 | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м | п.7.1 (табл. 1), п.7.4 СТБ ЕН 12015-2004, п.5.2 (табл. 3) СТБ ЕН 55011-2006 (класс A, группа 1) | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55011-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 250.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | п.7.2 (табл. 2), п.7.4 СТБ ЕН 12015-2004, п.5.1 (табл. 2a) СТБ ЕН 55011-2006 (класс A, группа 1) | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12015-2004,СТБ ЕН 55011-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 250.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | п.7.3, п.7.4 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 250.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | п.10 (табл. 1) СТБ ЕН 12016-2004 | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 250.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к электростатическим разрядам |  | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 250.6 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.10 (табл. 2, табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) СТБ ЕН 12016-2004 | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 250.7 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения | п.10 (табл. 6) СТБ ЕН 12016-2004 | р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 251.1 | Машины напольного транспорта | Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 251.2 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 251.3 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом (для машин и систем, подключае-мых к электрической сети переменного тока) | п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 251.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 251.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 251.1 | Машины напольного транспорта | Б24 | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 251.2 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц | п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 251.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 251.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.1 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 251.1 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.5 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 251.2 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.4 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 251.3 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока) | п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) СТБ IEC 61000-6-2-2011 | р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ IEC 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 252.1 | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | р.4, п.4.2.1, п.5.2 (табл.2), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005 |
| 252.2 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.4, п.4.2.2, п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005 |
| 252.3 |  |  | Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150МГц | р.4, п.4.2.3 п.5.2 (табл.3), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005 |
| 252.4 |  |  | Измерение излучения радиопомех от активного оборудования | р.4, п.4.3, п.5.3 (табл.4, табл.5), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5, п.4.3.3 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005 |
| 252.5 |  |  | Помехоустойчивость активного оборудования, внеполосная помехоустойчивость, внутриполосная помехоустойчивость | р.4, п.4.4.3, п.5.4.1 (табл.6, табл.7), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5, п.4.4.3 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 252.6 | Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг | Б24 | Внутренняя помехоустойчивость | р.4, п.4.4.4, п.5.4.2 (табл.8, табл.9), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5, п.4.4.4 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 252.7 |  |  | Эффективность экранирования пассивного оборудования | р.4, п.4.5, п.5.5 (табл.10), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5, п.4.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 252.8 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию ЭСР | р.4, п.4.6, п.5.6 (табл.11), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008; п.1.5 табл.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011; | р.5, п.4.6 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 252.9 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4, п.4.7, п.5.7 (табл.12), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008; п.4.5 табл.4 СТБ IEC 61000-6-1-2011; | р.5, п.4.7 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 252.10 |  |  | Методы измерения для телекоммуникационных сигналов портов оборудования мультимедийной сети | р.4, п.4.8, п.5.8 (табл.12), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008 | р.5, п.4.8 СТБ EN 50083-2-2008; |
| 251.1 | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения | Б24 | Испытания на устойчивость к колебания сетевого напряжения | п.19.101.1 СТБ ЕН 50165-2004 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 251.2 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания | п.19.101.2 СТБ ЕН 50165-2004 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 251.3 |  |  | Испытания на устойчивость к изменению частоты сети электропитания | п.19.101.3 СТБ ЕН 50165-2004 | п.19.101.3 СТБ ЕН 50165-2004 |
| 251.4 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | п.19.101.4 СТБ ЕН 50165-2004 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 251.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех | п.19.101.5 СТБ ЕН 50165-2004 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 252.6 | Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения | Б24 | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | п.19.101.6 СТБ ЕН 50165-2004, | СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 252.7 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к радиочастотным помехам в диапазоне 80 -1000 МГц | п. 19.101.7 СТБ ЕН 50165-2004 | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 252.8 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию ЭСР | п.19.101.8 СТБ ЕН 50165-2004 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 253.9 | Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода | Б24 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц | р.4, р.5 (п.1.1 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 253.10 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 900 ± 5 МГц | р.4, р.5 (п.1.2 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 253.11 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | р.4, р.5 (п.1.3 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 253.12 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4, р.5 (п.1.4 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 253.13 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.4, р.5 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4, п.5.1 табл.5, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 253.14 |  |  | Испытания на устойчивость кустойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4, р.5 (п.2.2 табл.2, п.3.2 табл.3, п.4.2 табл.4, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 253.15 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | р.4, р.5 (п.2.3 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.3 табл.4, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 253.16 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания | р.4, р.5 (п.4.4 табл.4, п.4.5 табл.4) СТБ ЕН 50270-2004 | р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 254.1 | Системы управления дорожным движением | Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м | п.2.4 (табл.1) СТБ ЕН 50293-2005; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В) | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 254.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | п.2.4 (табл.2) СТБ ЕН 50293-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В) | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 254.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 254.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на телекоммуникационных портах 0,15 -30 МГц | п.2.4 СТБ ЕН 50293-2005; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В) | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 254.5 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | п.2.4 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 254.6 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | п.2.4 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-3-3-2011 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 254.7 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне 80 - 1000 МГц | р.3 (п.3.1 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 254.8 | Системы управления дорожным движением | Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.3 (п.3.2 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 254.9 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазонах частот; (900 ± 5) МГц; (1890±1) МГц | р.3 (п.3.3 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 254.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | р.3 (п.3.4 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 254.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | р.3 (п.6.3 табл.6, п.6.4 табл.4) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 254.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.3 (п.4.1 табл.4, п.5.1 табл.5, п.6.1 табл.6) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 254.13 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.3 (п.4.2 табл.4, п.5.2 табл.5, п.6.2 табл.6) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 254.14 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | р.3 (п.4.3 табл.4, п.5.3 табл.5, п.6.3 табл.6) СТБ ЕН 50293-2005 | п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 255.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | Б24 | Измерение плотности магнитного потока | п.4.2 СТБ EN 50366-2007 | р.4, 5, 6, Приложения А - F СТБ EN 50366-2007 |
| 256.1 | Станки металлообрабатывающие | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | Приложение А СТБ EN 50370-1-2008; р.5 СТБ ЕН 55011-2005 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-1-2008; р.6, 7, 9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 256.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля | Приложение А СТБ EN 50370-1-2008; р.6 СТБ ЕН 55011-2005 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-1-2008; р.6, 7, 9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 256.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах дистанционной связи | Приложение А СТБ EN 50370-1-2008; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-1-2008; р. 8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 256.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | Приложение А (табл.А.1) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 256.5 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне 80 - 1000 МГц | Приложение А (табл.А.1) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 256.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | Приложение А (табл.А.1) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 256.7 | Станки металлообрабатывающие | Б24 | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | Приложение А (табл.А.2, табл.А.3, табл.А.4, табл.А.5) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 256.8 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | Приложение А (табл.А.2, табл.А.3, табл.А.4, табл.А.5) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 256.9 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии | Приложение А (табл.А.2, табл.А.4) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 256.10 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | Приложение А (табл.А.4) СТБ EN 50370-2-2008 | р.4, 5, 6 Приложения B, C, D, E СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 257.1 | Аппараты кассовые суммирующие | Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.4.1.1.1, п.4.2.1 (табл.1) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 257.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.4.1.1.2, п.4.2.2 (табл.2) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 257.3 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.4.1.1.3, п.4.2.3 (табл.3) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 257.4 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | п.4.1.1.4, п.4.2.4 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 257.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | п.4.1.1.5, п.4.2.5 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 257.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания переменного тока | п.4.1.1.6, п.4.2.6 (табл.6) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 257.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | п.4.1.1.7, п.4.2.7 (табл.7) СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 257.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов А и Б | п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |
| 257.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля от оборудования класса А и Б | п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 257.10 | Аппараты кассовые суммирующие | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода | п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 257.11 |  |  | Измерение кратковременных радиопомех | п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 257.12 |  |  | Измерение гармонических составляющих потребляемого тока | п.4.1.2.2, п.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 257.13 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых оборудованием в сети электропитания | п.4.1.2.3, п.4.3.3 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 258.1 | Технические средства радиосвязи | Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 258.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 258.3 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 258.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений (провалам, прерываниям, выбросам) напряжения сети электропитания переменного тока | р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000 | р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 259.1 | Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям | Б24 | Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала - измерение уровней выходного сигнала - определение полосы частот сигнала - маркирование класса уровня выходного сигнала | р.6 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 | СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 259.2 |  |  | Нормы кондуктивных помех | п.7.1 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 259.3 |  |  | Нормы напряженности поля индустриальных радиопомех | п.7.2 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 | ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 259.4 |  |  | Нормы мощности индустриальных радиопомех | п.7.3 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001 | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 260.1 | Технические средства. Самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания | Б24 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | р.4 СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 | р.5 СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 261.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 261.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 261.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 261.4 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 261.5 |  |  | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010 |
| 261.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 261.7 |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ ГОСТ Р 51329-2001; |
| 261.8 |  |  | Испытания на устойчивость к изменению частоты питания | р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; IEC 61000-4-28:2009 |
| 261.9 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 261.10 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 261.11 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 261.12 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 261.13 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения. | Б24 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 261.14 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.5, п.5.4 (табл.6) СТБ ГОСТ Р 51329-2001; | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 262.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | Б24 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 262.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 262.3 |  |  | Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6, Приложение А СТБ ГОСТ Р 51408-2001; |
| 262.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 262.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 262.6 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 262.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001 | р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 263.1 | Измерительные реле | Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4 СТБ ГОСТ Р 51516-2001 | р.4, Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51516-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 263.1 | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м | р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 263.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 263.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 263.4 | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 263.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 263.6 |  |  | Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |
| 263.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.6 (табл.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; Приложение А (табл. А.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; Приложение Б (табл. Б.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; Приложение В (табл. В.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001 | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 263.8 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 263.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 263.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 263.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 263.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 263.13 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 264.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 264.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 264.3 |  |  | Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1 м | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | Приложение А СТБ ГОСТ Р 51523-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 264.4 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 264.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 264.6 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 264.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 264.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 264.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников | р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001 | СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 265.1 | Измерительные реле | Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4 СТБ ГОСТ Р 51525-2001 | р.4, Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51525-2001 |
| 266.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.7.5, п.7.5.2 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 266.2 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 2000 МГц | п.7.5, п.7.5.3 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 266.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.7.5, п.7.5.4 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 266.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио-частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | п.7.5, п.7.5.5 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 266.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.7.5, п.7.5.6 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 266.6 |  |  | Измерение напряжения радио-помех на сетевых зажимах оборудования классов В | п.7.5, п.7.5.8 СТБ ГОСТ Р 52320-2007; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 266.7 |  |  | Измерение квазипикового значения напряженности поля от оборудования класса В | п.7.5, п.7.5.8 СТБ ГОСТ Р 52320-2007; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 266.8 |  |  | Требования к точности | р.8 СТБ ГОСТ Р 52321-2007 | СТБ ГОСТ Р 52321-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 |
| 266.9 |  |  | Требования к точности | р.8 СТБ ГОСТ Р 52322-2007 | СТБ ГОСТ Р 52322-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 |
| 266.10 |  |  | Требования к точности | р.8 СТБ ГОСТ Р 52323-2007 | СТБ ГОСТ Р 52323-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 |
| 266.11 |  |  | Требования к точности | р.8 СТБ ГОСТ Р 52425-2007 | СТБ ГОСТ Р 52425-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007 |
| 267.12 | Машины электрические вращающиеся | А12.Б24 А24.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | р.13, Приложение В ГОСТ МЭК 60034-1-2007 | р.13 ГОСТ МЭК 60034-1-2007; СТБ ЕН 55011-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 267.13 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех |  |  |
| 268.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.19.11.4.1 СТБ IEC 60335-1-2008 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 268.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | п.19.11.4.2 СТБ IEC 60335-1-2008 | СТБ IEC 61000-4-3-2009; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 268.3 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.19.11.4.3 СТБ IEC 60335-1-2008 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 268.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | п.19.11.4.4 СТБ IEC 60335-1-2008 | СТБ IEC 61000-4-6-2009; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 268.5 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.19.11.4.5 СТБ IEC 60335-1-2008 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 268.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | п.19.11.4.6 СТБ IEC 60335-1-2008 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 268.7 |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | п.19.11.4.7 СТБ IEC 60335-1-2008 | IEC 61000-4-13:2009; п.19.11.4, п.19.13 СТБ IEC 60335-1-2008 |
| 269.1 | Электро-оборудование машин и механизмов | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | п.АА.5 (табл.АА.1) Приложения АА СТБ МЭК 60204-31-2006 | СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 269.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц |  | СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 269.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах |  | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 269.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.АА.5 (табл.АА.2) Приложения АА СТБ МЭК 60204-31-2006 | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 269.5 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц |  | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 269.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.АА.5 (табл.АА.3, табл.АА.4, табл.АА.5, табл.АА.6) Приложения АА | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 270.1 | Электро-оборудование машин и механизмов | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио-частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | п.АА.5 (табл.АА.3, табл.АА.4, табл.АА.5, табл.АА.6, табл.АА.7) Приложения АА СТБ МЭК 60204-31-2006 | Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 271.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения в силовой питающей электросети | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 271.2 |  |  | Испытание на влияние несимметрии (разбаланса) напряжения (применяется только для трехфазного оборудования) | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 |
| 271.3 |  |  | Испытание на защищенность от перенапряжений | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 271.4 |  |  | Испытание на защищенность от кратковременных переходных процессов / импульсов | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 271.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 271.6 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц. | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 271.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004 | п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 271.8 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 271.9 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 271.10 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В) | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 271.11 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах | р.23, п.Н23 (табл.Н23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.23, п.Н23 (табл.Н23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 271.12 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | р.23, п.Н23 (табл.Н23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В) | р.23, п.Н23 (табл.Н23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 271.13 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 272.1 | Изделия медицинские электрические | А12.Б24 А31.Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | п.36.201, п.36.201.3.1 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | п.36.201, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006;СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 272.2 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | п.36.201, п.36.201.3.2 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | п.36.201, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006;СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 272.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания | п.36.201, п.36.201.1 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ЕН 55014-1-2006; СТБ ЕН 55015-2006; СТБ ЕН 55022-2006; | п.36.201, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ЕН 55014-1-2006; СТБ ЕН 55015-2006; СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 272.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений тока радиопомех |  |  |
| 272.5 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех |  |  |
| 272.6 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.36.202, п.36.202.2 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006;СТБ МЭК 61000-4-2-2006СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 272.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 2500 МГц. | п.36.202, п.36.202.3 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 272.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.36.202, п.36.202.4 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 272.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио-частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | п.36.202, п.36.202.5 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 272.10 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.36.202, п.36.202.6 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 272.11 | Изделия медицинские электрические | А12.Б24 А31.Б24 | Испытания на устойчивость к устойчивость к провалам напряжения, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания переменного тока | п.36.202, п.36.202.7 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 272.12 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | п.36.202, п.36.202.8.1 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 272.13 |  |  | Испытания на устойчивость к изменениям частоты электропитания | п.36.202, п.36.202.14 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 | п.36.202, Приложения ААА, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006 |
| 273.1 | Устройства и системы телемеханики | А12.Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 273.2 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 273.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания | р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 273.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений тока радиопомех | р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 273.5 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 273.6 |  |  | Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения | р.5 (табл.9, п.А.1.4 табл.11, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 273.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания переменного тока | р.5 (табл.9, п.А.1.5 табл.11, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 273.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 1,2/50 мкс – 8/20 мкс | р.5 (табл.9, п.А.2.2 табл.12, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 273.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5 (табл.9, п.А.2.3 табл.12, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 273.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 10/700 мкс | р.5 (табл.9, п.А.2.2 табл.12, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 273.11 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.5 (табл.9, п.А.3.1 табл.13, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 273.12 | Устройства и системы телемеханики | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | р.5 (табл.9, п.А.4.1 табл.14, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 273.13 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц. | р.5 (табл.9, прим. табл.15, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 273.14 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | р.5 (табл.9, п.А.5.1 табл.15, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003 | р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-4-3-2009; |
| 274.1 | Оборудование для дуговой сварки | А12.Б24 А24.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | р.6, п.6.3.2, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ ЕН 55011-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 CISPR 16-1-1:2010; CISPR 16-1-2:2003 |
| 274.2 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | р.6, п.6.3.3, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 CISPR 16-1-4:2010; |
| 274.3 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.6, п.6.3.4, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-12-2009 |
| 274.4 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.6, п.6.3.4, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005 |
| 274.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | р.7, п.7.4 (табл.1) СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 274.6 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.7, п.7.4 (табл.1) СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 274.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.7, п.7.4 (табл.2, табл.3) СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 274.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио-частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | р.7, п.7.4 (табл.2, табл.3) СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 274.9 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.7, п.7.4 (табл.2) СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 274.10 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | р.7, п.7.4 (табл.2) СТБ МЭК 60974-10-2008 | р.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 275.1 | Оборудование с потребляемым током ≤ 16 А в одной фазе | Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | р.6 Приложения A, B, C СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7 |
| 276.1 | Низковольтные системы электроснабжения для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению | Б24 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом. | р.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.4, 6, Приложения A, B, C СТБ IEC 61000-3-3-2011; IEC 61000-4-15 |
| 277.1 | Низковольтные системы электроснабжения для оборудования с номинальным током ≤ 75 А, которое подлежит условному соединению | Б24 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом. | р.4, 5 СТБ МЭК 61000-3-11-2005 | р.6 СТБ МЭК 61000-3-11-2005; IEC 61000-4-15 |
| 278.1 | Оборудование, подключаемые к низковольтным системам электроснабжения общего назначения, с потребляемым током более 16 А и не более 75 А в одной фазе | Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5, 6 СТБ IEC 61000-3-12-2009 | р.4, 7, Приложения A, B, C, D СТБ IEC 61000-3-12-2009; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7 |
| 279.1 | Источники питания постоянного тока низковольтные | А12.Б24 | Измерение эмиссии гармоничес-ких составляющих тока | п.6.2.2 СТБ IEC 61204-3-2008, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 279.2 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом | п.6.2.3 СТБ IEC 61204-3-2008, п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 279.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.6.3.1 СТБ IEC 61204-3-2008, п.5.1 (табл. 1) СТБ ЕН 55022-2006 (класс А) | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 279.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока | п.6.3.2 СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008;р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006,ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 279.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом | п.6.4.1 СТБ IEC 61204-3-2008, п.6 (табл. 5) СТБ ЕН 55022-2006 (класс А) | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 279.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом в полосе частот 30 – 1000 МГц | п.6.4.2 СТБ IEC 61204-3-2008, п.6 (табл. 5) СТБ ЕН 55022-2006 (класс А) | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 279.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 279.8 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл.D.3) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 279.9 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц | р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл.D.3) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 279.10 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 279.11 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 280.1 | Источники питания постоянного тока низковольтные | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.7, п.7.2.1 (табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 280.2 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | р.7, п.7.2.2 (табл. 6, табл.10) СТБ IEC 61204-3-2008 | р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 290.1 | Системы электропривода с регулируемой скоростью | А12.Б24 | Требования к помехоустойчивости | р.4, 5 СТБ МЭК 61800-3-2005 | р.5, Приложения А, B, C, D СТБ МЭК 61800-3-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; IEC 61000-4-9:2001; CISPR 16-1:1999 |
| 290.2 |  |  | Требования к излучению | р.4, 6 СТБ МЭК 61800-3-2005 | р.6, Приложения А, B, C, D СТБ МЭК 61800-3-2005; СТБ ЕН 55011-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ IEC 61000-3-3-2011; |
| 290.3 |  |  | Минимальные требования к аспектам безопасности | р.7 СТБ МЭК 61800-3-2005 | р.7, Приложения А, B, C, D СТБ МЭК 61800-3-2005 |
| 291.1 | Системы бесперебойного питания (СБП) | А12.Б24 | Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле | р.6 СТБ IEC 62040-2-2008 | Приложения А, В, С СТБ IEC 62040-2-2008; р.8, 9, 10 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 СТБ МЭК 61000-3-2-2006; CISPR 16-1-1:2010; CISPR 16-1-2:2006; CISPR 16-1-3:2004; CISPR 16-1-4:2010; CISPR 16-1-5:2003 |
| 291.2 |  |  | Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастотным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; | р.7 СТБ IEC 62040-2-2008 | Приложение D СТБ IEC 62040-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; IEC 62040-3:1999; IEC 61000-2-2:2002 |
| 291.3 |  |  | - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания |  |  |
| 292.1 | Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.5, п.5.1.2.1 (табл.1) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 292.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | р.5, п.5.1.2.2 (табл.2) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; |
| 292.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5, п.5.1.2.3 (табл.3, табл.4) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; |
| 292.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио-частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | р.5, п.5.1.2.4 (табл.5) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 293.1 | Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5, п.5.1.2.5 (табл.6) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; |
| 293.2 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | р.5, п.5.1.2.6 (табл.7) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; |
| 293.3 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5, п.5.2.2.1 СТБ IEC 62041-2008; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006; р.5, 6 СТБ IEC 61000-3-12-2009 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ IEC 61000-3-12-2009; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7 |
| 293.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания | р.5, п.5.2.2.2 (табл.8) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 293.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.5, п.5.2.2.3 (табл.9) СТБ IEC 62041-2008 | р.4, 5, 6 СТБ IEC 62041-2008; СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 294.1 | Приемники радиовещательные автомобильные | А12.Б24 | Измерения значения промежуточной частоты и допустимого отклонения | п. 1.2 ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88 |
| 294.2 |  |  | Измерения односигнальной избирательности методом с использованием подавления шумов тракта ЧМ: по зеркальному каналу, по промежуточной частоте, по дополнительным (побочным) каналам приема | п.1.5 (п.12 табл.1) ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88 |
| 294.3 |  |  | Измерение двухсигнальной избирательности по соседним каналам приема тракта ЧМ | п.1.5 (п.13 табл.1) ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88 |
| 294.4 |  |  | Измерение односигнальной избирательности при расстройке (9 кГц тракта АМ | п.1.5 (п.5 табл. 2) ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88 |
| 294.5 |  |  | Измерение односигнальной избирательности по зеркальному каналу тракта АМ | п.1.5 (п.6 табл. 2) ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88 |
| 294.6 | Приемники радиовещательные автомобильные | А12.Б24 | Работоспособность приемника после воздействия на антенный вход импульсного разряда ограниченной энергии | п.2.1.5 ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88 |
| 294.7 |  |  | Измерение уровня индустриальных радиопомех | п.2.1.6 ГОСТ 17692-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; СТБ ЕН 55013-2005 |
| 294.8 |  |  | Помехозащищенность (уровень восприимчивости) приемников по отношению к помехам в проводах питания и электромагнитному полю | п.2.1.7 ГОСТ 17692-89; п.2.2.2 ГОСТ 28279-89; п.2.2.2 ГОСТ 28279-89 | р.4 ГОСТ 17692-89; р.4 ГОСТ 28279-89 |
| 295.1 | Электрооборудование автомобиля и автомобильная бытовая радиоэлектронная аппаратуры | А12.Б24 | Измерение помехозащищенности по отношению к радиопомехам в проводах питания | п.2.2.2 ГОСТ 28279-89 | р.4 ГОСТ 28279-89 |
| 295.2 |  |  | Измерение помехозащищенности по отношению к электромагнитному полю | п.2.2.3 ГОСТ 28279-89 | р.4 ГОСТ 28279-89 |
| 296.1 | Технические средства | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю | р.5 ГОСТ 30336-95 | р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ 30336-95 |
| 297.1 | Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.2 ГОСТ 29254-91 | р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 297.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.2 ГОСТ 29254-91 | р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 297.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.2 (табл.1) ГОСТ 29254-91 | р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 297.4 |  |  | Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания переменного тока | р.2 (табл.2) ГОСТ 29254-91 | р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 298.1 | Электрооборудование автомобилей | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.4 ГОСТ 30378-95 | р.5, Приложение А ГОСТ 30378-95 |
| 299.1 | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.2.1 (табл. 2, УК1) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 299.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.2.1 (табл. 2, УК2) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 299.3 |  |  | Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.2.1 (табл. 2, УК3) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 299.4 |  |  | Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.2.1 (табл. 2, УК4) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 299.5 | Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напря-жения в сети переменного тока) | п.2.1 (табл. 2, УК5) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91 |
| 299.6 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.2.1 (табл. 2, УП1) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011; ГОСТ 29073-91 |
| 299.7 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | п.2.1 (табл. 2, УП2) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010; ГОСТ 29073-91 |
| 299.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.2.2 (табл. 3, ИК1) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 299.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | п.2.2 (табл. 3, ИП1) ГОСТ 30379-95 | р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 300.1 | Оборудование и аппаратура, устанавливаемое совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах | р.4 (табл.1), р.5 ГОСТ 30429-96 | р.6 ГОСТ 30429-96; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 300.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.4 (табл.1), р.5 ГОСТ 30429-96 | р.6 ГОСТ 30429-96; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 301.1 | Технические средства | Б24 | Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к внешним электромагнитным полям в диапазоне частот 0,15-150 МГц | р.1 ГОСТ 30380-95 | п.3.1 ГОСТ 30380-95 |
| 301.2 |  |  | Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к внешним электромагнитным полям в диапазоне частот 150-1000 МГц | р.1 ГОСТ 30380-95 | п.3.2 ГОСТ 30380-95 |
| 301.3 |  |  | Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к наведен-ным ВЧ токам в диапазоне частот 0,15-150 МГц | р.1 ГОСТ 30380-95 | п.3.3 ГОСТ 30380-95 |
| 301.4 |  |  | Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к наведен-ным ВЧ напряжениям в диапазоне частот 0,15-150 МГц | р.1 ГОСТ 30380-95 | п.3.4 ГОСТ 30380-95 |
| 301.5 | Технические средства | Б24 | Испытания на помехоустойчи-вость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, возникающими в опас-ных трактах технических средств: - импульс напряжения: 1,2/50 мкс; - импульс тока 8/20мкс | р.4, п.7.3 (табл.5, табл.6) ГОСТ 30585-98 | р.4, 7, 8 ГОСТ 30585-98; ГОСТ 29073-91 |
| 301.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (импульс напряжения: 10/700 мкс; импульс тока 4/300 мкс) | р.4, п.7.3 (табл.7) ГОСТ 30585-98 | р.4, 7, 8 ГОСТ 30585-98; ГОСТ 29073-91 |
| 302.1 | Аппараты кассовые суммирующие | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.4.1.1.1, п.4.2.1 (табл.1) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 302.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.4.1.1.2, п.4.2.2 (табл.2) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 302.3 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.4.1.1.3, п.4.2.3 (табл.3) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 302.4 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | п.4.1.1.4, п.4.2.4 (табл.4) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 302.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | п.4.1.1.5, п.4.2.5 (табл.5) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 302.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания переменного тока | п.4.1.1.6, п.4.2.6 (табл.6) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 302.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | п.4.1.1.7, п.4.2.7 (табл.7) ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 302.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов А и Б | п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 302.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля от оборудования класса А и Б | п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 302.10 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода | п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001 | р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006;СТБ ГОСТ Р 51320-2001, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 302.11 |  |  | Измерение кратковременных радиопомех | п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001 ; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ ГОСТ Р 51320-2001, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 302.12 |  |  | Измерение гармонических составляющих потребляемого тока | п.4.1.2.2, п.4.3.2 ГОСТ 30787-2001; р.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 302.13 | Аппараты кассовые суммирующие | А12.Б24 | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых оборудо-ванием в сети электропитания | п.4.1.2.3, п.4.3.3 ГОСТ 30787-2001; р.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 303.1 | Технические средства | А12.Б24 | Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала - измерение уровней выходного сигнала - определение полосы частот сигнала - маркирование класса уровня выходного сигнала | р.6 ГОСТ 30804.3.8-2002 | ГОСТ 30804.3.8-2002; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 303.2 |  |  | Нормы кондуктивных помех | п.7.1 ГОСТ 30804.3.8-2002 | СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 303.3 |  |  | Нормы напряженности поля индустриальных радиопомех | п.7.2 ГОСТ 30804.3.8-2002 | ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 303.4 |  |  | Нормы мощности индустриальных радиопомех | п.7.3 ГОСТ 30804.3.8-2002 | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 304.1 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | А12.Б24 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.8 (п.1.1 табл.1) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 304.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.8 (п.1.2 табл.1) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 304.3 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 304.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 304.5 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 304.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 304.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 305.1 | Жилые, коммерческие зоны и зоны легкой промышленности | Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 305.2 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 305.3 | Жилые, коммерческие зоны и зоны легкой промышленности | Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 305.4 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 305.5 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). | р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 305.6 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сигнальных портах, портах управления, входных и выходные портах электропитания постоянного тока | р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 306.1 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 306.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; р.5 СТБ ЕН 55011-2006 | р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 306.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.5 СТБ ЕН 55011-2006 | р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 306.4 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). | р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 306.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех (на расстоянии 10 м от границы объекта) | р.9 (табл.2) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 307.1 | Самоходные средства, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания | А12.Б24 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | р.4 ГОСТ 30805.12-2002 | р.5 ГОСТ 30805.12-2002; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 308.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | п.26.1.1 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 308.2 |  |  | Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс | п.26.1.2 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 308.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам | п.26.1.3 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 308.4 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.26.1.4 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 308.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | п.26.1.5 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 308.6 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | п.26.2.1 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 308.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 308.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 308.9 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 308.10 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 309.1 | Слуховые аппараты | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | р.6 ГОСТ 30880-2002 | р.7 ГОСТ 30880-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 310.1 | Профес-сиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 310.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 310.3 |  |  | Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6, Приложение А ГОСТ 30881-2002 |
| 310.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 310.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 310.6 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 310.7 | Профес-сиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 310.8 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5 ГОСТ 30881-2002 | р р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 311.1 | Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания | А12.Б24 | Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах активного оборудования | п.4.2.1 (табл. 1) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; СТБ ЕН 55013-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 311.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на антенных зажимах активного оборудования в полосе частот от 30 до 1750 МГц | п.4.2.2 (табл. 2) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; СТБ ЕН 55013-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 311.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений мощности радиопомех в сетевых проводах и соединительных кабелях оборудования от 30 до 1000 МГц | п.4.2.3 (табл. 3) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; СТБ ЕН 55013-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 311.4 |  |  | Измерение гармонических составляющих потребляемого тока | п.4.2.4 (табл. 1) ГОСТ 30882-2002 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006; |
| 311.5 |  |  | Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц | п.4.3.1 (табл. 4) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 311.6 |  |  | Измерение внешней внутриполос-ной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц | п.4.3.2 (табл. 5) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 311.7 |  |  | Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на цепи электропитания | п.4.3.3 (табл. 6) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 311.8 |  |  | Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на входные и выходные цепи | п.4.3.4 (табл. 7) ГОСТ 30882-2002 | р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 312.1 | Световое оборудование общего назначения | Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.5.2 (табл. 1) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 312.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.5.3 (табл. 2) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 312.3 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.5.4 (табл. 3) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 50648-94 |
| 312.4 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.5.5 (табл. 4, табл. 5, табл. 6) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 312.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.5.6 (табл. 7, табл. 8, табл. 9) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 312.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.5.7 (табл. 10) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 312.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.5.8 (табл. 11, табл. 12) ГОСТ 30883-2002 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 313.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | р.5 ГОСТ 30886-2002 | р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 313.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц | р.5 ГОСТ 30886-2002 | СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 313.3 |  |  | Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1м | р.5 ГОСТ 30886-2002 | Приложение А ГОСТ 30886-2002 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 313.4 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5 ГОСТ 30886-2002 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 313.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5 ГОСТ 30886-2002 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 313.6 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.5 ГОСТ 30886-2002 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 313.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.5 ГОСТ 30886-2002 | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 313.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | р.5 ГОСТ 30886-2002 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 313.9 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников | р.5 ГОСТ 30886-2002 | СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 314.1 | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к несинусоидальности напряжения | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002 | р.6, п.6.2.8 ГОСТ 30887-2002; |
| 314.2 |  |  | Испытание на устойчивость к медленным изменениям напряжения | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002 | р.6, п.6.2.11 ГОСТ 30887-2002; |
| 314.3 |  |  | Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002 | р.6, п.6.2.11 ГОСТ 30887-2002 |
| 314.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002;СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 314.5 |  |  | Испытание на устойчивость к несимметрии напряжений | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.9 ГОСТ 30887-2002; |
| 314.6 |  |  | Испытание на устойчивость к отклонению частоты | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002 |
| 314.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 314.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 314.9 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 314.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 314.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 314.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2009,СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 314.13 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5, п.5.2 ГОСТ 30887-2002; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002;СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 314.14 | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | А12.Б24 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5, п.5.2 ГОСТ 30887-2002;п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 314.15 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | р.5, п.5.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005 | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 314.16 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.5, п.5.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005 | р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 315.1 | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м | р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 315.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 315.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 315.4 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 315.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011 | СТБ IEC 61000-3-3-2011 |
| 315.6 |  |  | Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 | р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 315.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.6 (табл.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение А (табл. А.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение Б (табл. Б.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение В (табл. В.1) ГОСТ 30969-2002 | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 315.8 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В, ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 315.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 315.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 315.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 316.1 | Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.6 (табл.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение А (табл. А.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение Б (табл. Б.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение В (табл. В.1) ГОСТ 30969-2002 | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 316.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 317.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 317.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 317.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 317.4 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 317.5 |  |  | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003; | п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010 |
| 317.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003; | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 317.7 |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003; | ГОСТ 31216-2003; |
| 317.8 |  |  | Испытания на устойчивость к изменению частоты питания | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003; | п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; IEC 61000-4-28:2009 |
| 317.9 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003; | СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 317.10 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003; | СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 317.11 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003; | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 317.12 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003; | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 317.13 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003; | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 317.14 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.5, п.5.4 (табл.6) ГОСТ 31216-2003; | СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 318.1 | Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализа-ции | Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | Глава 3, п.11, Приложение 5 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 5 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 318.2 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | Глава 3, п.12, Приложение 6 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 6 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 318.3 |  |  | Устойчивость к нелинейным иска-жениям в сети переменного тока | Глава 3, п.13, Приложение 7 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 7 НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95 |
| 318.4 |  |  | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания | Глава 3, п.14, Приложение 8 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 8 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 318.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | Глава 3, п.15, Приложение 9 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 9 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 318.6 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | Глава 3, п.16, Приложение 10 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 10 НПБ 44-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009; IEC 61000-4-20:2010 |
| 318.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | Глава 3, п.17, Приложения 11, 12, 13,14,15 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 11 НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 318.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | Глава 3, п.17, Приложения 16, 17,18,19, 20 НПБ 44-2002 | Раздел II, глава 4, глава 11 НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 319.1 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. | Б24 | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | Глава 7, п.41 НПБ 57-2002 (степень жест-кости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ) | НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 319.2 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | Глава 7, п.42 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ) | НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 319.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | Глава 7, п.43 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ) | НПБ 44-2002; СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 319.4 | Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. | Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | Глава 7, п.44 НПБ 57-2002 (согласно НПБ 44-2002) | НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 319.5 |  |  | Устойчивость к нелинейным иска-жениям в сети переменного тока | Глава 7, п.45 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ) | НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95 |
| 319.6 |  |  | Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания | Глава 7, п.45 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ) | НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 319.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | Глава 7, п.46 НПБ 57-2002 (согласно НПБ 44-2002) | НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 319.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | Глава 7, п.47 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ) | НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95 |
| 320.1 | Извещатели пожарные автономные | А12.Б24 | Требования помехоустойчивости и помехоэмиссии | Глава 4, п.32 НПБ 93-2004 (требования не ниже 2 степени жесткости согласно НПБ 44-2002) | НПБ 44-2002 |
| 320.2 |  |  | Требования к технической документации | Глава 4, п.33 НПБ 93-2004 (в документацию на автономный ПИ должны быть внесены требования по устойчивости к электрическим помехам в цепи основного источника электрического питания и по помехо-эмиссии согласно требованиям НПБ 44-2002) | Контроль документации в соответствии с НПБ 44-2002 |
| 321.1 | Извещатели пожарные тепловые | А12.Б24 | Требования помехоустойчивости и помехоэмиссии | Глава 4, п.18 НПБ 103-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30379-95 | Глава 10, НПБ 103-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30379-95 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 321.2 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | Глава 4, п.26 НПБ 103-2005; ГОСТ 30379-95 | Глава 10 НПБ 103-2005; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 322.1 | Извещатели пожарные ручные | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | Глава 2, п.9.1 НПБ 105-2005; ГОСТ 30379-95 | Глава 5, п.31.10 НПБ 105-2005; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; ГОСТ 30379-95 |
| 322.2 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | Глава 2, п.9.2 НПБ 105-2005 | Глава 5, п.31.10 НПБ 105-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 322.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | Глава 2, п.9.3 НПБ 105-2005 | Глава 5, п.31.10 НПБ 105-2005; СТБ IEC 61000-4-3-2009 IEC 61000-4-20:2010 |
| 323.1 | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.7.1 СТБ 11.16.02-2009, п.2.1 (табл. 2, УК1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 323.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.7.2 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 323.3 |  |  | Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.7.3 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК3, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 323.4 |  |  | Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.7.3 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК4, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 323.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.7.4 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УП1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 323.6 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | п.7.5 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УП2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 323.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.7.6 СТБ 11.16.02-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.1, график 2, ИК1) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 323.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | п.7.6 СТБ 11.16.02-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.2, график 1, измеритель-ное расстояние 3 м, ИП1) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 323.9 |  |  | Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напря-жения в сети переменного тока) | п.7.7 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК5, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95 |
| 324.1 | Системы пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные. | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.7 СТБ 11.16.03-2009 | п.15.2.20 СТБ 11.16.03-2009; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 324.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.7 СТБ 11.16.03-2009 | п.15.2.20 СТБ 11.16.03-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 324.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.7 СТБ 11.16.03-2009 | п.15.2.20 СТБ 11.16.03-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 324.4 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.7 СТБ 11.16.03-2009 | п.15.2.14 СТБ 11.16.03-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 324.5 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения питания в сети переменного тока | р.7 СТБ 11.16.03-2009 | п.15.2.14 СТБ 11.16.03-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 324.6 | Системы пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные. | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.7.1 СТБ 11.16.04-2009, п.2.1 (табл. 2, УК1, степ. жест. 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 324.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.7.2 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 324.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.7.3 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК3, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 324.9 |  |  | Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.7.3 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК4, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 324.10 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.7.4 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УП1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 324.11 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | п.7.5 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УП2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 324.12 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.7.6 СТБ 11.16.04-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.1, график 2, ИК1) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 324.13 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | п.7.6 СТБ 11.16.04-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.2, график 1, измерительное расстояние 3 м, ИП1) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 324.14 |  |  | Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напря-жения в сети переменного тока) | п.7.7 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК5, степ. жест. 2) ГОСТ 30379-95 | п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95 |
| 325.1 | Системы пожарной сигнализации. Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 325.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 325.3 |  |  | Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК3, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 325.4 |  |  | Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК4, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 325.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УП1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 325.6 | Системы пожарной сигнализации. Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УП2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 325.7 |  |  | Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напря-жения в сети переменного тока) | п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК5, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95 |
| 325.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.4.6.2 СТБ 11.16.08-2011, п.2.2 (табл. 3, рис.1, график 2, ИК1) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14.4 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 325.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | п.4.6.2 СТБ 11.16.08-2011, п.2.2 (табл. 3, рис.2, график 1, измерительное расстояние 3 м, ИП1) ГОСТ 30379-95 | п.5.3.14.4 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 326.1 | Вторичные цепи электрических станций и подстанций напряжением 35-750 кВ от электромагнитных влияний и грозовых воздействий | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.А.3 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 326.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю | п.А.4 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 326.3 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.А.5 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 326.4 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.А.6 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 326.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.А.7 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 326.6 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.А.8 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 326.7 |  |  | Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю | п.А.9 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; IEC 61000-4-9 |
| 326.8 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | п.А.11 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 326.9 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот 0 – 150 кГц (испытания на частоте 50 Гц и для постоянного тока) | п.А.13 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; IEC 61000-4-16:2011 |
| 326.10 |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения питания постоянного тока | п.А.14 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; IEC 61000-4-17:2002 |
| 326.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания постоянного тока | п.А.15 Приложения А СТП 09110.47.104-08 | Приложение А СТП 09110.47.104-08; IEC 61000-4-29:2000 |
| 327.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | п.26.1.1 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-11-2006 |
| 327.2 |  |  | Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс | п.26.1.2 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 327.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам | п.26.1.3 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |
| 327.4 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.26.1.4 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ IEC 61000-4-2-2011 |
| 327.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | п.26.1.5 ГОСТ 30850.2.1-2002 | СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 327.6 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | п.26.2.1 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А) | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 |
| 327.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 327.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 327.9 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 327.10 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). | п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005 | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 328.1 | Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.4.1.1.1, п.4.2.1.1 (табл. 2) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 328.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.4.1.1.2, п.4.2.1.2 (табл. 3) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 328.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.4.1.1.3, п.4.2.1.3 (табл. 4) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 328.4 |  |  | Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | п.4.1.1.4, п.4.2.1.4 (табл. 5) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 328.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | п.4.1.1.5, п.4.2.1.5 (табл. 6) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 328.6 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц | п.4.1.1.6, .4.2.1.6 (табл. 7) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 50648-94 |
| 328.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.4.1.1.7, п.4.2.1.7 (табл. 8) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 328.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0 – 150 кГц | п.4.1.1.8, п.4.2.1.8 (табл. 9) ГОСТ Р 50656-2001 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
| 328.9 | Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания оборудования класса А и Б | п.4.1.2, п.4.3.1.1, п.4.3.1.2 ГОСТ Р 50656-2001; п.5.1 (табл. 1 и 2) ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 328.10 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м. | п.4.1.2, п.4.3.1.1, п.4.3.1.2 ГОСТ Р 50656-2001; п.6 (табл. 5 и 6) ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 328.11 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех на порту электропитания | п.4.1.2, п.4.3.1.3 ГОСТ Р 50656-2001, п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 328.12 |  |  | Измерение внеполосных и побочных излучений передатчиков и допустимого отклонениям частоты (для радиопередающих устройств, входящих в состав ТС ЖАТ) | п.4.1.2, п.4.3.2 ГОСТ Р 50656-2001 | ГОСТ Р 50016-92 ГОСТ Р 50842-95 ГОСТ Р 50657-94 |
| 329.1 | Вычислительная техника и информатики | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.4.1.1.1, п.4.2 (п.1 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 329.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.4.1.1.2, п.4.2 (п.2 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 329.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.4.1.1.3, п.4.2 (п.3 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 329.4 |  |  | Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | п.4.1.1.4, п.4.2 (п.4 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 329.5 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц | п.4.1.1.5, п.4.2 (п.5 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 50648-94 |
| 329.6 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | п.4.1.1.6, п.4.2 (п.6 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 329.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.4.1.1.7, п.4.2 (п.7 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000 | р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 330.1 | Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе) | А12. Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 | р.6, Приложения A, Б, В ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008 |
| 331.1 | Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. | А12.Б24 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | р.4, 6 Приложения A, B, C ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.4.15-99 |
| 332.1 | Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям | А12.Б24 | Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала; - измерение уровней выходного сигнала; - определение полосы частот сигнала; - маркирование класса уровня выходного сигнала | р.6 ГОСТ Р 51317.3.8-99 | ГОСТ Р 51317.3.8-99; ГОСТ 30847-2002; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 332.2 |  |  | Нормы кондуктивных помех | п.7.1 ГОСТ Р 51317.3.8-99 | ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ 30847-2002; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 333.1 | Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям. | А12.Б24 | Нормы напряженности поля индустриальных радиопомех | п.7.2 ГОСТ Р 51317.3.8-99 | ГОСТ 30847-2002; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 333.2 |  |  | Нормы мощности индустриальных радиопомех | п.7.3 ГОСТ Р 51317.3.8-99 | ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 334.1 | Технические средства с потребляемым током не более 75 А, подключаемые к электрической сети при определенных условиях | А12.Б24 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 | р.4, 6 Приложения A, B, C ГОСТ Р 51317.3.11-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.4.15-99 |
| 335.1 | Технические средства с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемым к низковольтным системам энергоснабжения общего назначения | А12.Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5, 6 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 | р.4, 7, Приложения A, Б, В, Г ГОСТ Р 51317.3.12-2006; Приложение Б ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7 |
| 336.1 | Технические средства | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.5 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 336.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц | р.5 ГОСТ Р 51317.4.3-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 336.3 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | р.5 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 336.4 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.5 ГОСТ Р 51317.4.5-99 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 336.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | р.5 ГОСТ Р 51317.4.6-99 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 336.6 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | р.5 ГОСТ Р 50648-94 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 50648-94 |
| 336.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | р.5 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 336.8 |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | р.5 ГОСТ Р 51317.4.13-2006 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.13-2006 |
| 336.9 |  |  | Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания | р.5 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 |
| 336.10 |  |  | Измерение колебаний напряжения электропитания и фликера | р.5 ГОСТ Р 51317.4.15-99 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.15-99 |
| 336.11 | Технические средства |  | Испытания на устойчивость при воздействии длительных и кратковременных помех постоянного тока и частоте 50 Гц. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. | р.5, п.5.1 (табл.1, табл.2) ГОСТ Р 51317.4.16-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
| 336.12 |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. | р.5 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 |
| 336.13 |  |  | Испытания на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения | р.5 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 | р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 |
| 337.1 | Технические средства, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | А12.Б24 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.8 (п.1.1 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 50648-94 |
| 337.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.8 (п.1.2 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010 |
| 337.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010 |
| 337.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010 |
| 337.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.8 (п.1.5 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 337.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 337.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 337.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 337.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 338.1 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах. | А12.Б24 | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.8 (п.1.1 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 50648-94 |
| 338.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.8 (п.1.2 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010 |
| 338.3 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010 |
| 338.4 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах. | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц | п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010 |
| 338.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.8 (п.1.5 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 338.6 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 338.7 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 338.8 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 338.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 | р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 339.1 | Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 339.2 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.12-2006 |
| 339.3 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.3.11-2006 |
| 339.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания переменного тока | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 339.5 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания постоянного тока | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 339.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на порту электропитания переменного тока | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 | р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 339.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009; | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 340.1 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 340.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания переменного тока | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 | ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 340.3 | Технические средства, применяемые в промышленных зонах | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на порту электропитания переменного тока | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 | р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 340.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи | р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 341.1 | Технические средства, применяемых на электростанциях и подстанциях. | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | р.6 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 50648-94 |
| 341.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 3000 МГц | р.6 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8, Приложения А, Б , ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 341.3 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.6 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8, Приложения А, Б ,ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 341.4 |  |  | Испытания на устойчивость к напряжению промышленной частоты | р.6 (табл.2, табл.4) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.16-2000 |
| 341.5 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.6 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 341.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | р.6 (табл.2, табл.3, табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 341.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | р.6 (табл.2, табл.3, табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 341.8 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока | р.6 (табл.3) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 341.9 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания постоянного тока | р.6 (табл.3) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; IEC 61000-4-29:2000 |
| 341.10 |  |  | Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения питания постоянного тока | р.6 (табл.4) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 | р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.17-2000 |
| 342.1 | Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства | А12.Б24 А31.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц | п.5.1 (табл. 2а, табл. 2б) ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,009 до 30 МГц (для индукционных уст-ройств для приготовления пищи) | п.5.1 (табл.2в) ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.5.2 (табл. 3) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 1, класс А и Б) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.4 | Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства | А12.Б24 А31.Б24 | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоорди-натной рамочной антенне с диаметром 2 м (для индукцион-ных устройств для приготовления пищи размером менее 1,6 м) | п.5.2 (табл. 3a) ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности магнитного поля радиопомех в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи размером более 1,6 м) | п.5.2 (табл. 3б) ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей излучаемых радиопомех в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | п.5.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс Б) | р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.5.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс Б) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц | п.5.2 (табл. 5а) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс А) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц (для устройств эрозионной обработки и аппаратов дуговой сварки класса А) | п.5.2 (табл. 5б) ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс А) | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.10 |  |  | Измерение пиковых значений напряженности электромагнит-ного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц | п.5.2 (табл. 6, табл. 7) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс А и Б) | р.6, р.8, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.11 |  |  | Измерение взвешенных значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц | п.5.2 (табл. 8) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс А и Б) | р.6, р.8, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 |
| 342.12 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех (для защиты радиослужб, обеспечиваю-щих безопасность от воздействия помех) | п.5.3 (табл. 9) ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 342.13 |  |  | Измерение рабочей частоты испытуемого образца | п.6.3 ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.1 | Самоходные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания | А12.Б24 А24.Б24 | Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | р.4 ГОСТ Р 51318.12-99 | р.5 ГОСТ Р 51318.12-99; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц | п.4.2 ГОСТ Р 51318.13-2006 | р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.3 |  |  | Измерение квазипиковые и пиковые значения напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц | п.4.3 ГОСТ Р 51318.13-2006; | р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.4 |  |  | Измерение напряжения радиопомех на антенных клеммах АМ приемни-ков в полосе частот 600 кГц - 30 МГц | п.1.1 Норм 12-76 | р.2 Нормы 12-76 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.5 |  |  | Измерение тока в штыревой антенне переносных и носимых АМ приемников КВ-диапазона в полосе частот от 4 до 30 МГц | п.1.5 Норм 12-76 | р.2 Норм 12-76; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.6 |  |  | Измерение напряжения полезного сигнала и напряжение помех на радиочастотном выходе оборудо-вания со встроенным или подключаемым радиочастотным видеомодулятором в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц | п.4.4 ГОСТ Р 51318.13-2006 | р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в сетевом проводе и других подключаемых кабелях в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.4.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 | р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапа-зоне частот от 30 до 1000 МГц | п.4.6 ГОСТ Р 51318.13-2006; | р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.9 |  |  | Измерение напряженности магнитного поля, создаваемого переносными АМ приемниками на частотах от 600 до 2000 кГц | п.1.4 Норм 12-76 | р.2 Норм 12-76; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 343.10 |  |  | Измерение излучаемой мощности в диапазоне частот от 0,9 до 18 ГГц от устройств для приема спутниковых программ | п.4.7 ГОСТ Р 51318.13-2006 | р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 344.1 | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 344.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | п.4.1.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 344.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.4.1.3 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 |
| 344.4 | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. | А12.Б24 | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 344.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.5.1 (табл. 1) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 344.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.5.2 (табл. 2, 3, 4) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 344.7 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 150 МГц | п.5.3 (табл. 5, 6, 7) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 344.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.5.4 (табл. 8, 9, 10) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 344.9 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.5.5 (табл. 11) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 344.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.5.6 (табл. 12) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 344.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания | п.5.7 (табл. 13) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 | р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 345.1 | Световое оборудование общего назначения | А12.Б24 | Измерение вносимого затухания | п.4.2, р.5 ГОСТ Р 51318.15-99 | р.6, 7, 10 ГОСТ Р 51318.15-99 |
| 345.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления диапазоне частот 0,009 – 30 МГц | п.4.3, р.5 ГОСТ Р 51318.15-99 | р.6, 8, 10 ГОСТ Р 51318.15-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 345.3 |  |  | Измерение квазипиковых значе-ний магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводи-мого в трехкоординатной рамоч-ной антенне с диаметром 2 м | п.4.4, р.5 ГОСТ Р 51318.15-99 | р.6, 9, 10 ГОСТ Р 51318.15-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 346.1 | Оборудование информационных технологий | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 9 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 346.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах | п.5.2 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 9 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 346.3 |  |  | Измерение квазипиковых и значений напряженности поля радиопомех от оборудования информационных технологий в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц | п.6.1 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 346.4 | Оборудование информационных технологий | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 6 ГГц | п.6.2 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 346.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.4.2.1, п.8 (табл.1) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 346.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.4.2.2, п.8 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 346.7 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.4.2.3.1, п.8 (табл.1) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 346.8 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.4.2.3.2, п.8 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 346.9 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.4.2.4, п.8 (табл.1) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 50648-94 |
| 346.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.4.2.5, п.8 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 346.11 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | п.4.2.6, п.8 (табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99 | р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 347.1 | Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех | А12.Б24 | Нормы помехоэмиссии | п.4.2 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99 |
| 347.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на входных портах электропитания | п.4.2.2.1 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 347.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных портах электропитания | п.4.2.2.2 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 347.4 |  |  | Измерение эмиссии гармоничес-ких составляющих тока | п.4.2.3 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 347.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом | п.4.2.4 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 347.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом | п.4.2.5 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 347.7 |  |  | Требования помехоустойчивости | п.4.3 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99 |
| 347.8 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.4.3.1 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 347.9 | Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | п.4.3.2 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 347.10 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.4.3.3 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 347.11 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.4.3.4 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 347.12 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.4.3.5 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 347.13 |  |  | Требования к ослаблению сетевых импульсных помех | п.4.4 ГОСТ Р 50745-99 | р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; ГОСТ Р 51317.4.5-99; ГОСТ 13661-92 |
| 348.1 | Технические средства радиосвязи | Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4 ГОСТ Р 50799-95 | р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 348.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4 ГОСТ Р 50799-95 | р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 348.3 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.4 ГОСТ Р 50799-95 | р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 348.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений (провалам, прерываниям, выбросам) напряжения сети электропитания переменного тока | р.4 ГОСТ Р 50799-95 | р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.11-99 |
| 349.1 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания | п.26.1.1 ГОСТ Р 51324.2.1-2002 | ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 349.2 |  |  | Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс | п.26.1.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002 | ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 349.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам | п.26.1.3 ГОСТ Р 51324.2.1-2002 | ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 349.4 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.26.1.4 ГОСТ Р 51324.2.1-2002 | ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 349.5 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | п.26.1.5 ГОСТ Р 51324.2.1-2002 | ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 349.6 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | п.26.2.1 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс А) | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 349.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 349.8 | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.1.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 349.9 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.1.3 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 349.10 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах). | п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5, 7, Приложение А, Приложение B, Приложение C ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 350.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц | р.4 ГОСТ Р 51329-99; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 350.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц | р.4 ГОСТ Р 51329-99; п.4.1.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 350.3 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радио-помех, создаваемых на сетевых зажимах | р.4 ГОСТ Р 51329-99; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 350.4 |  |  | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99; | п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010 |
| 350.5 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 350.6 |  |  | Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51329-99; |
| 350.7 |  |  | Испытания на устойчивость к изменению частоты питания | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99; | п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; ГОСТ Р 51317.4.28-2000 |
| 350.8 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 50648-94 |
| 350.9 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 350.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 350.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 350.12 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 350.13 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.5, п.5.4 (табл.6) ГОСТ Р 51329-99; | ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 351.1 | Слуховые аппараты | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | р.6 ГОСТ Р 51407-99 | р.7 ГОСТ Р 51407-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 352.2 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 352.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 352.4 |  |  | Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6, Приложение А ГОСТ Р 51408-99; |
| 352.5 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 352.6 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 352.7 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 352.8 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | р.5 ГОСТ Р 51408-99 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 353.1 | Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания | А12.Б24 | Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах активного оборудования | п.4.2.1 (табл. 1) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 353.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на антенных зажимах активного оборудования в полосе частот от 30 до 1750 МГц | п.4.2.2 (табл. 2) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 353.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений мощности радиопомех в сетевых проводах и соединительных кабелях оборудования от 30 до 1000 МГц | п.4.2.3 (табл. 3) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 353.4 |  |  | Измерение гармонических состав-ляющих потребляемого тока | п.4.2.4 (табл. 1) ГОСТ Р 51513-99 | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 353.5 |  |  | Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц | п.4.3.1 (табл. 4) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 353.6 |  |  | Измерение внешней внутриполос-ной помехоустойчивости актив-ного оборудования при воздейст-вии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц | п.4.3.2 (табл. 5) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 353.7 | Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания | А12.Б24 | Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на цепи электропитания | п.4.3.3 (табл. 6) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 353.8 |  |  | Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на входные и выходные цепи | п.4.3.4 (табл. 7) ГОСТ Р 51513-99 | р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 354.1 | Оборудование общего назначения | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.5.2 (табл. 1) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 354.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | п.5.3 (табл. 2) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 354.3 |  |  | Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц | п.5.4 (табл. 3) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 50648-94 |
| 354.4 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.5.5 (табл. 4, табл. 5, табл. 6) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 354.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | п.5.6 (табл. 7, табл. 8, табл. 9) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 354.6 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.5.7 (табл. 10) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 354.7 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | п.5.8 (табл. 11, табл. 12) ГОСТ Р 51514-99 | р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 355.1 | Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в полосе частот от 0,15 до 150 МГц | п.4.1.1.1, п.4.1.2, п.4.2.1 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 355.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в полосе частот от 150 до 1000 МГц | п.4.1.1.2, п.4.1.2, п.4.2.2 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 355.3 |  |  | Испытания на устойчивость к наведенным радиочастотным токам в полосе частот от 0,15 до 150 МГц | п.4.1.1.3, п.4.1.2, п.4.2.3 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 355.4 |  |  | Испытания на устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям в полосе частот от 0,15 до 150 МГц | п.4.1.1.4, п.4.1.2, п.4.2.4 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 355.5 |  |  | Испытания на устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям на антенных зажимах | п.4.1.1.5, п.4.1.2, п.4.2.3 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 355.6 | Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура | А12.Б24 | Измерение внешней помехозащи-щенности при воздействии испытательных магнитных полей в полосе частот от 0,02 до 30 кГц | п.4.1.1.6, п.4.1.2, п.4.2.5 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 355.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.4.1.1.7, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 355.8 |  |  | Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания | п.4.1.1.8, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 355.9 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания | п.4.1.1.9, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 355.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических изменений напряжения сети электропитания | п.4.1.1.10, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 355.11 |  |  | Измерение эффективности экранирования входа ТВ-приемника | п.4.5 ГОСТ Р 51515-99 | р.5 ГОСТ Р 51515-99 |
| 356.1 | Телевизоры | А12.Б24 | Измерение помехозащищенности от внешних электромагнитных полей телевизоров | п. 19 табл. 1 ГОСТ 18198-89 | п.3.22 ГОСТ 9021-88 |
| 357.1 | Технические средства. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4 ГОСТ Р 51516-99 | р.4, Приложения А, Б ГОСТ Р 51516-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 358.1 | Технические средства. Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м | п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.6 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 358.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 358.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 358.4 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 358.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 358.6 | Технические средства. Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения | А12.Б24 | Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц | п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.5.2 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 358.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.6 (табл.2) ГОСТ Р 51522-99; Приложение А (табл. А.1) ГОСТ Р 51522-99; | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 358.8 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 358.9 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 50648-94 |
| 358.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | Приложение Б (табл. Б.1) ГОСТ Р 51522-99; Приложение В (табл. В.1) ГОСТ Р 51522-99 | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 358.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 358.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 358.13 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания |  | р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 359.1 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | р.10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 359.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 359.2 |  |  | Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1м | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | Приложение А ГОСТ Р 51523-99 |
| 359.4 |  |  | Измерение эмиссии гармоничес-ких составляющих тока | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 359.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 359.6 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | р.9 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 359.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 359.8 | Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 359.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников | р.5 ГОСТ Р 51523-99 | ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 360.1 | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к несинусоидальности напряжения | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99 | р.6, п.6.2.8 ГОСТ Р 51524-99; |
| 360.2 |  |  | Испытание на устойчивость к медленным изменениям напряжения | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99 | р.6, п.6.2.11 ГОСТ Р 51524-99; |
| 360.3 |  |  | Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99 | р.6, п.6.2.11 ГОСТ Р 51524-99 |
| 360.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.11-99 |
| 360.5 |  |  | Испытание на устойчивость к несимметрии напряжений | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.9 ГОСТ Р 51524-99; |
| 360.6 |  |  | Испытание на устойчивость к отклонению частоты | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99 |
| 360.7 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 50648-94 |
| 360.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 360.9 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 360.10 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 360.11 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 360.12 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99; | р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 360.13 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.5, п.5.2 ГОСТ Р 51524-99; п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс А) | р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 360.14 | Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения | А12.Б24 | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.5, п.5.2 ГОСТ Р 51524-99; п.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 360.15 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех | р.5, п.5.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 360.16 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех | р.5, п.5.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006 | р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 361.1 | Измерительные реле и устройства защиты к электростатическим разрядам | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.4 ГОСТ Р 51525-99 | р.4, Приложения А, Б ГОСТ Р 51525-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; |
| 362.1 | Технические средства охранной сигнализации | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к отклонению напряжения электро-питания от номинального значения | р.4, 7 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 7 ГОСТ Р 51699-2000 |
| 362.2 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока | р.4, 8 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 8 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 362.3 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.4, 9 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 9 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 362.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит-ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц | р.4, 10 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 10 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 362.5 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц | р.4, 11 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 11 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 362.6 |  |  | Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам | р.4, 12 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 12 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-200 |
| 362.7 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.4, 13 ГОСТ Р 51699-2000 | р.5, 6, 13 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 363.1 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.7.5, п.7.5.2 ГОСТ Р 52320-2005 | ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 363.2 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 2000 МГц | п.7.5, п.7.5.3 ГОСТ Р 52320-2005 | ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 363.3 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.7.5, п.7.5.4 ГОСТ Р 52320-2005 | ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 363.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио-частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц | п.7.5, п.7.5.5 ГОСТ Р 52320-2005 | ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 363.5 | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.7.5, п.7.5.6 ГОСТ Р 52320-2005 | ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 363.6 |  |  | Измерение напряжения радио-помех на сетевых зажимах оборудования классов В | п.7.5, п.7.5.8 ГОСТ Р 52320-2005; п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 9 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 363.7 |  |  | Измерение квазипикового значения напряженности поля от оборудования класса В | п.7.5, п.7.5.8 ГОСТ Р 52320-2005; п.6 ГОСТ Р 51318.22-2006 | р.8, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 363.8 |  |  | Требования к точности | р.8 СТБ ГОСТ Р 52321-2005 | ГОСТ Р 52321-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 363.9 |  |  | Требования к точности | р.8 ГОСТ Р 52322-2005 | ГОСТ Р 52322-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 363.10 |  |  | Требования к точности | р.8 ГОСТ Р 52323-2005 | ГОСТ Р 52323-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 363.11 |  |  | Требования к точности | р.8 ГОСТ Р 52425-2005 | ГОСТ Р 52425-2005; ГОСТ Р 52320-2005 |
| 364.1 | Системы бесперебойного питания. | А12.Б24 | Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле | р.6 ГОСТ Р 53362-2009 | Приложения А, В, С ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 ГОСТ Р 51318.16.1.5-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 365.1 | Системы бесперебойного питания. | А12. Б24 | Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастотным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания | р.7 ГОСТ Р 53362-2009 | Приложение D ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; ГОСТ Р 51317.4.5-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99; ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; IEC 62040-3; IEC 61000-2-2 |
| 366.1 | Низковольтные источники питания постоянного тока | А12.Б24 | Требования к помехоэмиссии, Измерение эмиссии гармоничес-ких составляющих тока | п.6.2.2 ГОСТ Р 53390-2009, п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс А) | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 366.2 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом | п.6.2.3 ГОСТ Р 53390-2009, п.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 366.3 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | п.6.3.1 таблица Н.1 Приложения Н ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 366.4 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока | п.6.3.2 ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 366.5 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом с применением измерительной антенны | п.6.4.1, таблица Н.2 Приложения Н ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.4-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 366.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех с применением поглощающих клещей | п.6.4.2 , п.6.4.3, таблица Н.2 Приложения Н ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 366.7 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 366.8 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц | р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл.D.3) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 366.9 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц | р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл.D.3) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 367.1 | Низковольтные источники питания постоянного тока | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 367.2 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 367.3 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.7, п.7.2.1 (табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 367.4 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | р.7, п.7.2.2 (табл. 6, табл.10) ГОСТ Р 53390-2009 | р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 368.1 | Извещатели охранные оптико-электронные активные. | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.6.10.1 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УЭ1) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 368.2 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | п.6.10.2 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УК6) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 368.3 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | п.6.10.2 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УИ1) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 368.4 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.6.10.3 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УК2) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 368.5 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.6.10.3 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УК1) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 368.6 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц (входные порты электропитания переменного тока) | п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000; | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 |
| 368.7 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 368.8 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на входных и выходных портах электропитания постоянного тока (при подключении к низковольтным распределительным сетям постоянного тока), портам ввода-вывода сигналов в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 368.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ИЭ1) ГОСТ Р 50009-2000 | п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 369.1 | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к устойчивость к электростати-ческим разрядам | п.10 (табл. 1) ГОСТ Р 52505-2005 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 369.2 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электро-магнитному полю | п.10 (табл. 1) ГОСТ Р 52505-2005 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 369.3 | Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к устойчивость к наносекундным импульсным помехам | п.10 (табл. 2, табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) ГОСТ Р 52505-2005 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 369.4 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | п.10 (табл. 2, табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) ГОСТ Р 52505-2005 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 369.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения | п.10 (табл. 6) ГОСТ Р 52505-2005 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 369.6 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м | р.6, п.6.1 (табл. 1) ГОСТ Р 52506-2005; п.5.2 (табл. 3) ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс A, группа 1) | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 369.7 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.6, п.6.2 (табл. 2) ГОСТ Р 52506-2005, п.5.1 (табл. 2a) ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс A, группа 1) | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 369.8 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на выходных портах электропитания | р.6, п.6.3 (табл. 4) ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 369.9 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.6, п.6.4 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 369.10 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом | р.6, п.6.5 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.3-2006 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 |
| 369.11 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.6, п.6.6 (табл. 3) ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 | р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 |
| 370.1 | Кресла-коляски. | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.5, п.5.2.1, п.5.3.1 ГОСТ Р 52583-2006, п.5.1 ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс Б, группа 1) | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 370.2 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м | р.5, п.5.2.1, п.5.3.1 ГОСТ Р 52583-2006; п.5.2 ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс Б, группа 1) | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 370.3 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к электростатическим разрядам | р.5, п.5.2.3, п.5.3.3 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 370.4 |  |  | Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю | р.5, п.5.2.3 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 370.5 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к наносекундным импульсным помехам | р.5, п.5.3.4 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 370.6 | Кресла-коляски. | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.5, п.5.3.5 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 370.7 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.5, п.5.3.6 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 370.8 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к провалам, напряжения электропитания | р.5, п.5.2.7, п.5.3.7 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 370.9 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к прерываниям напряжения электропитания | р.5, п.5.2.8, п.5.3.8 ГОСТ Р 52583-2006; | р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 371.1 | Технические средства охранной сигнализации. | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | п.5.1.3 (табл.4, УК1) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 371.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.5.1.3 (табл.4, УК2) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 371.3 |  |  | Испытание на устойчивость к кратковременным прерываниям электропитания переменного тока | п.5.1.3 (табл.4, УК3) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 371.4 |  |  | Испытание на устойчивость к длительным прерываниям электропитания переменного тока | п.5.1.3 (табл.4, УК4) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 371.5 |  |  | Испытание на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания | п.5.1.3 (табл.4, УК5) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 50009-2000; |
| 371.6 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | п.5.1.3 (табл.4, УК6) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 371.7 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц | п.5.1.3 (табл.4, УИ1) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 371.8 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | п.5.1.3 (табл.4, УЭ1) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 371.9 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц (входные порты электропитания переменного тока) | п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000; | ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 371.10 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 371.11 | Технические средства охранной сигнализации | А12.Б24 | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на входных и выходных портах электропитания постоянного тока (при подключении к низковольт-ным распределительным сетям постоянного тока), портам ввода-вывода сигналов в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц | п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 371.12 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц | п.5.2 (табл.5, ИЭ1) ГОСТ Р 50009-2000 | р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 372.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | п.19.11.4.1 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ Р 51317.4.2-2010; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 372.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | п.19.11.4.2 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ Р 51317.4.3-2006; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 372.3 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | п.19.11.4.3 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ Р 51317.4.4-2007; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 372.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | п.19.11.4.4 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ Р 51317.4.6-99; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 372.5 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | п.19.11.4.5 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ Р 51317.4.5-99; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 372.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | п.19.11.4.6 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | ГОСТ Р 51317.4.11-2007; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 372.7 |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | п.19.11.4.7 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 | IEC 61000-4-13:2009; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 |
| 373.1 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения в силовой питающей электросети | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 373.2 |  |  | Испытание на влияние несимметрии (разбаланса) напряжения (применяется только для трехфазного оборудования) | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 |
| 373.3 |  |  | Испытание на защищенность от перенапряжений | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.5-99 |
| 373.4 |  |  | Испытание на защищенность от кратковременных переходных процессов / импульсов | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 373.5 |  |  | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 373.6 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц. | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.6-99 |
| 373.7 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц. | р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 | п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.3-2006 |
| 373.8 |  |  | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 |
| 373.9 |  |  | Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.3-2006 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 |
| 373.10 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006; п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006 (класс В) | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 373.11 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 |
| 373.12 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.6 ГОСТ Р 51318.22-2006 (класс В) | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 373.13 |  |  | Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах. | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 | р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 374.1 | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения | А12.Б24 | Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и B при измерительном расстоянии 10 м | р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 374.2 |  |  | Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц | р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 374.3 |  |  | Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах | р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 |
| 374.4 | Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения | А12.Б24 | Измерение эмиссии гармонических составляющих тока | р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 |
| 374.5 |  |  | Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом | р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 |
| 374.6 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.4.2-2010 |
| 374.7 |  |  | Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц; 1,4 -2,7 ГГц | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009 |
| 375.1 | Технические средства Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. | А12.Б24 | Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ IEC 61000-4-8-2011 |
| 375.2 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.4.4-2007 |
| 375.3 |  |  | Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
| 375.4 |  |  | Испытания на устойчивость к устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011 |
| 375.5 |  |  | Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания | р.6 ГОСТ Р 51522.1-2011 | р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.4.11-2007 |
| 375.6 |  |  | Частные требования к чувстви-тельному испытательному и измерительному оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совмести-мости. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования | р.6, 7 ГОСТ Р 51522.2.1-2011 | ГОСТ Р 51522.2.1-2011 р.5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; |
| 375.7 |  |  | Частные требования к портативному оборудованию, применяемому для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования | р.6, 7 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 | ГОСТ Р 51522.2.2-2011 р.5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; |
| 375.8 | Технические средства Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. | А12.Б24 | Частные требования к устройствам мониторинга изоляции и определения мест нарушения изоляции. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования | р.6, 7 ГОСТ Р 51522.2.4-2011 | ГОСТ Р 51522.2.4-2011 р.5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; |
| 376.1 | Бытовые и аналогичные электрические приборы | А12.Б24 | Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51317.4.2-2010; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 376.2 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | СТБ IEC 61000-4-3-2009; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 376.3 |  |  | Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51317.4.4-2007; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 376.4 |  |  | Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | СТБ IEC 61000-4-6-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 376.5 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | СТБ МЭК 61000-4-5-2006; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 376.6 |  |  | Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51317.4.11-2007; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 376.7 |  |  | Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям | р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51317.4.13-2006; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010 |
| 377.1 | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | А12.Б99 | Общие требования: |  |  |
| 377.2 |  |  | Диапазон рабочих радиочастот | п.1 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.8 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.3 |  |  | Разнос несущих радиочастот | п.2 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.5 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.4 |  |  | Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов) | п.3 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.5 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.5 |  |  | Метод формирования радиосигнала | п.4 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012 |
| 377.6 |  |  | Время работы в одном радиочастотном канале | п.5 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012 |
| 377.7 |  |  | Вид модуляции | п.6 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012 7.3 IEEE 802.15.1 |
| 377.8 | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | А12.Б24 | Индекс частотной модуляции | п.7 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.7.3 IEEE 802.15.1 |
| 377.9 |  |  | Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов) | п.8 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.2.2.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. |
| 377.10 |  |  | Допустимое отклонение радиочастоты передачи символов | п.9 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.7.3 IEEE 802.15.1 |
| 377.11 |  |  | Виды модуляции | п.10 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012 п.7.3 IEEE 802.15.1 |
| 377.12 |  |  | Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов) | п.11 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.5.3.5 ETSI EN 300 328-2012 п.2.2.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.13 |  |  | Допустимое отклонение радиочастоты передачи символов | п.12 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.7.3 IEEE 802.15.1 |
| 377.14 |  |  | Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (RMS DEVM) для DQPSK | п.13 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.1.4.1 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. RMS DEVM |
| 377.15 |  |  | Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (RMS DEVM) для 8PDSK | п.14 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.1.4.1 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. RMS DEVM |
| 377.16 |  |  | Значение вектора ошибки модуляции для 99% символов (99% DEVM) для DQPSK | п.15 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.1.4.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. 99% DEVM |
| 377.17 |  |  | Значение вектора ошибки модуляции для 99% символов (99% DEVM) для 8PDSK | п.16 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.1.4.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. 99% DEVM |
| 377.18 |  |  | Пиковое значение вектора ошибки модуляции (Peak DEVM) для DQPSK | п.17 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.1.4.3 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. Peak DEVM |
| 377.19 |  |  | Пиковое значение вектора ошибки модуляции (Peak DEVM) для 8PDSK | п.18 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.1.4.3 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. Peak DEVM |
| 377.20 |  |  | Соотношение мощности частей пакета с GFSK- и DPSK-модуляцией | п.19 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009 | п.3.2.4 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. Relative Transmit Power. |
| 377.21 |  |  | Занимаемая полоса радиочастот | п.5.2.2. СТБ 1788-2009 | п.5.3.8 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.22 |  |  | Допустимое отклонение частоты радиопередатчика | п.5.2.3. СТБ 1788-2009 | п.5.3.8 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.23 |  |  | Максимальная ЭИИМ радиопередатчика | п.5.2.4. СТБ 1788-2009 | п.5.3.2 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.24 | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | А12.Б24 | Маска спектра радиопередатчика радиооборудования технологии IEEE 802.15.1 Bluetooth | п.5.2.5. СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.25 |  |  | Побочные излучения радиоприемника | п.5.2.6. СТБ 1788-2009 | п.5.3.11 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.26 |  |  | Побочные излучения радиопередатчика | п.5.2.6. СТБ 1788- 2009 | п. 5.3.9, п.5.3.10 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.27 |  |  | Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 2,4 – 2,483 Общие требования к радиооборудованию | СТБ 1788-2009 п.5.3, п.5.3.1 |  |
| 377.28 |  |  | Диапазон рабочих частот | п.1 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.29 |  |  | Методы формирования радиосигнала | п.2 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.5.3.1 ETSI EN 300 328 |
| 377.30 |  |  | Количество частотных каналов: при FHSS, при DSSS и OFDM | п.3 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.5.3.7 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.31 |  |  | Виды модуляции: при FHSS, при DSSS, при OFDM | п.4 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.14.8.2 4 IEEE Std. 802.11-2007 GFSK modulation - FHSS п.16.4.6.5 IEEE Std. 802.11-2007 Modulation and channel data rates - DSSS п.18.1 IEEE Std. 802.11-2007 Introduction - OFDM |
| 377.32 |  |  | Отклонение частоты передачи символов от номинального значения | п.5 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п. 16.4.7.6, п.17.4.7.6, п.18.4.7.6 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit center frequency tolerance |
| 377.33 |  |  | Длительность фронта и спада импульсов | п.6 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.16.4.7.8, п.17.4.7.8, п.18.4.7.8 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit power-on and power-down ramp п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.34 |  |  | Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты | п.7 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.16.4.7.9, п.17.4.7.9, п.18.4.7.9 IEEE Std. 802.11-2007 RF carrier suppression |
| 377.35 |  |  | Пиковое значение вектора ошибки модуляции | п.8 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.20.3.20.7.3 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit modulation accuracy |
| 377.36 | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | А12.Б24 | Номинальная ширина спектра радиосигнала | п.9 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.18.3.8.2 IEEE Std. 802.11-2007 п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.37 |  |  | Ширина спектра радиосигнала | п.10 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.38 |  |  | Неравномерность спектра радиосигнала передатчика | п.11 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.18.3.9.7.3 IEEE Std. 802.11-2007 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.39 |  |  | Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты | п.12 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.17.4.7.8 IEEE Std. 802.11-2007 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.40 |  |  | Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (для вида/скорости модуляции) | п.13 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009 | п.18.3.9.7.4, п.20.3.20.7.3 IEEE Std. 802.11-2007 |
| 377.41 |  |  | Занимаемая полоса радиочастот | п. 5.3.2 СТБ 1788-2009 | п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.42 |  |  | Допустимое отклонение частоты радиопередатчика | п.5.3.3 СТБ 1788-2009 | п.14.6.14.5 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit center frequency tolerance п.5.3.3 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.43 |  |  | Максимальная ЭИИМ радиопередатчика | п.5.3.4 СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.44 |  |  | Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика | п.5.3.5 СТБ 1788- 2009 | п.5.3.11 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.45 |  |  | Побочные излучения радиопередатчика и радиоприемника | п.5.3.6 СТБ 1788-2009 | п.5.3.11 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.46 |  |  | Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе иочастот 5,15 – 5,875 ГГц Наименование подраздела (Измененная редакция, Изм. № 2, 4) Общие требования к радиооборудованию | СТБ 1788-2009 п.5.4, п.5.4.1 | п.5.4, п.5.4.1 СТБ 1788-2009 |
| 377.47 |  |  | Полосы рабочих радиочастот для применения внутри помещений | п.1 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.48 |  |  | Полосы рабочих радиочастот для применения внутри и вне помещений | п.2 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | 5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.49 |  |  | Номинальная ширина спектра радиосигнала (радиочастотный канальный разнос) | п.4 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.50 |  |  | Ширина спектра радиосигнала в % от номинальной ширины спектра | п.5 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.51 | Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа | А12.Б24 | Центральные частоты радиочастотных каналов | п.6 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.52 |  |  | Виды модуляции несущей | п.7 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.18.3.8 IEEE Std. 802.11-2007 |
| 377.53 |  |  | Наличие механизмов АРМ и ДВЧ | п.8 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.10.8 IEEE Std. 802.11-2007 п.10.9 IEEE Std. 802.11-2007 |
| 377.54 |  |  | Неравномерность спектра радиосигнала радиопередатчика | п.9 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.18.3.9.7.3 IEEE Std. 802.11-2007 |
| 377.55 |  |  | Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты | п.10 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.17.4.7.8 IEEE Std. 802.11-2007 |
| 377.56 |  |  | Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (для вида/скорости модуляции) | п.11 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009 | п.18.3.9.7.4 IEEE Std. 802.11-2007 |
| 377.57 |  |  | Занимаемая полоса частот радиочастотного канала | п.5.4.2 СТБ 1788-2009 | п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.58 |  |  | Допустимое отклонение радиочастоты радиопередатчика | п.5.4.3 СТБ 1788- 2009 | п.5.3.2 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.59 |  |  | Максимальная ЭИИМ радиопередатчика | п.5.4.4 СТБ 1788-2009 | п.5.3.4 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.60 |  |  | Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика | п.5.4.5 СТБ 1788-2009 | п.5.3.5 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.61 |  |  | Побочные излучения радиопередатчика и радиоприемника | п.5.4.6 СТБ 1788-2009 | п.5.3.5 ETSI EN 301 893 п.5.3.7 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 377.62 |  |  | Эффективность работы механизма АРМ | п.5.4.7 СТБ 1788-2009 | п.5.3.4 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009 |
| 378.1 | Группа разработки технических спецификаций для сетей радиодоступа. Проверка соответствия абонентского оборудования (UE). Радиопередача и радиоприем (FDD). | А12.Б24 | Проверка соответствия абонентского оборудования | СТБ 2167-2011 | СТБ 2167-2011 |
| 379.1 | Радиооборудование | А12.Б24 А13.Б24 | Технические требования | СТБ 2317-2013 | СТБ 2317-2013 |
| 380.1 | Технические средства радиосвязи. | А12.Б24 А13.Б24 | Общие технические требования и методы испытаний | ГОСТ 32134.1-2013 | ГОСТ 32134.1-2013 |
| 381.1 | Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование | А12.Б24 А13.Б24 | Определение характеристик помехоустойчивости. Нормы и методы измерений | ГОСТ Р 51318.20-2012 | ГОСТ Р 51318.20-2012 |
| 382.1 | Технические средства | А12.Б24 А13.Б24 | Устойчивость к электростатическим разрядам. | ГОСТ 30804.4.2-2013 | ГОСТ 30804.4.2-2013 |
| 382.2 |  |  | Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. | ГОСТ 30804.4.3-2013 | ГОСТ 30804.4.3-2013 |
| 382.3 |  |  | Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). | ГОСТ 30804.3.2-2013 | ГОСТ 30804.3.2-2013 |
| 382.4 |  |  | Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. | ГОСТ 30804.3.3-2013 | ГОСТ 30804.3.3-2013 |
| 382.5 |  |  | Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях. | ГОСТ 30804.3.11-2013 | ГОСТ 30804.3.11-2013 |
| 382.6 |  |  | Гармонические составляющие тока, создаваемые техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения. | ГОСТ 30804.3.12-2013 | ГОСТ 30804.3.12-2013 |
| 382.7 |  |  | Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 | ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 |
| 382.8 |  |  | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | ГОСТ 30804.4.11-2013 | ГОСТ 30804.4.11-2013 |
| 382.9 |  |  | Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | ГОСТ 30804.4.4-2013 | ГОСТ 30804.4.4-2013 |
| 382.10 |  |  | Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 | ГОСТ IEC 61000-4-5-2014 |
| 382.11 | Технические средства | А12.Б24 А13.Б24 | Гармоники и интергармоники для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств | ГОСТ 30804.4.7-2013 | ГОСТ 30804.4.7-2013 |
| 382.12 |  |  | Устойчивость к импульсному магнитному полю. | СТБ IEC 61000-4-9-2012 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 | СТБ IEC 61000-4-9-2012 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 |
| 382.13 |  |  | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. | ГОСТ 30804.4.11-2013 | ГОСТ 30804.4.11-2013 |
| 382.14 |  |  | Технические требования и методы испытаний | ГОСТ 30804.4.15-2002 | ГОСТ 30804.4.15-2002 |
| 382.15 |  |  | Функциональные и конструктивные требования | ГОСТ Р 51317.4.15-2012 | ГОСТ Р 51317.4.15-2012 |
| 382.16 |  |  | Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе. | ГОСТ Р 51317.4.34-2007 | ГОСТ Р 51317.4.34-2007 |
| 382.17 |  |  | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.1-2013 | ГОСТ 30804.6.1-2013 |
| 382.18 |  |  | Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах | ГОСТ 30804.6.2-2013 | ГОСТ 30804.6.2-2013 |
| 382.19 |  |  | Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | ГОСТ 30804.6.3-2013 | ГОСТ 30804.6.3-2013 |
| 382.20 |  |  | Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах. | ГОСТ 30804.6.4-2013 | ГОСТ 30804.6.4-2013 |
| 382.21 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. | ГОСТ EN 50270-2012 | ГОСТ EN 50270-2012 |
| 382.22 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. | ГОСТ EN 50293-2012 | ГОСТ EN 50293-2012 |
| 382.23 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. | ГОСТ 31818.11-2012 | ГОСТ 31818.11-2012 |
| 382.24 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. | ГОСТ 31819.11-2012 | ГОСТ 31819.11-2012 |
| 382.25 |  |  | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. | ГОСТ IEC 60730-1-2011 | ГОСТ IEC 60730-1-2011 |
| 382.26 |  |  | Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. | ГОСТ 30324.1.2-2012 | ГОСТ 30324.1.2-2012 |
| 382.27 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 51526-2012 | ГОСТ Р 51526-2012 |
| 382.28 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 30804.3.11-2013 | ГОСТ 30804.3.11-2013 |
| 382.29 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32132.3-2013 | ГОСТ 32132.3-2013 |
| 382.30 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32133.2-2013 | ГОСТ 32133.2-2013 |
| 383.31 | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | А12.Б24 А13.Б24 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 | ГОСТ IEC 60730-2-5-2012 |
| 383.32 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-7-2011 р.23, р.26 |
| 383.33 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-8-2012 р.23, р.26 |
| 383.34 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | СТБ IEC 60730-2-8-2008 р.23, р.26 | СТБ IEC 60730-2-8-2008 р.23, р.26 |
| 383.35 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 р.23, р.26 |
| 383.36 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 53994.2.9-2010 р.23, р.26 | ГОСТ Р 53994.2.9-2010 р.23, р.26 |
| 383.37 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-14-2012 р.23, р.26 |
| 383.38 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 р.23, р.26 | СТБ МЭК 60730-2-14-2006 р.23, р.26 |
| 383.39 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 р.23, р.26 | ГОСТ IEC 60730-2-15-2013 р.23, р.26 |
| 383.40 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 53994.2.15-2011 р.23, р.26 | ГОСТ Р 53994.2.15-2011 р.23, р.26 |
| 383.41 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | СТБ МЭК 60730-2-18-2006 р.23, р.26 | СТБ МЭК 60730-2-18-2006 р.23, р.26 |
| 384.1 | Аппаратура распределения и управления низковольтная | А12.Б24 А13.Б24 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 50030.2-2010 п.7.3, Приложение J | ГОСТ Р 50030.2-2010 п.7.3, Приложение J |
| 384.2 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.7.3, Приложение J | ГОСТ IEC 60947-2-2014 п.7.3, Приложение J |
| 384.3 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 30011.3-2002 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ 30011.3-2002 п.7.3, п.8.4 |
| 384.4 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 50030.3-2012 п.7.3, п.8.4, | ГОСТ Р 50030.3-2012 п.7.3, п.8.4, |
| 384.5 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 50030.4.1- 2012 п.8.3, п.9.4, | ГОСТ Р 50030.4.1- 2012 п.8.3, п.9.4, |
| 384.6 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 50030.4.2- 2012 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 | ГОСТ Р 50030.4.2- 2012 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5 |
| 384.7 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.7.3, п.8.4 | ГОСТ IEC 60947-1-2014 п.7.3, п.8.4 |
| 384.8 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 п.7.3, п.H8.7 | ГОСТ IEC 60947-5-1-2014 п.7.3, п.H8.7 |
| 384.9 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4, | ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4, |
| 384.10 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 50030.6.1-2010 п.8.3, п.9.5, | ГОСТ Р 50030.6.1-2010 п.8.3, п.9.5, |
| 384.11 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5 | ГОСТ IEC 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5 |
| 385.1 | Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование | А12.Б24 А13.Б24 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 51318.20-2012 | ГОСТ Р 51318.20-2012 |
| 386.1 | Оборудование сетей связи | А12.Б24 А13.Б24 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ Р 55266-2012 | ГОСТ Р 55266-2012 |
| 387.1 | Технические средства радиосвязи | А12.Б24 А13.Б24 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32134.1-2013 | ГОСТ 32134.1-2013 |
| 387.2 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32134.11-2013 | ГОСТ 32134.11-2013 |
| 387.3 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32134.13-2013 | ГОСТ 32134.13-2013 |
| 387.4 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная. | ГОСТ 32134.14-2013 | ГОСТ 32134.14-2013 |
| 387.5 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 | СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 |
| 387.6 |  |  | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 | ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013 |
| 388.1 | Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированных устройства из них | А12.Б24 А13.Б24 | Требования электромагнитной совместимости | ГОСТ IEC 62041-2012 | ГОСТ IEC 62041-2012 |
| 389.1 | 8Технические средства | А12.Б24 А13.Б24 | Измерение параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 | ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 |
| 390.1 | Выключатели для электрических бытовых приборов | А12.Б25 А12.Б26 А13.Б25 А12.Б26 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 | ГОСТ IEC 61058-2-1-2013 |
| 391.1 | Низковольтные источники питания постоянного тока | А12.Б24 А13.Б24 | Совместимость технических средств электромагнитная | ГОСТ 32132.3-2013 | ГОСТ 32132.3-2013 |
| 392.1 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции. Общие сведения. | п.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.1.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.2 |  |  | Требования к конденсатообразованию | п.2.1.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.1.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.3 |  |  | Эксплуатация и обслуживание | п. 2.1.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.1.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.4 |  |  | Присоединения к трубам газоснабжения и системе центрального отопления | п.2.1.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.1.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.5 |  |  | Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания. | п.2.1.4 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.1.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.6 |  |  | Наблюдение за работой | п.2.1.5 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.1.5 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.7 |  |  | Слив воды | п.2.1.6 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.1.6 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.8 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. Общие положения. | п.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.9 |  |  | Регулятор расхода газа и устройства задания диапазона. Общие положения. | п.2.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.10 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Регулятор расхода газа | п.2.2.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.11 |  |  | Газовый тракт. Общие положения. | п.2.2.3.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.3.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.12 |  |  | Устройства управления | п.2.2.3.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.3.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.13 |  |  | Состав газового тракта | п.2.2.3.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.3.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.14 |  |  | Регулятор расхода газа | п.2.2.4 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.15 |  |  | Устройства зажигания | п.2.2.5 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.5 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.16 |  |  | Устройства контроля пламени | п.2.2.6 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.6 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.17 |  |  | Термостаты управления и термостат предельного нагрева | п.2.2.7 ГОСТ Р 51733-2001 | п.2.2.7 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.18 |  |  | Герметичность газового тракта | п.3.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.19 |  |  | Герметичность тракта продуктов сгорания | п.3.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.20 |  |  | Герметичность водяного тракта | п.3.2.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.2.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.21 |  |  | Номинальная подводимая тепловая мощность | п.3.3.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.3.1.1; п.4.3.2.1-п.4.3.2.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.22 |  |  | Максимальная и минимальная подводимая тепловая мощность | п.3.3.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.3.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.23 |  |  | Минимальная подводимая пусковая тепловая мощность | п.3.3.4 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.3.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.24 |  |  | Номинальная теплопроизводительность | п.3.3.5 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.3.5 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.25 |  |  | Температура устройств регулировки, управления и защиты | п.3.4.1.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.26 |  |  | Температура боковых, передней и верхней стенок | п.3.4.1.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п. 4.4.1.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.27 |  |  | Температура испытательных панелей и пола | п.3.4.1.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п. 4.4.1.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.28 |  |  | Нормальные условия | п.3.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.29 |  |  | Особые условия | п.3.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.30 |  |  | Ручка управления, перемещаемая вращением | п.3.5.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.2.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.31 |  |  | Ручка управления, перемещаемая нажатием | п.3.5.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.2.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.32 |  |  | Автоматические клапаны | п.3.5.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.33 |  |  | Устройства зажигания | п.3.5.4 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.4 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.34 |  |  | Термоэлектрическое устройство | п.3.5.5.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.5.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.35 |  |  | Система автоматического управления горелкой | п.3.5.5.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.5.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.36 |  |  | Регулятор давления газа | п.3.5.6 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.6 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.37 |  |  | Термостат управления, термостат предельного нагрева и защитный термостат.Общие положения. | п.3.5.7.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.7.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.38 | Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Термостат управления | п.3.5.7.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.7.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.39 |  |  | Термостат предельного нагрева и защитный термостат | п.3.5.7.3 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.7.3 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.40 |  |  | Датчик тяги | п.3.5.8 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.5.8 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.41 |  |  | Оксид углерода | п.3.6.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.6.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.42 |  |  | Оксид азота | п.3.6.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.6.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.43 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.3.7.1 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.7.1 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.45 |  |  | Коэффициент полезного действия при частичной нагрузке | п.3.7.2 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.7.2 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.46 |  |  | Отсутствие конденсации в дымовой трубе | п.3.8 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.8 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.47 |  |  | Прочность | п.3.9 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.9 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 392.48 |  |  | Гидравлическое сопротивление | п.3.10 ГОСТ Р 51733-2001 | п.4.10 ГОСТ Р 51733-2001 |
| 393.1 | Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые | А27.Б34А27.Б26 | Требование к конструкции, классификация | п.п.1, 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.20, 3.26; 3.27 (ГОСТ14192); 3.28 ГОСТ 19910-94 | п.п.5.5.10 - 5.5.13; 5.5.24, 5.5.30; 5.5.31 ГОСТ 19910-94 |
| 393.2 |  |  | Номинальная тепловая мощность | п.п.1.1.1; 3.11 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.1 ГОСТ 19910-94 |
| 393.3 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.2.1 табл 1 пер.1 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.2 ГОСТ 19910-94 |
| 393.4 |  |  | Содержание оксида углерода в продуктах сгорания | п.2.1 табл 1 пер.2 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.3 ГОСТ 19910-94 |
| 393.5 |  |  | Температура продуктов сгорания газа | п.2.1 табл 1 пер.3 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.4 ГОСТ 19910-94 |
| 393.6 |  |  | Номинальная тепловая мощность запальной горелки | п.2.1 табл 1 пер.4 ГОСТ 19910-94 | п.п.5.5.5; 5.5.1 ГОСТ 19910-94 |
| 393.7 |  |  | Температура наружных поверхностей | п.2.1 табл 1 пер.5,6 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.6 ГОСТ 19910-94 |
| 393.8 |  |  | Повышение температуры воды после прекращения протекания | п.2.1 табл 1 пер.7 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.7 ГОСТ 19910-94 |
| 393.9 |  |  | Давление воды для достижения 95% тепловой мощности | п.2.1 табл 1 пер 8 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.8 ГОСТ 19910-94 |
| 393.10 |  |  | Устойчивость к климатическим воздействиям | п.3.2 ГОСТ19910-94; п.2.7 ГОСТ 15150 | ГОСТ 30630.0.0-99 п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-84 |
| 393.11 |  |  | Полный отвод продуктов сгорания | п.3.7 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.14 ГОСТ 19910-94 |
| 393.12 |  |  | Работоспособность регулятора расхода газа | п.3.9 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.15 ГОСТ 19910-94 |
| 393.13 |  |  | Работоспособность регулятора расхода воды | п.3.10 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.16 ГОСТ 19910-94 |
| 393.14 |  |  | Герметичность газовых коммуникаций | п.3.12 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.17 ГОСТ 19910-94 |
| 393.15 |  |  | Прочность и плотность теплообменника и водоведущих деталей | п.3.13 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.18 ГОСТ 19910-94 |
| 393.16 |  |  | Распространение пламени | п.3.14 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.19 ГОСТ 19910-94 |
| 393.17 |  |  | Устойчивость горения основной и запальной горелок | п.3.16 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.20 ГОСТ 19910-94 |
| 393.18 | Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые | А27.Б34А27.Б26 | Работоспособность при разрежении в дымоходе | п.3.17 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.21 ГОСТ 19910-94 |
| 393.19 |  |  | Работоспособность предохранительных и регулирующих устройств | п.3.18 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.22 ГОСТ 19910-94 |
| 393.20 |  |  | Стойкость деталей из неметаллических материалов к воздействию углеводородных газов | п.3.21 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.25 ГОСТ 19910-94; ГОСТ 9.030; ГОСТ 263-75 |
| 393.21 |  |  | Устойчивость горелки к потоку воздуха | п.3.15 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.26 ГОСТ 19910-94 |
| 393.22 |  |  | Время нагрева воды | п.3.22 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.27 ГОСТ 19910-94 |
| 393.23 |  |  | Транспортная тряска | п.3.23 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.28 ГОСТ 19910-94 |
| 393.24 |  |  | Требование надежности | п.п.3.24; 3.25 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.29 ГОСТ 19910-94 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 РД 50-204-80, РД 50-690-87 |
| 393.25 |  |  | Проверка размеров | п.2.1 табл. 2 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.31 ГОСТ 19910-94 |
| 393.26 |  |  | Уровень звуковой мощности | п.3.19 ГОСТ 19910-94 | п.5.5.23 ГОСТ 19910-94 ГОСТ 31277-2002 |
| 394.1 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые | А27.Б34А27.Б26 | Требование к конструкции, классификация | п.п.3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.11, 4.1.14, 4.1.17-4.1.21, 4.1.24-4.1.26, 4.1.28,4.1.29, 4.1.34, 4.2-4.4 ГОСТ 11032-97 | п.п. 8.3.2, 8.3.15, 8.3.22, 8.3.30 ГОСТ 11032-97 |
| 394.2 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.4.1.13 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.12 ГОСТ 11032-97 |
| 394.3 |  |  | Номинальная тепловая мощность | п.п.3.3, 4.1.3 ГОСТ 11032-97 | п.п. 8.3.1, 8.3.4 ГОСТ 11032-97 |
| 394.4 |  |  | Требования охраны окружающей среды | п.6 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.26-8.3.28 ГОСТ 11032-97 |
| 394.5 |  |  | Температура воды на выходе из аппарата, наличие терморегулятора и теплового реле безопасности | п.п. 4.1.4, 4.1.27, 5.1 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.5, 8.3.24 ГОСТ 11032-97 |
| 394.6 |  |  | Температура продуктов сгорания | п.4.1.22 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.16 ГОСТ 11032-97 |
| 394.7 |  |  | Работа автоматики безопасности | п.5.2 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.25 ГОСТ 11032-97 |
| 394.8 |  |  | Работоспособность при изменении разрежения, устойчивость горения | п.п.4.1.23, 4.1.33 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.17, 8.3.21 ГОСТ 11032-97 |
| 394.9 |  |  | Время воспламенения газа на основной горелке | п.4.1.31 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.19 ГОСТ 11032-97 |
| 394.10 |  |  | Время нагрева воды, равномерность температуры воды | п.п. 4.1.2, 4.1.5 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.3, 8.3.6 ГОСТ 11032-97 |
| 394.11 |  |  | Горение газа | п.4.1.32 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.20 ГОСТ 11032-97 |
| 394.12 |  |  | Климатическое исполнение | п.4.1.8 ГОСТ 11032-97 | п.п.8.3.9 ГОСТ 11032-97 |
| 394.13 |  |  | Прочность и плотность водопроводящих деталей | п.4.1.15 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.13 ГОСТ 11032-97 |
| 394.14 | Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые | А27.Б34А27.Б26 | Температура воды в баке при работающей запальной горелке | п.4.1.30 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.18 ГОСТ 11032-97 |
| 394.15 |  |  | Герметичность газопроводов | п.4.1.16 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.14 ГОСТ 11032-97 |
| 394.16 |  |  | Температура нагрева наружных поверхностей | п.п.4.1.9, 4.1.10 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.10 ГОСТ 11032-97 |
| 394.17 |  |  | Транспортная тряска | п.4.1.7 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.8 ГОСТ 11032-97 |
| 394.18 |  |  | Стойкость материалов | п.4.1.35 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.23 ГОСТ 11032-97 ГОСТ 9.030, ГОСТ 263-75 |
| 394.19 |  |  | Надежность | п.4.1.6 ГОСТ 11032-97 | п.8.3.7 ГОСТ 11032-97 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 РД 50-204; РД 50-690 |
| 394.20 |  |  | Уровень звуковой мощности | п.4.1.12 ГОСТ 11032-97 | ГОСТ 31277-2002 |
| 395.1 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | А27.Б34А27.Б26 | Требование к конструкции, классификация | п.п.1, 3.2-3.5; 3.7; 3.23.; 3.24.; 3.25 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.20 ГОСТ 20219-93 |
| 395.2 |  |  | Проверка размеров, массы | п.2.1 табл.2 ГОСТ 20219-93 | п. 5.5.20 ГОСТ 20219-93 |
| 395.3 |  |  | Номинальная тепловая мощность | п.п.2.1 (табл1,п.1); 3.9 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.1 ГОСТ 20219-93 |
| 395.4 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.2.1 (табл 1 п.2) ГОСТ 20219-93 | п.5.5.2 ГОСТ 20219-93 |
| 395.5 |  |  | Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания | п.2.1 (табл 1 п.3) ГОСТ 20219-93 | п.5.5.3 ГОСТ 20219-93 |
| 395.6 |  |  | Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата | п.2.1 (табл 1 п.4) ГОСТ 20219-93 | п.5.5.4 ГОСТ 20219-93 |
| 395.7 |  |  | Проверка терморегулирование | п.3.8 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.5 ГОСТ 20219-93 |
| 395.8 |  |  | Номинальная тепловая мощность запальной горелки | п.п.2.1 (табл 1 п.5) ГОСТ 20219-93 | п.5.5.6 ГОСТ 20219-93 |
| 396.1 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | А27.Б34А27.Б26 | Полный отвод продуктов сгорания в дымоходе | п.3.6 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.7 ГОСТ 20219-93 |
| 396.2 |  |  | Герметичность газовых коммуникаций | п.3.10 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.8 ГОСТ 20219-93 |
| 396.3 |  |  | Прочность и плотность теплообменника и водоведущих деталей | п.3.11 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.9 ГОСТ 20219-93 |
| 396.4 |  |  | Работоспособность запальной горелки | п.п.3.12; 3.13 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.10 ГОСТ 20219-93 |
| 396.5 |  |  | Устойчивость горения основной горелки | п.3.14 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.11 ГОСТ 20219-93 |
| 396.6 |  |  | Работоспособность при изменении разрежения в дымоходе | п.3.15 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.12 ГОСТ 20219-93 |
| 396.7 |  |  | Работоспособность предохранительных и регулирующих устройств | п.3.16 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.13 ГОСТ 20219-93 |
| 396.8 |  |  | Стойкость деталей из неметаллических материалов к воздействию углеводородных газов | п.3.19 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.16 ГОСТ 20219-93; ГОСТ 9.030; ГОСТ 263-75 |
| 396.9 |  |  | Температура поверхности ручек управления | п.2.1( табл 1 п.6) ГОСТ 20219-93 | п.5.5.17 ГОСТ 20219-93 |
| 396.10 | Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром | А27.Б34А27.Б26 | Уровень звуковой мощности | п.3.17 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.14 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 31277-2002 |
| 396.11 |  |  | Температура наружных поверхностей деталей аппарата пола под аппаратом и стенки у которой установлен аппарат | п.п.2.1 (табл 1п.7) ГОСТ 20219-93 | п.5.5.17 ГОСТ 20219-93 |
| 396.12 |  |  | Транспортная тряска | п.п.3.20 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.18 ГОСТ 20219-93 |
| 396.13 |  |  | Требование надежности | п.п.3.21; 3.22 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.19 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 |
| 396.14 |  |  | Воздействие климатических факторов | п.1.1 ГОСТ 20219-93 | п.5.5.21 ГОСТ 20219-93, п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-84 ГОСТ30630.0.0-90 |
| 397.1 | Плиты газовые бытовые туристические | А27.Б34А27.Б26 | Классификация | п. 1 ГОСТ 30154-94 | п.1 ГОСТ 30154-94 |
| 397.2 |  |  | Номинальная тепловая мощность горелок плиты | п.2.1 табл.1 пер. 1 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.1 ГОСТ 30154-94 |
| 397.3 |  |  | Определение КПД | п.2.1 табл.1 пер. 2 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.2 ГОСТ 30154-94 |
| 397.4 |  |  | Содержание оксида углерода в продуктах сгорания | п.2.1 табл.1 пер. 3 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.3 ГОСТ 30154-94 |
| 397.5 |  |  | Содержание оксидов азота в продуктах сгорания | п.2.1 табл.1 пер. 4 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.3 ГОСТ 30154-94 |
| 397.6 |  |  | Превышение температуры боковых поверхностей плиты и поверхности под плитой | п.2.1 табл.1 пер. 5 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.4 ГОСТ 30154-94 |
| 397.7 |  |  | Температура ручек обслуживания | п.2.1 табл.1 пер. 6 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.5 ГОСТ 30154-94 |
| 397.8 |  |  | Температура баллона | п.2.1 табл.1 пер. 7 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.5 ГОСТ 30154-94 |
| 397.9 |  |  | Температура крана | п.2.1 табл.1 пер. 8 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.6 ГОСТ 30154-94 |
| 397.10 |  |  | Требования конструкции | п.п. 3.2, 3.3, 3.9, 3.13.1, 3.15.3, 3.16.1, 3.17.1, 3.18.1, 3.18.2, 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3 п.п.3.1, 3.13.2, 3.14.4 ГОСТ 30154-94 | п. п.5.3.9, 5.3.17 ГОСТ 30154-94 |
| 397.11 |  |  | Герметичность газовых коммуникаций плиты | п.3.5 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.7 ГОСТ 30154-94 |
| 397.12 |  |  | Герметичность соединений | п.3.6 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.8 ГОСТ 30154-94 |
| 397.13 |  |  | Устойчивость уплотняющих материалов | п.3.7 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.11 ГОСТ 30154-94 ГОСТ 9.030 ГОСТ 263-75 |
| 397.14 |  |  | Жесткость корпуса плиты | п.3.8 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.20 ГОСТ 30154-94 |
| 397.15 |  |  | Проверка покрытия | п.3.10 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.10 ГОСТ 30154-94 (ГОСТ 15140 ) |
| 397.16 |  |  | Транспортная тряска | п.3.11 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.12 ГОСТ 30154-94 |
| 397.17 | Плиты газовые бытовые туристические | А27.Б34А27.Б26 | Испытания на надежность | п.3.12 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.19 ГОСТ 30154-94 (ГОСТ 27.410-87, ГОСТ 27.301-95, РД50-204-80, РД50-690-87,) |
| 397.18 |  |  | Проверка устойчивого положения посуды | п.3.13.2 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.13 ГОСТ 30154-94 |
| 397.19 |  |  | Испытание горелки на отрыв и проскок пламени | п.3.14.1 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.14 ГОСТ 30154-94 |
| 397.20 |  |  | Устойчивость пламени горелки к потоку воздуха | п.3.14.2 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.15 ГОСТ 30154-94 |
| 397.21 |  |  | Смещение горелки и ее составных частей | п.3.14.3 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.16 ГОСТ 30154-94 |
| 397.22 |  |  | Краны горелок | п.п.3.15.1, 3.15.2, 3.15.4, 3.16.2 ГОСТ 30154-94 | п.5.3.18 ГОСТ 30154-94 |
| 397.23 |  |  | Климатическое исполнение | п.3.4 ГОСТ 30154-94, п.2.7 ГОСТ 15150 | п.8 ГОСТ 30630.0.0, п.п.5.3, 5.4, 5.17, 5.18 ГОСТ 12997-84 |
| 398.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Общие требования к конструкции | п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8.2-5.2.8.4, 5.2.9.1.4, 5.2.9.2, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12.1, 5.2.12.3, 6.1.9.3.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.5.1, приложение Н СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.2 |  |  | Испытания на прочность | п.5.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.2.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.3 |  |  | Контроль требований к передвижным приборам, устойчивость к опрокидыванию | п.п. 5.1.7, 5.2.9.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.2.2.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.4 |  |  | Качество горения горелок духовки, контроль требований к безопасности работы при колебаниях напряжения, прекращении и восстановлении подачи электроэнергии | п.п. 5.1.10, 5.2.9.3, 6.3.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.п.7.3.2.4, 7.3.3.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.5 |  |  | Испытания на электробезопасность | п. 5.1.11 СТБ ЕН 30-1-1-2005 (ГОСТ IEC 60335-2-6-2010, EN 60730-2-1:1997, ГОСТ МЭК 730-2-1-95) | СТБ МЭК 60335-2-6-2006 EN 60730-2-1:1997 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 |
| 398.6 |  |  | Испытания блока для приготовления пищи | п.5.2.8.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.п. 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.7 |  |  | Прочность дверцы духовки | п.5.2.9.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.2.2.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.8 |  |  | Устойчивость выдвижных деталей духовки и излучающего гриля | п.5.2.9.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.2.2.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.9 |  |  | Контроль требований при накоплении несгоревшего газа в приборе | п.5.2.12 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.2.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.10 |  |  | Испытания на стойкость продуктов питания в духовках с программным выключателем | п.5.2.13 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.2.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.11 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Испытания на герметичность и долговечность уплотнений газовых коммуникаций | п.п. 5.1.5, 6.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.12 |  |  | Измерение тепловых мощностей | п.6.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.13 |  |  | Испытания устройства контроля пламени | п.6.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.14 |  |  | Контроль требований по безопасному режиму работы (термостойкость, выход несгоревшего газа, герметичность деталей горелки, накопление несгоревшего газа, безопасность работы при уменьшении давления) | п.6.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.15 |  |  | Измерение температуры нагрева различных частей прибора | п.6.1.5.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.16 |  |  | Температура нагрева передней и боковой стенок | п. 6.1.5.1.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №1 |
| 398.17 |  |  | Температура нагрева поверхности защитного устройства, дверцы духовки | п. 6.1.5.1.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №2 |
| 398.18 |  |  | Встраиваемый стол приборов класса 3 | п. 6.1.5.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №4 |
| 398.19 |  |  | Гибкий присоединительный шланг | п. 6.1.5.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5 |
| 398.20 |  |  | Переходник для присоединения шланга | п. 6.1.5.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5 |
| 398.21 |  |  | Устройства регулирования, управления и безопасности | п. 6.1.5.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5,6 |
| 398.22 |  |  | Температура нагрева ручек управления | п. 6.1.5.1.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5, 7 |
| 398.23 |  |  | Температура нагрева в области ручек управления | п. 6.1.5.1.7 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№4, 5, 7 |
| 398.24 |  |  | Измерение температуры нагрева установочной поверхности, стенок и встроенного модуля | п.6.1.5.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№4, 5, 7 |
| 398.25 |  |  | Измерение температуры нагрева баллона со сжиженным газом и отсека для него | п.6.1.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.26 |  |  | Измерение общего расхода газа на прибор | п.6.1.7 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.7 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.27 |  |  | Определение эффективности работы регулятора давления газа | п.6.1.8 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.8 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.28 |  |  | Контроль требований к режиму работы для приборов с охлаждающим вентилятором | п.6.1.9 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.29 |  |  | Приборы с устройством безопасности отключающие подачу газа | п.6.1.9.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.30 |  |  | Приборы с устройством безопасности, уменьшающее тепловую мощность горелки | п.6.1.9.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.31 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Приборы с максимальным повышением температуры установочной поверхности более 80К | п.6.1.9.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.32 |  |  | Испытания на безопасность при выходе из строя терморегулятора духовки | п.6.1.10 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.33 |  |  | Специальные требования к блоку для приготовления пищи | п. 6. 2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.34 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени | п.6.2.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.п. 7.3.2.1, 7.3.2.2,7.3.2.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.35 |  |  | Контроль требований к качеству горения | п.п. 5.1.10, 6.2.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.2.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.36 |  |  | Специальные требования к духовкам и излучающим грилям | п. 6. 3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.37 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени духовки | п.6.3.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.3.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.38 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени излучающего гриля | п.6.3.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.7.3.3.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.39 |  |  | Маркировка и руководство | п.п.8.1,8.2, 8.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.п.8.1, 8.2, 8.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.40 |  |  | Классификация | п.п.4.2, 4.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 | п.п.4.2, 4.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005 |
| 398.41 |  |  | Общие требования к конструкции | п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8.2-5.2.8.4, 5.2.9.2, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12.1, 5.2.12.3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.5.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.42 |  |  | Испытания на прочность | п.5.1.4 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.2.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.43 |  |  | Качество горения горелок духовки, контроль требований к безопасности работы при колебаниях напряжения, прекращении и восстановлении подачи электроэнергии | п.п. 5.1.10, 5.2.9.3, 6.3.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.п.7.3.2.4, 7.3.3.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.44 |  |  | Испытания на электробезопасность | п. 5.1.11 ГОСТ Р 50696-2006 (ГОСТ IEC 60335-2-6-2010, IEC 60730-2-1:1992) | СТБ МЭК60335-2-6; СТБ МЭК 60730 |
| 398.45 |  |  | Испытания блока для приготовления пищи | п.5.2.8.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.п. 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.46 |  |  | Контроль требований к передвижным приборам, устойчивость к опрокидыванию, прочность дверцы духовки | п.п. 5.1.7, 5.2.9.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.п. 7.2.2.1, 7.2.2.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.47 |  |  | Устойчивость выдвижных деталей духовки и излучающего гриля | п.5.2.9.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.2.2.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.48 |  |  | Контроль требований при накоплении несгоревшего газа в приборе | п.5.2.12 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.2.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.49 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Испытания на стойкость продуктов питания в духовках с программным выключателем | п.5.2.13 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.2.6 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.50 |  |  | Испытания на герметичность и долговечность уплотнений газовых коммуникаций | п.п. 5.1.5, 6.1.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.1.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.51 |  |  | Измерение тепловых мощностей | п.6.1.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.52 |  |  | Испытания устройства контроля пламени | п.6.1.3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.53 |  |  | Контроль требований по безопасному режиму работы (термостойкость, выход несгоревшего газа, герметичность деталей горелки, накопление несгоревшего газа, безопасность работы при уменьшении давления) | п.6.1.4 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.4 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.54 |  |  | Измерение температуры нагрева различных частей прибора | п.6.1.5.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.55 |  |  | Температура нагрева передней и боковой стенок | п. 6.1.5.1а ГОСТ Р 50696-2006 | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №1 |
| 398.56 |  |  | Встраиваемый стол приборов класса 3 | п. 6.1.5.1б ГОСТ Р 50696-2006 | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №3 |
| 398.57 |  |  | Гибкий присоединительный шланг | п. 6.1.5.1в ГОСТ Р 50696-2006 | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№ 2, 3, 4 |
| 398.58 |  |  | Переходник для присоединения шланга | п.6.1.5.1г ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4 |
| 398.59 |  |  | Устройства регулирования, управления и безопасности | 6.1.5.1д ГОСТ Р 50696-2006 | 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№ 2, 3, 4, 5 |
| 398.60 |  |  | Температура нагрева ручек управления | 6.1.5.1е ГОСТ Р 50696-2006 | 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4, 6 |
| 398.61 |  |  | Температура нагрева в области ручек управления | п. 6.1.5.1ж ГОСТ Р 50696-2006 | п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№3, 4, 6 |
| 398.62 |  |  | Измерение температуры нагрева установочной поверхности, стенок и встроенного модуля | п.6.1.5.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4 |
| 398.63 |  |  | Измерение температуры нагрева баллона со сжиженным газом и отсека для него | п.6.1.6 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.6 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.64 |  |  | Измерение общего расхода газа на прибор | п.6.1.7 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.7 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.65 |  |  | Определение эффективности работы регулятора давления газа | п.6.1.8 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.8 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.66 |  |  | Контроль требований к режиму работы для приборов с охлаждающим вентилятором | п.6.1.9 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.67 |  |  | Приборы с устройством безопасности отключающие подачу газа | п.6.1.9.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 398.68 |  |  | Приборы с устройством безопасности, уменьшающие тепловую мощность горелки | п.6.1.9.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.69 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Приборы с максимальным повышением температуры установочной поверхности более 80К | п.6.1.9.3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.70 |  |  | Испытания на безопасность при выходе из строя терморегулятора духовки | п.6.1.10 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.71 |  |  | Специальные требования к блоку для приготовления пищи | п. 6. 2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.2 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.72 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени | п.6.2.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.п. 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.73 |  |  | Контроль требований к качеству горения | п.п. 5.1.10, 6.2.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.2.4 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.74 |  |  | Специальные требования к духовкам и излучающим грилям | п. 6. 3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.75 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени духовки | п.6.3.1.1 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.3.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.76 |  |  | Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени излучающего гриля | п.6.3.1.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.7.3.3.1 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.77 |  |  | Маркировка и руководство | п.п.8.1,8.2, 8.3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.п.8.1, 8.2, 8.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.78 |  |  | Классификация | п.п.4.2, 4.3 ГОСТ Р 50696-2006 | п.п.4.2, 4.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.79 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.9.1 ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ Р 54450-2011 | п.10.2 ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ Р 54450-2011 |
| 399.80 |  |  | Эксплуатационная мощность духовки | п.9.2 ГОСТ Р 50696-2006 | п.10.3 ГОСТ Р 50696-2006 |
| 399.81 |  |  | Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле | п.п.5, 6, 8 СТБ ЕН 30-1-2-2004 | п.7 СТБ ЕН 30-1-2-2004 |
| 399.82 |  |  | Рациональное использование энергии | п.4 СТБ ЕН 30-2-1-2004 | п.5 СТБ ЕН 30-2-1-2004 |
| 399.83 |  |  | Рациональное использование энергии | п.4 СТБ ЕН 30-2-2-2004 | п.5 СТБ ЕН 30-2-2-2004 |
| 399.84 |  |  | Требование к конструкции | п.п.4.1.1, 4.1.5, 4.1.16, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.24, 4.1.25, 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.4, 8.3.16 ГОСТ 9817-95 п.п. 4.1, 4.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 399.85 |  |  | Требование к размерам | п.п. 3.2 табл1, 4.1.1, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 5.2 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.3 ГОСТ 9817-95 п.п. 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.12, 4.15, 4.17 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 399.86 |  |  | Номинальная тепловая мощность | п.п.4.1.2, 4.1.12 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.5 ГОСТ 9817-95 п.6.4 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 399.87 |  |  | Определение температуры поверхностей | п.п.4.1.3, 4.1.9, 4.1.10, 5.1 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.6 ГОСТ 9817-95 п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 399.88 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Надежность | п.п.4.1.6, 4.1.7, ГОСТ 9817-95 | п.8.3.8 ГОСТ 9817-95, ГОСТ 27.410 РД 50-204 |
| 399.89 |  |  | Транспортная тряска | п.4.1.8 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.9 ГОСТ 9817-95 |
| 399.90 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.4.1.11 ГОСТ 9817-95 | п. п. 8.3.10, 8.3.11, 8.3.12 ГОСТ 9817-95 п. 6.2 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 400.1 | Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе | А27.Б34А27.Б26 | Прочность, герметичность | п.4.1.13 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.13 ГОСТ 9817-95 п. 5.3 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 400.2 |  |  | Определение минимальной тепловой мощности; длительность горения | п.п.4.1.16, 4.1.17 ГОСТ 9817-95 | п. 8.3.14 ГОСТ 9817-95 п.п. 6.1, 6.6 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 400.3 |  |  | Термическая стойкость стекла дверцы духовки | п.4.1.23 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.15 ГОСТ 9817-95 |
| 400.4 |  |  | Герметичность мест сопряжения варочного настила | п.5.3 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.17 ГОСТ 9817-95 |
| 400.5 |  |  | Содержание оксида углерода в продуктах сгорания | п.п.6.1, 6.2 ГОСТ 9817-95 | п.п.8.3.19, 8.3.20 ГОСТ 9817-95 п. 6.7 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 400.6 |  |  | Вероятность возникновения пожара | п.5.5 ГОСТ 9817-95 | п.8.3.18 ГОСТ 9817-95 |
| 400.7 |  |  | Требование к конструкции и материалам | п.п.3.1; 3.3; 3.4, 3.6; 3.7; 3.14; 3.16, 3.18, 7 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.11. ГОСТ 22992-82 |
| 400.8 |  |  | Требование к размерам | п.п. 2.1.12, 2.1.13 табл1п.3, п.3.5, п.3.13 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.20 ГОСТ 22992-82 |
| 400.9 |  |  | Требование к массе | Табл.1 п.4,5 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.21 ГОСТ 22992-82 |
| 400.10 |  |  | Номинальная тепловая мощность | Табл.1 п.1 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.2 ГОСТ 22992-82 |
| 400.11 |  |  | Коэффициент полезного действия | табл 1, п.2 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 ГОСТ 22992-82 |
| 400.12 |  |  | Индекс окиси углерода | п.2.1.1 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.6 ГОСТ 22992-82 |
| 400.13 |  |  | Содержание сажистых частиц в сухих неразбавленных продуктах сгорания | п.2.1.2 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.7 ГОСТ 22992-82 |
| 400.14 |  |  | Уровень звукового давления | п.2.1.3 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.8 ГОСТ 22992-82 ГОСТ 31277-2002 |
| 400.15 |  |  | Температура нагрева: поддона, топлива в топливном баке и дозаторе, продуктов сгорания на выходе из аппарата , стенок и пола под аппаратом, настила варочного аппарата, духовки, стекла дверцы духовки, ручек обслуживания | п.2.1.4, п.2.1.5, п.2.1.6, п.2.1.7, п.2.1.8, п.2.1.9, п.2.1.10, п.2.1.11 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.9 ГОСТ 22992-82 |
| 400.16 |  |  | Диапазон регулирования тепловой мощности | п.3.3 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.10 ГОСТ 22992-82 |
| 400.17 | Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе | А27.Б34А27.Б26 | Работа регулятора тяги | п.3.8 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.12 ГОСТ 22992-82 |
| 400.18 |  |  | Герметичность топливного бака, топливопроводов и мест их соединений с дозатором и горелкой | п.3.9 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.13 ГОСТ 22992-82 |
| 401.1 | Аппараты бытовые работающие на жидком топливе | А27.Б34А27.Б26 | Прочность, плотность теплообменника, змеевика и бака аппарата | п.3.10 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.14 ГОСТ 22992-82 |
| 401.2 |  |  | Работоспособность указателя температуры духовки | п.3.12 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.16 ГОСТ 22992-82 |
| 401.3 |  |  | Термическая стойкость стекла дверцы духовки и смотрового окна | п.3.15 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.17 ГОСТ 22992-82 |
| 401.4 |  |  | Проверка силикатного эмалевого покрытия | п.3.17 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.18 ГОСТ 22992-82 |
| 401.5 |  |  | Транспортная тряска | п.3.19 ГОСТ 22992-82 | п.6.3.19 ГОСТ 22992-82 |
| 401.6 |  |  | Климатические воздействия | п.п.3.2, 3.10 ГОСТ 22992-82 | п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-84 п.8 ГОСТ 30630.0.0-90 |
| 402.1 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции, классификация | п.п.3.1, 4.1, 4.6, 4.12, 4.13, 4.14 ГОСТ 20548-93 | п.6.7 ГОСТ 20548-93 п.п. 4.1, 4.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18 СТБ ЕН 12809-2009 п.п.5.6, 5.7 СТБ ЕН 304-2010 |
| 402.2 |  |  | Теплопроизводительность | п.3.2 ГОСТ 20548-93 | п.п.5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.2 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.8.2, 5.10.1, 5.10.2 EN 303-5-1999 п.п. 6.5, 6.6, 6.7 EN 14785-2006 |
| 402.3 |  |  | Коэффициент полезного действия | п.п.3.3, 3.4 ГОСТ 20548-93 | п.п.5.3, 5.8 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.8.4, 5.10.3 EN 303-5-1999 п. 6.4 EN 14785-2006 |
| 402.4 |  |  | Требования к размерам | п.п. 4.7, 4.8 ГОСТ 20548-93 | п.6.7 ГОСТ 20548-93 п.п. 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.12, 4.15, 4.17 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 402.5 |  |  | Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания | п.4.12 ГОСТ 20548-93 | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п. 6.7 СТБ ЕН 12809-2009 п.5.12 СТБ ЕН 304-2010 п. 6.3 EN 14785-2006 |
| 402.6 |  |  | Содержание окислов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания | п.4.12 ГОСТ 20548-93 | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.5.12 СТБ ЕН 304-2010 |
| 402.7 |  |  | Доступность поверхностей нагрева для чистки | п.4.12 ГОСТ 20548-93 | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.4.18 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 402.8 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Температура наружных поверхностей котла и пола под котлом | п.4.12 ГОСТ 20548-93 | п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СТБ ЕН 12809-2009 п.п.5.10, 5.11 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.1, 5.2 EN 14785-2006 |
| 402.9 |  |  | Инерционный период срабатывания защитных устройств | п.4.12 ГОСТ 20548-93 | п.6.4 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 27570.0 п.4.14 СТБ ЕН 12809-2009 п.5.9 СТБ ЕН 304-2010 |
| 402.10 |  |  | Прочность и герметичность корпусов стальных котлов, пакетов секций и отводов чугунных котлов, теплообменника | п.4.3 ГОСТ 20548-93 | п.6.5 ГОСТ 20548-93 п.5.3 СТБ ЕН 12809-2009 |
| 402.11 |  |  | Газоплотность | п.4.4 ГОСТ 20548-93 | п.6.6 ГОСТ 20548-93 |
| 402.12 |  |  | Климатические воздействия | п.4.2 ГОСТ20548-93 | п.8 ГОСТ 30630.0.0-98 |
| 402.13 |  |  | Надежность | п.4.10 ГОСТ 20548-93 | РД 50-204 |
| 403.1 | Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей | А27.Б34А27.Б26 | Требование к конструкции и материалам | п.п.2.1, 2.3, 2.5.1-2.5.4, 3.1, 3.4, 3.8, разд.4, п.7.1 ГОСТ 16569-86 | п. 6.3.1 ГОСТ 16569-86 |
| 403.2 |  |  | Требования к конструкции и к размерам | табл.1 (переч 3, 4, 5, 6), п.п 1.3, 2.5, 2.7.4, 3.7 ГОСТ 16569-86 | п. 6.3.2 ГОСТ 16569-86 |
| 403.3 |  |  | Тепловая мощность | табл1 переч.1, п.2.4 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.3 ГОСТ 16569-86 |
| 403.4 |  |  | Отрыв пламени | п.2.6.1 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.4 ГОСТ 16569-86 |
| 403.5 |  |  | Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания | п.2.6.2 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.5 ГОСТ 16569-86 |
| 403.6 |  |  | Содержание окислов азота | п.2.6.3 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.6 ГОСТ 16569-86 |
| 403.7 |  |  | Испытание автоматики безопасности | п.п.2.7.1-2.7.4 ГОСТ 16569-86 | п.п.6.3.7 ГОСТ 16569-86 |
| 403.8 |  |  | Надежность | п.п.2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 ГОСТ 16569-86 | п.п.6.3.8, 6.3.9 ГОСТ 16569-86 РД 50-204 |
| 403.9 |  |  | Устойчивость к механическим воздействиям | п.2.8.4 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.10 ГОСТ 16569-86; ГОСТ 12997-84 |
| 403.10 |  |  | Время воспламенения газа на основной горелке | п.3.2 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.11 ГОСТ 16569-86 |
| 403.11 |  |  | Время распространения пламени | п. 3.3 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.11 ГОСТ 16569-86 |
| 403.12 |  |  | Температура нагрева поверхностей деталей устройств | п. 3.5 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.12 ГОСТ 16569-86 |
| 403.13 |  |  | Герметичность газопроводных коммуникаций | п. 3.6 ГОСТ 16569-86 | п.6.3.13 ГОСТ 16569-86 |
| 404.14 | Конвекторы отопительные газовые бытовые | А27.Б34А27.Б26 | Классификация, обозначение аппаратов, конструктивные требования, маркировка | п.п. 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 1.4 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.15 |  |  | Безопасность работы | п.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |  |
| 404.16 |  |  | Герметичность | п. 2.2.1 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.17 |  |  | Герметичность газового контура | п. 2.2.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.18 |  |  | Герметичность контура сгорания и удаления продуктов сгорания | п. 2.2.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.19 |  |  | Подводимая тепловая мощность | п. 2.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.20 |  |  | Безопасность эксплуатации | п. 2.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.21 |  |  | Безопасность работы горелки | п. 2.2.3.1 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.22 |  |  | Термостойкость, утечка несгоревшего газа | п. 2.2.3.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002 | п.п. 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.23 |  |  | Температура различных частей аппарата | п. 2.2.3.2 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.24 |  |  | Температура пола, крышки и стенок | п. 2.2.3.3 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.25 |  |  | Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени | п. 2.2.3.4 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.4 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.26 |  |  | Аппараты с принудительной конвекцией | п. 2.2.3.5 ГОСТ ЕН 613-2002 | п.п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.5, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.4, 5.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.27 |  |  | Устройства контроля пламени | п. 2.2.3.6 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.5 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.28 |  |  | Устройства зажигания | п.2.2.3.7 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.6 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.29 |  |  | Регуляторы давления | п. 2.2.3.8 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.7 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.30 |  |  | Передние стеклянные поверхности | п.2.2.3.9 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.3.8 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.31 |  |  | Полнота сгорания | п.2.2.4 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.4 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.32 |  |  | Характеристика аппаратов типа В | п.2.2.5 ГОСТ ЕН 613-2002 | п.5.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.33 |  |  | Датчик тяги | п.2.2.6 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.5 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.34 |  |  | Отключение подачи газа из-за утечки продуктов сгорания | п.2.2.6.1 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.5.1 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.35 |  |  | Время отключения | п.2.2.6.2 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.2.5.2 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.36 |  |  | Маркировка и инструкции | п.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 | п.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 404.37 |  |  | Определение КПД | п. 3 ГОСТ ЕН 613-2002 | п. 5.3 ГОСТ ЕН 613-2002 |
| 405.38 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования стандарта | СТБ EN 1319-2009 | СТБ EN 1319-2009 |
| 406.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции | п.п.5.1, 5.5.1, 5.4, 5.6.2.1, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.2, 5.12, 5.13.1, 5.13.2, 5.13.4, 5.14 СТБ 1757-2007 | п.8.11 СТБ 1757-2007 |
| 406.2 |  |  | Климатическое исполнение | п.5.2 СТБ 1757-2007 | п.8.7 СТБ 1757-2007 |
| 406.3 |  |  | Показатели рационального использования энергии | п.5.3 СТБ 1757-2007 | п.8.8 СТБ 1757-2007 СТБ ЕН 30-2-1 |
| 406.4 |  |  | Транспортная вибрация | п.5.5.2 СТБ 1757-2007 | п.8.4 СТБ 1757-2007 |
| 406.5 |  |  | Механические испытания элементов конструкции | п.5.6.1 СТБ 1757-2007 | п.8.3 СТБ 1757-2007 |
| 406.6 |  |  | Нагрев духовки | п.5.6.2.2 СТБ 1757-2007 | п.8.2.1 СТБ 1757-2007 |
| 406.7 |  |  | Работоспособность указателя | п.п. 5.8.1, 5.8.3 СТБ 1757-2007 | п.8.2.3 СТБ 1757-2007 |
| 406.8 |  |  | Работоспособность терморегулятора газовой духовки | п.п. 5.9.1, 5.9.3 СТБ 1757-2007 | п.8.2.2 СТБ 1757-2007 |
| 406.9 |  |  | Требования безопасности | п. 6.1 СТБ 1757-2007 | п.8.10 СТБ 1757-2007 (СТБ ЕН 30-1-1) |
| 406.10 |  |  | Электрооборудование и электробезопасность | п. 6.1.1 СТБ 1757-2007 | п.8.6.1 СТБ 1757-2007 (СТБ ЕН 50165-2004, СТБ IEC 60335-1-2008, СТБ МЭК 60335-2-6-2006) |
| 406.11 |  |  | Степень защиты приборов от проникновения воды | п.6.3 СТБ 1757-2007 | п.8.6.2 СТБ 1757-2007 (СТБ IEC 60335-1-2008, раздел 15, ГОСТ 14254-96) |
| 406.12 |  |  | Электромагнитная совместимость | п. 6.4 СТБ 1757-2007 | п.8.6.3 СТБ 1757-2007 (СТБ ЕН 55014-1-2005, СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-3-2-2006, СТБ МЭК 61000-3-3-2005) |
| 406.13 |  |  | Длина соединительного шнура | п.5.10.3 СТБ 1757-2007 | п.8.6.4 СТБ 1757-2007 |
| 406.14 |  |  | Вероятность возникновения пожара | п.6.5 СТБ 1757-2007 | п.8.12 СТБ 1757-2007 (СТБ 1324-2002) |
| 406.15 |  |  | Маркировка | п.5.13.3 СТБ 1757-2007 | п.8.9 СТБ 1757-2007 (СТБ МЭК 60335-1-2008 п.16.3) |
| 406.16 |  |  | Материалы и покрытия | п.6.6 СТБ 1757-2007 | п.8.5 СТБ 1757-2007 (ГОСТ 4765-73, ГОСТ 15140 -78 метод 2) |
| 407.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции. Общие сведения. | п.5.1 СТБ EN 297-2010 | п.5.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.2 |  |  | Подключение к газо- и водопроводу | п.5.1.5 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.5 СТБ EN 297-2010 |
| 407.3 |  |  | Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания. | п.5.1.6 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.6 СТБ EN 297-2010 |
| 407.4 |  |  | Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания | п.5.1.7 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.7 СТБ EN 297-2010 |
| 407.5 |  |  | Проверка функционирования | п.5.1.8 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.8 СТБ EN 297-2010 |
| 407.6 |  |  | Дренаж | п.5.1.9 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.9 СТБ EN 297-2010 |
| 407.7 |  |  | Электрическое оборудование | п.5.1.10 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.10 СТБ EN 297-2010 СТБ EN 60529-91 |
| 407.8 |  |  | Безотказность работы в случае отсутствия вспомогательной энергии | п.5.1.11 СТБ EN 297-2010 | п.5.1.11 СТБ EN 297-2010 |
| 407.9 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. Общие положения. | п.5.2.1 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.10 |  |  | Регулятор и устройства задания диапазона. Общие положения. | п.5.2.2.1 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.2.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.11 |  |  | Регуляторы Устройства задания диапазона. | п.п.5.2.2.2, 5.2.2.3 СТБ EN 297-2010 | п.п.5.2.2.2, 5.2.2.3 СТБ EN 297-2010 |
| 407.12 |  |  | Газовый тракт. Общие положения. | п.5.2.3.1 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.3.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.13 |  |  | Устройства управления | п.5.2.3.2 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.3.2 СТБ EN 297-2010 |
| 407.14 |  |  | Строение газового тракта | п.5.2.3.3 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.3.3 СТБ EN 297-2010 |
| 407.15 |  |  | Регулятор давления газа | п.5.2.4 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.4 СТБ EN 297-2010 |
| 407.16 |  |  | Запальные устройства | п.5.2.5 СТБ EN 297-2010 | п.5 .2.5 СТБ EN 297-2010 |
| 407.17 |  |  | Устройства контроля пламени | п.5.2.6 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.6 СТБ EN 297-2010 |
| 407.18 |  |  | Термостаты и устройства ограничения температуры воды | п.5.2.7 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.7 СТБ EN 297-2010 |
| 407.19 |  |  | Дистанционное управление | п.5.2.8 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.8 СТБ EN 297-2010 |
| 407.20 |  |  | Расширительный бак и прибор для измерения давления | п.5.2.9 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.9 СТБ EN 297-2010 |
| 407.21 |  |  | Устройство безопасного отвода продуктов сгорания | п.5.2.10 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.10 СТБ EN 297-2010 |
| 407.22 |  |  | Регулирующие заслонки в воздуховоде или в тракте продуктов сгорания | п.5.2.11 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.11 СТБ EN 297-2010 |
| 407.23 |  |  | Защита от замерзания котлов, предназначенных для установки в частично защищенном месте | п.5.2.12 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.12 СТБ EN 297-2010 |
| 407.24 |  |  | Горелки | п.5.3 СТБ EN 297-2010 | п.5.2.7 СТБ EN 297-2010 |
| 407.25 |  |  | Штуцеры для измерения давления | п.5.4 СТБ EN 297-2010 | п.5.4 СТБ EN 297-2010 |
| 407.26 |  |  | Химический состав конденсата | п.5.5 СТБ EN 297-2010 | п.5.5 СТБ EN 297-2010 |
| 407.27 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Герметичность газового тракта | п.6.2.1 СТБ EN 297-2010 | п.7.2.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.28 |  |  | Герметичность тракта сгорания | п.6.2.2 СТБ EN 297-2010 | п.7.2.2 СТБ EN 297-2010 |
| 407.29 |  |  | Герметичность водяного тракта | п.6.2.3 СТБ EN 297-2010 | п.7.2.3 СТБ EN 297-2010 |
| 407.30 |  |  | Номинальная тепловая мощность | п.6.3.2 СТБ EN 297-2010 | п.п.7.3.1, 7.3.2 СТБ EN 297-2010 |
| 407.31 |  |  | Максимальная и минимальная тепловая мощность | п.6.3.3 СТБ EN 297-2010 | п.7.3.3 СТБ EN 297-2010 |
| 407.32 |  |  | Минимальная тепловая мощность розжига | п.6.3.4 СТБ EN 297-2010 | п.7.3.4 СТБ EN 297-2010 |
| 407.33 |  |  | Номинальная теплопроизводительность | п.6.3.5 СТБ EN 297-2010 | п.7.3.5 СТБ EN 297-2010 |
| 407.34 |  |  | Предельные температуры | п.6.4.1 СТБ EN 297-2010 | п. 7.4.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.35 |  |  | Нормальные условия | п.6.4.2.1 СТБ EN 297-2010 | п.7.4.2.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.36 |  |  | Особые условия | п.6.4.2.2 СТБ EN 297-2010 | п.7.4.2.2 (кроме п.п. 7.4.2.2.2.2, 7.4.2.2.2.5,) СТБ EN 297-2010 |
| 407.37 |  |  | Устройства регулировки, управления и безопасности | п.6.5 СТБ EN 297-2010 | п.7.5 (предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 297-2010 |
| 407.38 |  |  | Сгорание | п.6.6 СТБ EN 297-2010 | п.7.6 СТБ EN 297-2010 |
| 407.39 |  |  | Оксид углерода | п.6.6.1 СТБ EN 297-2010 | п.7.6.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.40 |  |  | Иные примеси | п.6.6.2 СТБ EN 297-2010 | п.7.6.2 СТБ EN 297-2010 |
| 407.41 |  |  | Коэффициент полезного действия при номинальной тепловой мощности | п.6.7.1 СТБ EN 297-2010 | п.7.7.1 СТБ EN 297-2010 |
| 407.42 |  |  | Коэффициент полезного действия при неполной нагрузке | п.6.7.2 СТБ EN 297-2010 | п.7.7.2 СТБ EN 297-2010 |
| 407.43 |  |  | Критерии конденсации в газоходе | п.6.8 СТБ EN 297-2010 | п.7.8 СТБ EN 297-2010 |
| 407.44 |  |  | Стойкость материалов к давлению | п.6.9 СТБ EN 297-2010 | п.7.9 СТБ EN 297-2010 |
| 407.45 |  |  | Гидравлическое сопротивление | п.6.10 СТБ EN 297-2010 | п.7.10 СТБ EN 297-2010 |
| 407.46 |  |  | Конденсация в котле | п.6.11 СТБ EN 297-2010 | п.7.11 СТБ EN 297-2010 |
| 407.47 |  |  | Системы защиты от замерзания котлов, предназначенных для установки в частично защищенном месте | п.6.12 СТБ EN 297-2010 | п.7.12 СТБ EN 297-2010 |
| 407.48 |  |  | Защита от проникновения дождя | п.6.13 СТБ EN 297-2010 | п.7.13 СТБ EN 297-2010 |
| 407.49 |  |  | Маркировка и инструкции | п.8 СТБ EN 297-2010 | п.8 СТБ EN 297-2010 |
| 408.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции. Общие положения. | п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СТБ EN 483-2010 | п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СТБ EN 483-2010 |
| 408.2 |  |  | Подключение к газо- и водопроводу | п.5.4.2 СТБ EN 483-2010 | п. 5.4.2 СТБ EN 483-2010 |
| 408.3 |  |  | Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания. | п.5.4.3 СТБ EN 483-2010 | п. 5.4.3 СТБ EN 483-2010 |
| 408.4 |  |  | Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания | п.5.4.4 СТБ EN 483-2010 | п.5.4.4 СТБ EN 483-2010 |
| 408.5 |  |  | Проверка функционирования | п.5.4.5 СТБ EN 483-2010 | п.5.4.5 СТБ EN 483-2010 |
| 408.6 |  |  | Дренаж | п.5.4.6 СТБ EN 483-2010 | п.5.4.6 СТБ EN 483-2010 |
| 408.7 |  |  | Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии | п.5.4.7 СТБ EN 483-2010 | п.5.4.7 СТБ EN 483-2010 |
| 408.8 |  |  | Электрическое оборудование | п.5.5 СТБ EN 483-2010 | п.5.5 СТБ EN 483-2010 СТБ EN 60529-91 СТБ EN 298-2011 |
| 408.9 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. Общие положения. | п.5.6.1 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.10 |  |  | Регуляторы и устройства задания диапазона. Общие положения. | п.5.6.2.1 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.2.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.11 |  |  | Регуляторы Устройства задания диапазона. | п.п.5.6.2.2, 5.6.2.3 СТБ EN 483-2010 | п.п.5.6.2.2, 5.6.2.3 СТБ EN 483-2010 |
| 408.12 |  |  | Газовый тракт. Общие положения. | п.5.6.3.1 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.3.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.13 |  |  | Устройства управления | п.5.6.3.2 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.3.2 СТБ EN 483-2010 |
| 408.14 |  |  | Строение газового тракта | п.5.6.3.3 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.3.3 СТБ EN 483-2010 |
| 408.15 |  |  | Регулятор давления газа | п.5.6.4 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.4 СТБ EN 483-2010 |
| 408.16 |  |  | Запальные устройства | п.5.6.5 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.5 СТБ EN 483-2010 |
| 408.17 |  |  | Устройства контроля пламени | п.5.6.6 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.6 СТБ EN 483-2010 |
| 408.18 |  |  | Термостаты и устройства ограничения температуры воды | п.5.6.7 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.7 СТБ EN 483-2010 |
| 408.19 |  |  | Дистанционное управление | п.5.6.8 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.8 СТБ EN 483-2010 |
| 408.20 |  |  | Расширительный бак и манометр | п.5.6.9 СТБ EN 483-2010 | п.5.6.9 СТБ EN 483-2010 |
| 408.21 |  |  | Горелки | п.5.7 СТБ EN 483-2010 | п.5. 7 СТБ EN 483-2010 |
| 408.22 |  |  | Штуцеры для измерения давления | п.5.8 СТБ EN 483-2010 | п.5.8 СТБ EN 483-2010 |
| 408.23 |  |  | Герметичность газового тракта | п.6.2.1 СТБ EN 483-2010 | п.7.2.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.24 |  |  | Герметичность тракта сгорания | п.6.2.2 СТБ EN 483-2010 | п.7.2.2 (кроме 7.2.2.3) СТБ EN 483-2010 |
| 408.25 |  |  | Герметичность водяного тракта | п.6.2.3 СТБ EN 483-2010 | п.7.2.3 СТБ EN 483-2010 |
| 408.26 |  |  | Тепловая мощность и теплопроизводительность | п.6.3 СТБ EN 483-2010 | п.п.7.3 СТБ EN 483-2010 |
| 408.27 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Предельные температуры | п.6.4.1 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.28 |  |  | Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени | п.6.4.2 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.2 (кроме п.п. 7.4.2.2.2.2, 7.4.2.2.2.5,) СТБ EN 483-2010 |
| 408.29 |  |  | Снижение давления газа | п.6.4.3 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.3 СТБ EN 483-2010 |
| 408.30 |  |  | Неполное закрытие газового клапана | п.6.4.4 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.4 СТБ EN 483-2010 |
| 408.31 |  |  | Предварительная продувка | п.6.4.5 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.5 СТБ EN 483-2010 |
| 408.32 |  |  | Функционирование постоянной запальной горелки | п.6.4.6 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.6 СТБ EN 483-2010 |
| 408.33 |  |  | Утечка продуктов сгорания для котлов типа С7 | п.6.4.7 СТБ EN 483-2010 | п. 7.4.7 СТБ EN 483-2010 |
| 408.34 |  |  | Устройства регулировки, управления и безопасности | п.6.5 СТБ EN 483-2010 | п.7.5 (предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 483-2010 |
| 408.35 |  |  | Сгорание | п.6.6 СТБ EN 483-2010 | п.7.6 СТБ EN 483-2010 |
| 408.36 |  |  | Оксид углерода | п.6.6.1 СТБ EN 483-2010 | п.7.6.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.37 |  |  | Иные примеси | п.6.6.2 СТБ EN 483-2010 | п.7.6.2 СТБ EN 483-2010 |
| 408.38 |  |  | Коэффициент полезного действия при номинальной тепловой мощности | п.6.7.1 СТБ EN 483-2010 | п.7.7.1 СТБ EN 483-2010 |
| 408.39 |  |  | Коэффициент полезного действия при неполной нагрузке | п.6.7.2 СТБ EN 483-2010 | п.7.7.2 СТБ EN 483-2010 |
| 408.40 |  |  | Стойкость материалов к давлению | п.6.8 СТБ EN 483-2010 | п.7.8 СТБ EN 483-2010 |
| 408.41 |  |  | Гидравлическое сопротивление | п.6.9 СТБ EN 483-2010 | п.7.9 СТБ EN 483-2010 |
| 408.42 |  |  | Механическая прочность каналов, терминалов и присоединительных патрубков | п.6.10 СТБ EN 483-2010 | п.7.10 СТБ EN 483-2010 |
| 408.43 |  |  | Требования к пластмассам, применяемым в каналах отвода продуктов сгорания, терминалах и присоединительных патрубках котлов | п.6.11 СТБ EN 483-2010 | п.7.11(предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 483-2010 |
| 408.44 |  |  | Требования к эластомерным уплотнительным и герметизирующим материалам, применяемым в каналах отвода продуктов сгорания, терминалах и присоединительных патрубках | п.6.12 СТБ EN 483-2010 | п.7.12(предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 483-2010 |
| 408.45 |  |  | Маркировка и инструкции | п.8 СТБ EN 483-2010 | п.8 СТБ EN 483-2010 |
| 409.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Материалы, контактирующие с конденсатом | п.4.1 СТБ EN 677-2010 | п.4.1 СТБ EN 677-2010 |
| 409.2 |  |  | Отвод конденсата | п.4.2 СТБ EN 677-2010 | п.4.2 СТБ EN 677-2010 |
| 409.3 |  |  | Контроль температуры продуктов сгорания | п.4.3 СТБ EN 677-2010 | п.4.3 СТБ EN 677-2010 |
| 409.4 |  |  | Химический состав конденсата | п.4.4 СТБ EN 677-2010 | п.4.4 СТБ EN 677-2010 |
| 409.5 |  |  | Проверка номинальной теплопроизводительности при конденсации | п.5.2 СТБ EN 677-2010 | п.6.2 СТБ EN 677-2010 |
| 409.6 |  |  | Образование конденсата | п.5.3 СТБ EN 677-2010 | п.6.3 СТБ EN 677-2010 |
| 409.7 |  |  | Температуры продуктов сгорания | п.5.4 СТБ EN 677-2010 | п.6.4 СТБ EN 677-2010 |
| 409.8 |  |  | Горение | п.5.5 СТБ EN 677-2010 | п.6.5 СТБ EN 677-2010 |
| 409.9 |  |  | Эффективность | п.5.6 СТБ EN 677-2010 | п.6.6 СТБ EN 677-2010 |
| 409.10 |  |  | Маркировка | п.7 СТБ EN 677-2010 | п.7 СТБ EN 677-2010 |
| 410.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт но не более 300кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ Р 53634-2009 | ГОСТ Р 53634-2009 (ограничение до 100 кВт) |
| 411.1 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | А27.Б34А27.Б26 | Классификация | п.4 СТБ EN 26-2010 | п.4 СТБ EN 26-2010 |
| 411.2 |  |  | Маркировка и инструкции | п.5 СТБ EN 26-2010 | п.5 СТБ EN 26-2010 |
| 411.3 |  |  | Требования к конструкции. Общие положения. | п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 СТБ EN 26-2010 | п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 СТБ EN 26-2010 |
| 411.4 |  |  | Газовое соединение | п. 6.1.5 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.5 СТБ EN 26-2010 |
| 411.5 |  |  | Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания. | п. 6.1.6 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.6 СТБ EN 26-2010 |
| 411.6 |  |  | Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания | п. 6.1.7 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.7 СТБ EN 26-2010 |
| 411.7 |  |  | Проверка функционирования | п. 6.1.8 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.8 СТБ EN 26-2010 |
| 411.8 |  |  | Дренаж | п. 6.1.9 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.9 СТБ EN 26-2010 |
| 411.9 |  |  | Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии | п. 6.1.11 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.11 СТБ EN 26-2010 |
| 411.10 |  |  | Электрическое оборудование | п. 6.1.10 СТБ EN 26-2010 | п. 6.1.10 СТБ EN 26-2010 СТБ EN 298-2011 |
| 411.11 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. | п. 6.2 СТБ EN 26-2010 | п. 6.2 СТБ EN 26-2010 |
| 411.12 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | А27.Б34А27.Б26 | Основная горелка | п. 6.3 СТБ EN 26-2010 | п. 6.3 СТБ EN 26-2010 |
| 411.13 |  |  | Герметичность газового тракта | п.7.2.1 СТБ EN 26-2010 | п.7.2.1 СТБ EN 26-2010 |
| 411.14 |  |  | Герметичность тракта сгорания и корректировка отвода продуктов сгорания | п.7.2.2 СТБ EN 26-2010 | п.7.2.2 СТБ EN 26-2010 |
| 411.15 |  |  | Герметичность водяного тракта | п.7.2.3 СТБ EN 26-2010 | п.7.2.3 СТБ EN 26-2010 |
| 411.16 |  |  | Тепловая мощность | п.7.3 СТБ EN 26-2010 | п.п.7.3 СТБ EN 26-2010 |
| 411.17 |  |  | Температура ручек управления | п.7.4 СТБ EN 26-2010 | п. 7.4 СТБ EN 26-2010 |
| 411.18 |  |  | Температура устройств регулировки, управления и безопасности | п.7.5 СТБ EN 26-2010 | п. 7.5 СТБ EN 26-2010 |
| 411.19 |  |  | Температура корпуса водонагревателя, поверхности, на которую установлены прилегающие поверхности, и внешняя температура каналов | п.7.6 СТБ EN 26-2010 | п. 7.6 СТБ EN 26-2010 |
| 411.20 |  |  | Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени | п.7.7 СТБ EN 26-2010 | п. 7.7 СТБ EN 26-2010 |
| 411.21 |  |  | Устройства регулировки, управления и безопасности | п.7.8 СТБ EN 26-2010 | п.7.8 (предоставление сертификата соответствия/ декларации на комплектующие) СТБ EN 26-2010 |
| 411.22 |  |  | Сгорание | п.7.9 СТБ EN 26-2010 | п. 7.9 СТБ EN 26-2010 |
| 411.23 |  |  | Сажеобразование | п.7.10 СТБ EN 26-2010 | п. 7.10 СТБ EN 26-2010 |
| 411.24 |  |  | Рациональное использование энергии | п.8 СТБ EN 26-2010 | п. 8 СТБ EN 26-2010 |
| 411.25 |  |  | Требования к конструкции | п.9.1 СТБ EN 26-2010 | п. 9.1 СТБ EN 26-2010 |
| 411.26 |  |  | Рабочие характеристики | п.9.2 СТБ EN 26-2010 | п. 9.2 СТБ EN 26-2010 |
| 412.1 | Газовые воздухонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и руководство по эксплуатации | р.р.4, 5, 7 ГОСТ Р 53635-2009 | р.6 ГОСТ Р 53635-2009 |
| 413.1 | Котлы отопительные, работающие на твердом топливе, теплопроизводительностью до 50 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Материалы, проектирование и исполнение Требование безопасности Требование к производительности Маркировка и инструкции | СТБ EN 12809-2009 | СТБ EN 12809-2009 |
| 414.1 | Аппараты отопительные бытовые, работающие на твердом топливе. | А27.Б34А27.Б26 | Материалы, проектирование и исполнение Требование безопасности Требование к производительности Маркировка и инструкции | СТБ EN 13240-2009 | СТБ EN 13240-2009 |
| 415.1 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором | А27.Б34А27.Б26 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | СТБ EN 1319-2009 | СТБ EN 1319-2009 |
| 416.1 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | СТБ EN 778-2009 | СТБ EN 778-2009 |
| 417.1 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | А27.Б34А27.Б26 | Классификация | п.4 ГОСТ Р 51847-2009 | п.4 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.2 |  |  | Маркировка и инструкции | п.5 ГОСТ Р 51847-2009 | п.5 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.3 |  |  | Требования к конструкции. Общие положения. | п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 51847-2009 | п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.4 |  |  | Газовое соединение | п. 6.1.5 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.5 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.5 |  |  | Герметичность | п. 6.1.6 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.6 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.6 |  |  | Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания | п. 6.1.7 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.7 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.7 |  |  | Проверка функционирования | п. 6.1.8 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.8 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 417.8 |  |  | Дренаж | п. 6.1.9 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.9 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.1 | Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками | А27.Б34А27.Б26 | Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии | п. 6.1.11 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.11 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.2 |  |  | Электрическое оборудование | п. 6.1.10 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.1.10 ГОСТ Р 51847-2009 ГОСТ Р 52219-2004 |
| 418.3 |  |  | Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. | п. 6.2 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.2 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.4 |  |  | Основная горелка | п. 6.3 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 6.3 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.5 |  |  | Герметичность газового тракта | п.7.2.1 ГОСТ Р 51847-2009 | п.10.2.1 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.6 |  |  | Герметичность тракта сгорания и корректировка отвода продуктов сгорания | п.7.2.2 ГОСТ Р 51847-2009 | п.10.2.2 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.7 |  |  | Герметичность водяного тракта | п.7.2.3 ГОСТ Р 51847-2009 | п.10.2.3 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.8 |  |  | Тепловая мощность | п.7.3 ГОСТ Р 51847-2009 | п.п.10.3 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.9 |  |  | Температура ручек управления | п.7.4 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 10.4 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.10 |  |  | Температура устройств регулировки, управления и безопасности | п.7.5 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 10.5 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.11 |  |  | Температура корпуса водонагревателя, поверхности, на которую установлены прилегающие поверхности, и внешняя температура каналов | п.7.6 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 10.6 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.12 |  |  | Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени | п.7.7 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 10.7 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.13 |  |  | Устройства регулировки, управления и безопасности | п.7.8 ГОСТ Р 51847-2009 | п.10.8 (предоставление сертификата соответствия/ декларации на комплектующие) ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.14 |  |  | Сгорание | п.7.9 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 10.9 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.15 |  |  | Сажеобразование | п.7.10 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 10.10 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.16 |  |  | Рациональное использование энергии | п.8 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 11 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.17 |  |  | Требования к конструкции | п.9.1 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 12 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 418.18 |  |  | Рабочие характеристики | п.9.2 ГОСТ Р 51847-2009 | п. 12 ГОСТ Р 51847-2009 |
| 419.1 | Соединения для газовых горелок и аппаратов | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования и требования безопасности Маркировка | ГОСТ Р 52209-2004 п.п.1, 2, 4 | ГОСТ Р 52209-2004 п.3 (кроме п.3.6.2) EN ISO 10380:2003 EN 15266:2007 |
| 420.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции Требования по эксплуатации Маркировка и инструкции | ГОСТ Р 54438-2011 п.п. 4, 5, 7 | ГОСТ Р 54438-2011 п.6 EN 625-1995 |
| 421.1 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Типы и основные параметры Технические требования Требования безопасности Маркировка Указания по эксплуатации | ГОСТ 20548 -87 п.п. 1, 2, 3, 4, 7 | ГОСТ 20548 -87 п.п. 5, 6 |
| 422.1 | Арматура промышленная трубопроводная | А27.Б34А27.Б26 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 12.2.063-2015 | ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 12.2.063-2015 |
| 423.1 | Арматура трубопроводная | А27.Б34А27.Б26 | Общие требования безопасности | ГОСТ Р 53672-2009 | ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 |
| 424.1 | Арматура трубопроводная запорная | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования | ГОСТ 9544-2005 | ГОСТ 9544-2005 |
| 425.1 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | А27.Б34А27.Б26 | Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации | ГОСТ 21345-2005 п.п.4, 5, 6, 9-12 | ГОСТ 21345-2005 п.п.7, 8 СТБ ГОСТ Р 52760-2009 |
| 426.1 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | А27.Б34А27.Б26 | Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации | ГОСТ 5761-2005 п.п.4-7, 10-12 | ГОСТ 5761-2005 п.9 |
| 427.1 | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250 | А27.Б34А27.Б26 | Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации | ГОСТ 5762-2002 п.п.4-6, 9-11 | ГОСТ 5762-2002 п.8 |
| 428.1 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации | ГОСТ Р 53673-2009 п.п.4-6, 9-11 | ГОСТ Р 53673-2009 п.8 |
| 429.1 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | А27.Б34А27.Б26 | Классификация, основные параметры и размеры Технические требования Требования безопасности Маркировка | ГОСТ 12893-83 п.п.1-5, 8-10 | ГОСТ 12893-83 п.7 |
| 430.1 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации | ГОСТ Р 53671-2009 п.п.4-6, 9-11 | ГОСТ Р 53671-2009 п.8 |
| 431.1 | Изделия машиностроения и приборостроения | А27.Б34А27.Б26 | Методы испытаний на герметичность. Общие требования | ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 24054-80 -манометрический (компрессионный, вакуумный); -пузырьковый (компрессионный, камерный, обмыливанием); -гидростатический (компрессионный, внешней опрессовкой) |
| 432.1 | Соединения трубопроводов | А27.Б34А27.Б26 | Испытания на герметичность. Общие требования | ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 25136-82 Гидростатический Манометрический Пузырьковый |
| 433.1 | Арматура трубопроводная | А27.Б34А27.Б26 | Методы контроля и испытаний | ТНПА, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 53402-2009 п.п.8.1-8.8 |
| 434.1 | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Основные параметры и размеры Технические требования | ГОСТ 21804-94 | ГОСТ 21804-94 |
| 435.1 | Краны для газовых аппаратов | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования Маркировка | ГОСТ Р 52057-2003 п.п.4, 5 | ГОСТ Р 52057-2003 п.п.4, 6 СТБ ЕN 1106-2009 |
| 436.1 | Котлы отопительные. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт. | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации | СТБ EN 303-7-2010 | СТБ EN 303-7-2010 (ограничение до 100 кВт) СТБ EN 303-1-2010 СТБ EN 303-4-2010 |
| 436.1 | Горелки газовые инфракрасного излучения | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования Требования безопасности | ГОСТ 25696-83 | ГОСТ 25696-83 ГОСТ 16569-86 ГОСТ Р 51383-99 СТБ EN 777-1-2009 |
| 437.1 | Контур горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования Требования безопасности | ГОСТ EN 625–2013 | ГОСТ EN 625–2013 |
| 438.1 | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Основные параметры и размеры Технические требования | ГОСТ 21805-94 р.р.1, 2, 3 | ГОСТ 21805-94 р.р.4, 5 |
| 439.1 | Клапаны предохранительные прямого действия | А27.Б34А27.Б26 | Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации Особые требования к клапанам | ГОСТ 31294-2005 | ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 27.003-90 СТБ ГОСТ Р 52760-2009 ГОСТ 15150-69 |
| 440.1 | Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см¤) | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования Требования безопасности | ГОСТ 13547-79 | ГОСТ 13547-79 ГОСТ 356-80 ГОСТ14192-96 |
| 441.1 | Нагреватели газовые автономные конвективные | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ EN 613-2010 | ГОСТ EN 613-2010 |
| 442.1 | Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 кПа | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Требования к конструкции Технические требования Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ Р 51982-2002 | ГОСТ Р 51982-2002 |
| 443.1 | Устройства многофункциональные регулирующие для газовых аппаратов | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Требования к конструкции Технические требования Маркировка и указания по эксплуатации | ГОСТ Р 51983-2002 | ГОСТ Р 51983-2002 СТБ EN 126-2009 |
| 444.1 | Устройства обеспечения безопасности и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные характеристики ЭМС/электрические требования Маркировка и указания по эксплуатации | СТБ EN 13611-2012 | СТБ EN 13611-2012 СТБ EN 88-1-2012 СТБ EN125-2009 |
| 445.1 | Краны с ручным управлением для газовых приборов | А27.Б34А27.Б26 | Классификация и обозначение Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка | СТБ EN 1106-2009 п.п. 4, 6, 7 | СТБ EN 1106-2009 п.п. 8, 9 |
| 446.1 | Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания. | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Технические требования Маркировка | ГОСТ 27441-87 р.р. 2, 4 | ГОСТ 27441-87 р. 3 |
| 447.1 | Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания | А27.Б34А27.Б26 | Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка | ГОСТ ЕН 203-1-2002 р.р. 2, 3, 6 | ГОСТ ЕН 203-1-2002 р. 5 |
| 448.1 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования Требования охраны окружающей среды Требования безопасности | ГОСТ Р 50670-94 р.р. 4, 6 | ГОСТ Р 50670-94 р.р. 4, 6 |
| 449.1 | Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения | А27.Б34А27.Б26 | Общие технические требования | ГОСТ 31856-2012 | ГОСТ 31856-2012 |
| 450.1 | Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | СТБ EN 525-2006 р.р.4, 5, 7 | СТБ EN 525-2006 (ограничение до 100 кВт) р.6 |
| 451.1 | Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания | А27.Б34А27.Б26 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | СТБ ЕN 621-2006 р.р.4, 5, 7 | СТБ ЕN 621-2006 (ограничение до 100 кВт) р.6 |
| 452.1 | Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания | А27.Б34А27.Б26 | Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции | СТБ EN 1020-2009 р.р.4, 5, 7 | СТБ EN 1020-2009 (ограничение до 100 кВт) р.6 |
| 453.1 | Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные | А27.Б34А27.Б26 | Технические требования Требования охраны окружающей среды Требования безопасности | ГОСТ Р 51625-2000 р.р.4, 5 ГОСТ 31849-2012 | ГОСТ Р 51625-2000 ГОСТ 31849-2012 |
| 454.1 | Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации | СТБ EN656-2012 | СТБ EN656-2012 (ограничение до 100кВт) |
| 455.1 | Конвекторы отопительные газовые бытовые | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности и методы испытаний | р.2-4 ГОСТ Р 51377-99 | р.5 ГОСТ Р 51377-99 |
| 456.1 | Приборы газовые бытовые для приготовления пищи | А27.Б34А27.Б26 | Рациональное использование энергии | р.4 ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 | р.5 ГОСТ ЕН 30-2-2-2006 |
| 456.2 |  |  | Рациональное использование энергии | р.4 ГОСТ Р 54450-2011 | р.5 ГОСТ Р 54450-2011 |
| 456.3 |  |  | Рациональное использование энергии | р.4 ГОСТ Р 54451-2011 | р.5 ГОСТ Р 54451-2011 |
| 457.1 | Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей воды | А27.Б24 А27.Б25 А27.Б26 А27.Б34 | Требования безопасности | р.4-9 ГОСТ Р 54821-2011 | р.8 ГОСТ Р 54821-2011 |
| 458.1 | Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд | А27.Б24 А27.Б25 А27.Б26 А27.Б34 | Требования безопасности | СТБ EN 89-2012 | СТБ EN 89-2012 |
| 459.1 | Котлы отопительные. Часть 3. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения ГОСТ EN 303-3-2013 | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | ГОСТ EN 303-3-2013 | ГОСТ EN 303-3-2013 (ограничение до 100 кВТ) |
| 460.1 | Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | р.4, 6 и 7 ГОСТ Р 54440-2011 | р. 5 ГОСТ Р 54440-2011 |
| 461.1 | Котлы отопительные с принудительной подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более 1000 кВт |  | Требования безопасности | р.4, 5 и 7 ГОСТ Р 54440-2011 | р. 6 ГОСТ Р 54440-2011 ГОСТ 29134-97 ГОСТ 31850-2012 |
| 462.1 | Котлы газовые центрального отопления. номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт |  | Требования безопасности | р.4, 5 и 7 ГОСТ Р 54825-2011 | р. 6 ГОСТ Р 54825-2011 |
| 463.1 | Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | р.4 - 6 и 8 ГОСТ Р 54826-2011 | р.7 ГОСТ Р 54826-2011 |
| 464.1 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | р.6 и 7 ГОСТ Р 55211-2012 | р.7 ГОСТ Р 55211-2012 |
| 465 | Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания: |  |  |  |  |
| 465.1 | Горелки с открытым пламенем и рабочие горелки | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55213-2012 | разделы 7 ГОСТ Р 55213-2012 |
| 465.2 | Котлы варочные | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55214-2012 | разделы 7 ГОСТ Р 55214-2012 |
| 465.3 | Аппараты обжарочные | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55215-2012 | разделы 7 ГОСТ Р 55215-2012 |
| 465.4 | Нагреватели горячей воды для напитков | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55216-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55216-2012 |
| 465.5 | Сковороды глубокие и посуда для приготовления паэльи | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55217-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55217-2012 |
| 465.6 | Рассекатели пламени, мармиты и сковороды | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55218-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55218-2012 |
| 465.7 | Грили лавовые | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55219-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55219-2012 |
| 465.8 | Котлы для варки макаронных изделий | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55220-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55220-2012 |
| 465.9 | Печи |  | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55221-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55221-2012 |
| 465.10 | Жаровни и грили с вертелом |  | Требования безопасности | разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55222-2012 | разделы 7 ГОСТ Р 55222-2012 |
| 466.1 | Нагреватели светового излучения газовые, не предназначенные для бытового применения | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54446-2011 | раздел 7 ГОСТ Р 54446-2011 |
| 467.1 | Нагреватели трубчатые радиационные газовые с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54448-2011 | раздел 7 ГОСТ Р 54448-2011 |
| 468.1 | Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения |  | Требования безопасности | разделы 4 и 5 ГОСТ EN 1196-2013 | раздел 7 ГОСТ EN 1196-2013 |
| 469.1 | Воздухонагреватели газовые отопительные небытового назначения с принудительной конвекцией, без вспомогательного вентилятора горелок с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт |  | Требования безопасности | ГОСТ 32445-2013 | ГОСТ 32445-2013 |
| 470.1 | Воздухонагреватели газовые смесительные с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью до 300 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 55203-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55203-2012 |
| 471.1 | Воздухонагреватели небытовые газовые конвективные, оборудованные вентилятором для подачи воздуха на горение или отвода продуктов сгорания, с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 55204-2012 | раздел 7 ГОСТ Р 55204-2012 |
| 472.1 | Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов |  | Требования безопасности | разделы 2 - 4 и 7 ГОСТ Р 52219-2012 | Разделы 2 - 4 и 7 ГОСТ Р 52219-2012 |
| 473.1 | Краны для газовых аппаратов |  | Требования безопасности | раздел 5 ГОСТ 32032-2013 | Раздел 5 ГОСТ 32032-2013 |
| 474.1 | Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термоэлектрические устройства контроля пламени | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | разделы 2, 3 и 5 ГОСТ Р 51843-2001 | разделы 2, 3 и 5 ГОСТ Р 51843-2001 |
| 475.1 | Метод измерения потребления энергии газовыми духовками | А27.Б34А27.Б26 | Требования безопасности | СТБ EN 15181-2013 | СТБ EN 15181-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева